# Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky

- „Imunoanalyzátor  na kardiomarkery“

Veřejná zakázka je vyhlašována na bezplatnou zápůjčku kompaktního stolního imunoanalyzátoru sloužícího k analýze krevní plasmy a séra na kardiové markery a prokalcitonin.

- Rozsah zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Bezplatná zápůjčka nového kompaktního stolního imunoanalyzátoru

  - UPS

  - zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu

  - zaškolení personálu v nutném rozsahu

  - provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek 1x ročně a plné servisní zabezpečení

  - připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému Openlims firmy STAPRO, vše výše zmiňované na náklady zapůjčitele

- Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu se značkou IVD, potřebného pro provádění níže uvedených analýz a přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová.

- Předpokládaný celkový počet vyšetření :  přibližně 4 200/1 rok v tomto složení:

- hs Troponin cca 1500

- CK-MB mass cca 1000

- NT-proBNP cca 400

- myoglobin cca 300

- prokalcitonin cca 1000

Technické specifikace automatického močového analyzátoru.

- Minimální požadavky na plnění

  - zapůjčený kompaktní imunoanalyzátor se zabudovanou tiskárnou komunikující s LIS

  - požadovaná vyšetření – vysoce citlivý troponin - I, CK-MB mass, myoglobin, NT-proBNP,  prokalcitonin

  - reagenční soupravy na jednotlivá vyšetřeni obsahující jak kalibrátory, tak kontroly

  - další požadavky:

- rychlost měření minimálně 20 vzorků /hod

- schopnost nepřetržitého 24 hodinového provozu

- připojená čtečka čárových kódů pro jednoznačnou identifikaci vzorků

- podrobný manuál k obsluze analyzátoru v českém jazyce

- dodání bezpečnostních listů v českém jazyce

- minimální denní údržba

- dostupnost servisu (servisního technika) do 8 hodin od nahlášení závady nebo zajištění záložního analytického systému v případě havárie neodstraněné do 24 hodin

Zadavatel dále požaduje:

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití, dokladů o shodě výrobku, záručního listu (vše v českém jazyce),

- proškolení zaměstnanců zadavatele v užívání a údržbě přístroje, v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění ,

- po dobu zápůjčky bude dodavatel poskytovat záruční servis, pozáruční servis, předepsané prohlídky a revize zdarma

3.	Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Orlové

- Požadovaný termín plnění je do 30 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.

4.      Obsah a forma nabídky

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s bodem č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen Oznámení).

Součástí nabídky musí být rovněž doložené následující údaje formou podepsaného čestného prohlášení:

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 2 „Oznámení“), podepsaný seznam obdobných dodávek (Příloha č. 3 „Oznámení“).

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou v Příloze č. 5 této Zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu) a podepsané oprávněným zástupcem přiloží do nabídky.

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou smlouvy o výpůjčce, která je v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen  podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu) a podepsané oprávněným zástupcem přiloží do nabídky.

Zadavatel požaduje 2 samostatné smlouvy.

Požadujeme v nabídce doložení prospektu, nákresu, technického listu, apod., ze kterého by bylo zřejmé o jaký typ a druh přístroje se jedná a zda splňuje požadované parametry.

Uchazeč rovněž přiloží v kopii prohlášení o shodě nabízeného přístroje nebo úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího shodu nabízeného přístroje do českého jazyka.

Nabídka bude předložena v elektronickém prostředí E-ZAK dle pokynů uvedených v bodu č. 8 této Zadávací dokumentace.

  - Nabídková cena

Nabídka bude hodnocena na základě ekonomické výhodnosti nabídky, se stanovením dílčích hodnotících kritérií:

Váhy v %

Kritérium č. 1 : Celková výše nabídkové ceny… .. 70%

Kritérium č. 2 : Kvalita posuzovaných analýz...    . 20%

Kritérium č. 3 : Technická úroveň…………………10%

- Ad č.2: Kvalita

- Metoda ke stanovení vysoce citlivého troponinu musí splňovat kritérium ≤10% variačního koeficientu na 99 percentilu  normálních hodnot.

- Metoda stanovení Procalcitoninu být založena na technologii BRAHMS

- Ad č.3: Technická úroveň

- Doba zpracování analýz kardiomarkerů, zvláště  troponinu musí být nižší než 30 minut.

- Nabídková cena na roční spotřebu reagencií  bude uvedena v členění:

- cena položky bez DPH (Kč) za jednotlivá výše uvedená vyšetření (včetně nákladů na kalibrace a kontroly)

- výše DPH (% a Kč) za jednotlivá výše uvedená vyšetření (včetně nákladů na kalibrace a kontroly)

- cena položky včetně DPH (Kč) za jednotlivá výše uvedená vyšetření (včetně nákladů na kalibrace a kontroly)

- Cena souprav pro výše uvedená vyšetření ( bez DPH, včetně DPH)

- Celková roční suma nákladů na provoz přístroje vycházející ze zadání v bodě 1.c

- Nabídkové cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a odzkoušením jeho řádné funkčnosti včetně vyloučení veškerých rizik a vlivů, provedení požadovaných zkoušek a revizí, odvodů daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Součástí ceny je i provádění údržby a kontrol po celou dobu záruky vč. nákladů na dopravu.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH mající vliv na předmět zakázky.

6.	Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

7.	Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Bc. Jana Opavská., tel. 596 383 126, 733 619 844
e-mail: opavska@nspka.cz.

8.	Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v „Návodu pro účast“ pod odkazem https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

9.	Další informace a údaje

-	zakázka je realizovaná v souladu s § 18 odst. 5 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona (pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a  žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

-	nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena,

-	dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, v českém jazyce,

-	variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

-	zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit,

-	ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah,

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.