NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace

736 01 Havířov Město, Dělnická 1132/24

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

pro nabídku podanou podle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

|  | Základní údaje o zadávacím řízení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |  |  |  |
|  |  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace |  |  |  |
|  |  | Sídlo, místo, bydliště: |  | Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov |  |  |  |
|  |  | IČ zadavatele: |  | 008 44 896 |  |  |  |
|  |  | Oprávněná osoba zadavatele: |  | Bc. Josef Grochol, MBA |  |  |  |
|  |  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | Bc. Alexandra Klímová |  |  |  |
|  |  | Telefon a fax.: |  | 596 383 274 |  |  |  |
|  |  | E – mail : |  | klimova@nspka.cz |  |  |  |
|  | II. | Veřejná zakázka: |  | Veřejná zakázka malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | Předmět veřejné zakázky: |  | Dodávka ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci. |  |  |  |
|  | III. | Lhůta a místo pro podání nabídek: |  | Datum: 03.11.2016 čas: 07.00 hod. |  |  |  |
|  |  | Adresa pro podání nabídek: |  | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html |  |  |  |
|  | IV. | Zadávací dokumentace: |  | Viz dále |  |  |  |
|  |  | Poskytnutí ZD: |  | Elektronicky v aplikaci E-ZAK |  |  |  |
|  | V. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Ekonomická výhodnost nabídky. |  |  |  |

Příloha č. 1 Výzvy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky

„Dodávka ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci“

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

IČ: 00844896, DIČ CZ00844896

zastoupený Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem

- Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání a instalace 1 ks ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci, NsP Havířov, p.o.

Technická specifikace:

Medicínský účel:

- Diagnostický ultrazvukový přístroj s abdominálním snímačem, transrektální sondou a punkčním navaděčem

- vyšetření punkce dutých orgánů (např. nefrostomie, transrektální vyšetření včetně vyšetření prostaty a plánování informací pro fúzní MR/UZ biopsie prostaty)

- lokalizace a resekční výkony pro nádory ledvin, lokalizace intrarenální litiázy, abdominální vyšetření břicha a pánve, biopsie ledviny, punkční nefrostomie, transrektální biopsie prostaty (UZ navigovaná biopsie prostaty), punkce pánevních a prostatických abscesů

- abdominální vyšetření frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 2 až 6 MHz

- transrektální biplanární snímač umožňující práci s fúzním softwarem.

Funkce:

- ultrazvukový přístroj k použití pro abdominální, pánevní a transrektální vyšetření včetně intervenčních výkonů, biopsie prostaty

- mobilní podvozek s možností výškového nastavení

- monitor minimálně 19“

- klávesnice vodotěsná

- frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 1,9 až 19 MHz

- režim automatického nastavení

- snímací módy B, M, tkáňové harmonické zobrazení, barevné zobrazení průtoku, power dopplerovské zobrazení průtoku

- možnost kombinace módů

- úhlové zobrazení

- simultánní mód (rozdělený obraz)

- záznam na vestavěný pevný disk (HDD) nebo disk typu „solid state“ (SDD) s kapacitou minimálně 500 GB

- záznam na optickou mechaniku

- USB konektor pro ukládání obrazové dokumentace na USB kompatibilní media

- připojení minimálně dvou snímačů současně

- software pro dopplerovské měření a výpočty

- software pro využití multifrekvenčních snímačů

- výpočetní moduly pro urologii a nefrologii

- ukládání statického obrazu nebo obrazové videosmyčky (cine loop apod.)

- prohlížení uložené obrazové dokumentace

- pravidelný bezplatný update softwaru

- počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server apod.) ve formátech: RAW, DICOM, AVI, MPEG

- součástí dodávky bude veškerý textový materiál nutný pro připojení přístroje do nemocniční sítě (tzn. MAC adresa apod.)

- součástí dodávky bude součinnost při nastavení a integraci přístroje do nemocniční sítě (konkrétně připojení na PACS)

Příslušenství:

- abdominální snímač frekvence minimálně v rozsahu 2 až 5 MHz s možností perioperačního zobrazení a navigace perkutánních intervencí (drenáž / biopsie), možnosti harmonického zobrazení

- transrektální snímač – snímání ve dvou rovinách včetně simultánního paralelního zobrazení umožňující snímání obrazových informací potřebných pro fúzi s MR informacemi následnou navigovanou punkcí prostaty. Punkční nástavec vedený tělem snímače.

- kompatibilita se stávajícími snímači zadavatele typ 8808, 8811 a 8823.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístroje dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení v záruční době.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č.1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie jím nabízeného zboží.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1.250.000,- Kč vč. DPH.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 03.11.2016 do 07:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy).

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5.3. Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 obdobných dodávek – dodaných v letech 2013-2016 do zdravotnických zařízení (Příloha č. 3 Výzvy).

- Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

- Nabídková cena 70%

Dalšími kritérii (30%) jsou náklady na servis po skončení záruční doby.

- Cena za práci servisního technika vč. veškerých dalších nákladů (doprava, čas na ceště, apod.) v Kč/hod. = 15%

- Cena PBTK v Kč za přístroj vč. veškerých dalších nákladů (servisní sada doporučená výrobce k PBTK, doprava, čas na cestě, práce technika apod.) = 15%

Hodnocena bude cena vč. DPH.

Na tyto ceny garance na pozáruční servis po dobu 5 let.

Hodnocena bude celková cena za dodávku a instalaci přístroje vč. požadovaného příslušenství, cestovních nákladů, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, provádění servisu a revizí po celou dobu záruční doby, pravidelný update softwarového vybavení po dobu záruční doby.

Při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude použita bodovací stupnice. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

- Zadávací lhůta

Do 31.01.2017.

Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s uchazečem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Uchazeči jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov.

Požadovaný termín plnění je do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

- Údaje o nabídce a další informace

Povinnou náležitostí nabídky uchazečů je akceptace Obchodních podmínek (předložené Kupní smlouvy), které jsou přílohou č. 4 Výzvy.

Povinnou náležitostí nabídky uchazečů je Cenová nabídka, která bude přílohou č. 2 kupní smlouvy, dále vyplněné a podepsané Přílohy č. 2, 3 a 4 Výzvy.

Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení dodavatele o shodě dodavatelem nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci s příslušnými zvláštními právními předpisy a požadované certifikáty a testy.

Součástí nabídky musí být rovněž doložené následující údaje formou podepsaného čestného prohlášení:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele či zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení průběžně sledovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy, které jsou přílohou č. 4. Dodavatel je povinen Obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Uchazeč Obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude předložena v elektronickém prostředí E-ZAK.

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo prostřednictvím e-mailu: klimova@nspka.cz Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k uchazečům.

- Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

- Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Bc. Alexandra Klímová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, e-mail: klimova@nspka.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. uchazečům, zejména prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

- Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

- Další informace a údaje

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona (pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a  žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadávací dokumentace nebude zadavatelem hodnocena.

  - Nabídka je zpracována v českém jazyce. Nabídku uchazeč vloží do elektronického nástroje  E-ZAK.

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.

  - Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

13.6	Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

13.7	Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

S pozdravem

Bc. Alexandra Klímová

vedoucí zakázky

Přílohy

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídek – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 – Seznam obdobných dodávek

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (kupní smlouva)