Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.:  TRI/Gal/2016/27/Oxymetr

na výběr dodavatele:  na dodávku pulsního oxymetru pro neinvazivní měření saturace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  300 000,- Kč bez DPH

Zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon). Zadavatel je však povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.

__________________________________________________________________________________

01. Zadavatel

Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec

02. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace pulsního oxymetru pro neinvazivní měření saturace pro potřeby dětského oddělení  Nemocnice Třinec, p.o.  dle specifikace uvedené v příloze č. 1.

03. Stanovení technických podmínek

Zadavatel stanoví v souladu s § 89 v návaznosti na § 90 zákona následující dokumenty, kterými je povinen se vybraný dodavatel řídit při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

- zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2008 Sb. (93/42/EHS).

- předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů České republiky včetně všech požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.

Dodavatel, který bude vybrán, je povinen při dodání přístroje dodat tyto doklady:

- návod v českém jazyce a to v tištěné i elektronické podobě

- prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky nebo kopie písemného ujištění o tom, že dovozce nebo výrobce vydal k zdravotnímu prostředku prohlášení o shodě

- zařazení zdravotního prostředku dle rizika pro uživatele a třetí osoby do klasifikačních tříd I, IIa, IIb a III

- uvedení účelu použití zdravotního prostředku

- prokazatelné proškolení personálu v souladu s návodem k obsluze

- uvedení výrobce a země původu zdravotnického prostředku

- u přístrojů klasifikačních tříd IIb a III uvést seznam úkonů PBTK doporučených návodem k obsluze a seznam úkonů, které by měla provádět obsluha přístroje (například provozní testy, dezinfekce, čištění atd.)

04. Místo plnění

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

05. Termín plnění

Listopad 2016 – leden 2017.

06. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění z uzavřených smluv dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

07. Náhradní plnění

Není

08. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Účastník uvede nabídkovou cenu v krycím listu (viz. Příloha č. 3. zadávací dokumentace) a v  Návrhu smlouvy (předloží účastník), která musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Údaje uvedené v Návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

- Nabídková cena bude stanovena v české měně v  členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem včetně DPH.

- Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky

- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a vymezení předmětu veřejné zakázky.

09. Požadavky na způsob zpracování nabídky

- Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

- Účastník prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Uživatelskou příručkou pro dodavatele“.

- Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek svou nabídkovou cenu. U položek nesmí být uvedena nulová cena.

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci 	elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí Návrh smlouvy.

- Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž dokladuje splnění požadované kvalifikace.

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou jednotlivé nabídky zpřístupněny v elektronickém nástroji a hodnoceny z hlediska úplnosti a správnosti vložených dat podle požadavků stanovených zadavatelem. Cenové nabídky, vložené účastníky, jsou v elektronickém nástroji vyhodnoceny automaticky.

_____________________

Zadavatel upozorňuje všechny účastníky, že jiné, než v elektronickém nástroji E-ZAK podané nabídky a dokumenty, budou VYŘAZENY.

_____________________

10. Elektronický podpis

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není nutný na straně účastníků pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i přesto závazné, což účastník stvrzuje mj. přiložením kvalifikační dokumentace v níž jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny jménem účastníka uzavírat smluvní vztahy.

11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní způsobilost

- Účastník předloží čestné  prohlášení z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost podle § 74 zákona – dle přílohy č. 2.

Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán;

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

3.  Technická kvalifikace:

- Účastník předloží seznam významných dodávek realizovaných  v posledních 3 letech, ve kterém uvede počet dodávaných obdobných zdravotnických prostředků s uvedením kontaktu na uživatele za účelem zjištění spokojenosti uživatele s daným zařízením.

- Účastník uvede dostupnost a rychlost servisu.

- Účastník předloží popis nebo fotografie prostředku určeného k dodání, ze kterého musí být zřejmé, že splňuje minimální technické požadavky uvedené ve specifikaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, nascanované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK.

Nezasílat poštou nebo e-mailem!!

12.  Záruční podmínky:

Plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců.

13. Splatnost faktur

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů.

14. Obchodní podmínky

Účastník do elektronického nástroje připojí návrh smlouvy. V návrhu budou zapracovány podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ.

15. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

16. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů. (tj. - lhůta, po kterou účastníci ZŘ nesmí ze ZŘ odstoupit).

17. Další podmínky a požadavky zadavatele

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

- Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém.

- Veškerá písemná komunikace a žádosti o doplňující informace k podání nabídky mezi dodavatelem a zadavatelem musí být vedena výhradně v prostředí elektronického nástroje E-ZAK v části „Individuální komunikace“. Korespondenci zájemcům, případě účastníkům bude zadavatel adresovat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

- Zakázka může být zadavatelem kdykoliv zrušena bez udání důvodů.

- Zadavatel má právo nepřijmout žádnou nabídku.

18. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 	Specifikace

- Příloha č. 2 	Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

- Příloha č. 3 	Krycí list

- Příloha č. 4 Uživatelská příručka pro dodavatele