## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | 02. Soupis prací
Akce | Sanatorium Jablunkov, Stavební úpravy 1.PP
Projekt | D.1.4.G Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Sanatorium Jablunkov, a.s.
Z. č. | 0816
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Novák
Kontroloval
Datum | 20.8.2016
Zpracovatel | AF Projekt s.r.o., Potočná 102/13, 795 00 Stará Ves
CÚ | 6/2016
Poznámka | Rozpočet zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % 1 | 3
Procento PM % 2 | 2

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
1. DODÁVKY | 0 | 0
2.SILNOPROUD | 0 | 0
2.1_Svítidla a světelné zdroje | 0 | 0
2.2_Elektromontážní materiál a práce | 0 | 0
3. SLABOPROUD | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
1. DODÁVKY | [7 empty] | 0
Rozváděč RS-3, spec. dle vč.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM1, spec. dle vč.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM2, spec. dle vč.6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM3, spec. dle vč.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2.SILNOPROUD
0
2.1_Svítidla a světelné zdroje
SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent | [6 empty] | 0
Svítidlo typ. "B" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo typ. "C" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo typ. "D1" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo typ. "E1" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo typ. "F" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo typ. "G" dle specifikace v příloze č.01-TZ | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y - Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem a manuálním testováním, přisazené LED svítidlo. Světelné zdroj: LED 3,2W/257 lm. Baterie NiMH, autonomie provozu 3hod. Krytí IP65. Těleso: barva bílá, polykarbonát/ ABS. Difuzor: polykarbonát. Dodáváno se sadou dělených samolepících ISO piktogramů k označení únikové cesty. Vzor : CEAG, Modus nebo ekvivalent. | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z - Prosvětlená značka únikového východu, Samostatné nouzové svítidlo se závěsnou i nástěnnou montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými koncovými kryty z polykarbonátu. Baterie NiMH, autonomie provozu 3 hod. Krytí IP20, třída ochrany I. Dodáváno se sadou dělených samolepících ISO piktogramů k označení únikové cesty a strop.závěsem. Rozměry: 310 x 35x 250 mm, celkový výkon: 6 W. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1_Svítidla a světelné zdroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2.2_Elektromontážní materiál a práce
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST
D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STÍTKY OZNAČOVACÍ
Označovací štítek kabelový | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítek na zásuvky | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 50kg | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM
62/50 žlab s víkem | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/50 žlab s víkem | m | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/50 žlab s víkem | m | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI30 DP1
Protip.průchod stěnou, stropem t 30cm | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protip.průchod stěnou t 15cm | m2 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 100 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 200 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně | m | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně | m | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně | m | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx4 mm2, pevně | m | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx6 mm2, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx10 mm2, pevně | m | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5x35 mm2, pevně | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
do 3x4 mm2 | ks | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x4 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x10 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x50 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM
do 3x4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x6 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent
Jednopólový, řazení 1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sériový, řazení 5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střídavý, řazení 6 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talč.ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0S | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 360 st., AC230V/ 320W, bílý, provedení IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent, s ochrannými clonkami
Jednonásobná, chráněná | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rámečky k zásuvkám
Jednoduchý | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojnásobný | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ IP44 nástěnný
Jednopólový, řazení 1, plast IP44 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sériový, řazení 5, plast, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střídavý, řazení 6, plast, IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A,IP44
Jednonásobná s víčkem, plast, IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojnásobná, plast, IP44 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
IP44
32A,400V,3p+N+E | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ paketový,16A, V KRYTU IP65
VSN16A/400V 2 patra, 4 kontakty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FH00-3A/F Pojistkový odpínač | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PNA000 100A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ | [6 empty] | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS1 s krytem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka
ST01 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST03 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,ZŽ, pevně | m | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 25 mm2,ZŽ, pevně | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234
Do 6 mm2 | ks | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 25 mm2 | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho elektro zarizeni a rozvodů,včetně likvidace stavebního odpadu a suti | hod | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího rozvaděče HR | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc - sekací práce | hod | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření parametrů osvětlovacích soustav s vyhotovením protokolu certifikovaným technikem | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2_Elektromontážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.SILNOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3. SLABOPROUD
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení | m | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datové zásuvky
Datová dvojzásuvka 2xRj45 Cat.6 nestíněné /UTP 110 IDC zapojení 568B - "Leadframe Jack, design TANGO | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací kabely
Patch kabel UTP 4P, GigaPlus - 1m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření metalických kabelů 4x UTP kat. 6 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Úprava umístění stávajícího mikrovlnného spoje | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce spojené se zapojením nových účastnických vývodů SK do stáv. sítě sanatoria | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLABOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0