# Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

VZ „Dodávka phacoemulsifikačního přístroje"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Dodávka phacoemulsifikačního přístroje"

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

zastoupený Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem

profil zadavatele na: http://nspka.profilzadavatele.cz

- Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu nebo kubicova@advokatkakubicova.eu

telefon: +420 733 119 022 nebo +420 608 831 124

Dodavatel je povinen doručovat veškeré písemnosti v písemné tištěné podobě kontaktní osobě zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly kontaktní osobě zadavatele doručeny. Ode dne doručení započne i běh případných lhůt vázaných na doručení písemností ze strany dodavatele. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč.

- Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu phacoemulsifikačního přístroje, rok výroby 2016 a mladší, pro potřeby zadavatele, splňující následující technické požadavky:

- Kombinovaný přístroj na podvozku s brzdami včetně nutného příslušenství a spotřebního materiálu pro první uvedení do provozu.

Požadované vlastností přístroje:

Zadní segment:

- řízená infúze

- endo-osvětlení. koagulace

- plně pneumatická vitrektomie

- pneumatické nebo elektrické nůžky

- funkce pro injektáž / odsáti nitro-očního plynu a oleje

- vzduchová retinálni tamponáda.

Přední segment:

- řízená irigace/aspirace optimalizovaná fakoemulsifikace pomocí předozadního pohybu fakohrotu

- přední vitretrektomie a koagulace.

Upřesnění:

- uživatelské rozhraní tvořené 17" barevnou dotykovou obrazovkou pro řízení a zobrazování funkcí postroje

- kontinuita kombinovaných operací (přední/zadní segment) bez nutností přerušení zákroku kvůli výměně nástrojů

- vysokorychlostní zadní vitrektom (max. frekvence až 10.000 seků /min.) s možnosti měnit průtok nezávisle na frekvenci sekání a vakuu pro 20,23,25 a 27 Ga, proměnlivé časování doby otevření aspiračního otvoru vitrektomu

- možnost volby mezí režimy fluidiky peristaltika/ venturi

- automatická kompenzace nitroočního tlaku během operace

- integrované zařízení pro vložení operačních parametrů do video výstupu z kamery mikroskopu.

- automatická identifikace příslušenství (automatické nastavení parametrů podle připojeného příslušenství)

- výměna láhve s infúzním roztokem bez nutnosti přerušení operace

Příslušenství:

-  	programovatelný nožní spínač pro ovládání přístroje – 1 ks

-  	dálkové ovládání - 1 ks

-  	fragmentační sonda pro endovýkony - 1 ks

-  	fako-koncovka – 4 ks

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 36 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm případně obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software.

V rámci své nabídky dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn v rámci prokázání kvalifikace předložit prostou kopii tohoto dokladu.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč (dodavatel) po dobu záruky bezplatně poskytoval záruční servis v místě plnění a v tomto rozsahu:

- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dle požadavků výrobce, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,

- provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem,

- provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce,

- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek se zdrojem ionizujícího záření, požadujeme po dobu záruky zajištění zkoušek dlouhodobé stability dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“),

- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek s měřící funkcí, požadujeme provádění pravidelných předepsaných ověření, popř. kalibrací dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle požadavků výrobce,

-	provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,

-	náhradní díly s spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

V rámci záručního servisu bude uchazeč (dodavatel) pravidelně provádět bezplatně prohlídky přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to vždy během záruční doby na vyžádání zadavatele, včetně přeložení pověření konkrétního školitele výrobcem v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel provede přejímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

- Termín a místo plnění

4.1. 	Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.2	 Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím.

- Kvalifikace

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- základní způsobilost,

- profesní způsobilost,

- technickou kvalifikaci.

5.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) dle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ prokáže základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ. Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání základní způsobilosti postupem podle ust. § 87 nebo ust. § 226 odst. 1 ZZVZ.

5.2.	Profesní způsobilost

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (doklad bude pokrývat v plném rozsahu předmět veřejné zakázky),

c) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – konkrétně doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k jejich prodeji, distribuci a servisu dle ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postupem podle ust. § 226 odst. 1 ZZVZ. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

5.3. 	Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace pro plnění předmětné zakázky zadavatel s ohledem na předmět plnění požaduje seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (Příloha č. 3 Výzvy).

Ze seznamu významných dodávek a odpovídajících osvědčení musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 významné dodávky obdobného typu. Dodávkou obdobného typu se rozumí dodávka s obdobným plněním, jaké je předmětem této zakázky.

Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.

- Obsah a forma nabídky

6.1.	Nabídka bude obsahovat krycí list, na kterém bude uvedeno:

- identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

- kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy),

6.2.	Nabídková cena - viz čl. VII Zadávací dokumentace

6.3	Doklady o prokázání splnění kvalifikace dle čl. V musí být součástí nabídky.

  - Nabídka musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele(ů), pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace či zakázky, a toto prokazuje prostřednictvím poddodavatele, nebo pokud dodavatel není schopen splnit celý předmět veřejné zakázky a k tomuto hodlá využít poddodavatele. Příslušný formulář dodavatelé naleznou v příloze č. 5 Výzvy.

  - Nabídka musí být zpracovaná ve všech částech v českém jazyce a předložena v originále.

  - Všechny listy nabídky budou dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky s uvedením celkového počtu listů nabídky.

  - Součástí nabídky dodavatele musí být Obchodní podmínky, které zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje formou kupní smlouvy tvořící přílohu č. 4 Výzvy. Dodavatel přiloží do své nabídky obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu a včetně všech příloh) a podepsané oprávněnou osobou.

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje. Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

6.8	Nabídka musí obsahovat kopii dokladu prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

6.9  	Nabídka musí obsahovat popis a fotografie (např. ve formě brožury) dodavatelem nabízeného zboží.

Dodavatel je povinen zaslat svou nabídku kontaktní osobě zadavatele ve lhůtě, způsobem a na místě specifikovaném v bodě 5 Výzvy. Nabídky doručené kontaktní osobě zadavatele po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Tyto opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

- Nabídková cena

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu na celý předmět plnění, která bude členěna podle následujících tabulky na:

- cena položky bez DPH,

- výše DPH (% a Kč),

- cena položky včetně DPH

| Plnění | Cena bez DPH v Kč (doplní dodavatel) | DPH …% v Kč (doplní dodavatel) | Cena celkem vč. DPH (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………….. značky …………………. typ ………………..... (doplní dodavatel) |  |  |  |

Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách (kupní smlouvě), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Výzvy.

## Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

## V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

VIII.	Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím do 10 dnů po řádném a včasném protokolárním předání zboží, a to v pěti stejných, pravidelných měsíčních splátkách, počínaje s ohledem na povahu plnění a způsob financování vždy k 20. dni kalendářního měsíce, počínaje měsícem následujícím po protokolárním předání zboží.

IX.	 Mimořádně nízká nabídková cena

Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen k předpokládané hodnotě, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

Zadavatel si vyžádá zdůvodnění výše nabídkové ceny, pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 20 a více % od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

X.	Další informace a údaje

Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen zaslat na adresu kontaktní osoby zadavatele dle bodu II Zadávací dokumentace.

Požadované dokumenty, a to v textovém editoru MS Word, zadavatel poskytne prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v bodě II zadávací dokumentace každému dodavateli na jeho výslovnou žádost, avšak pouze v rozsahu příloh č. 3 a 4 Výzvy. Zadavatel v rámci podané nabídky rovněž akceptuje dodavatelem ručně doplněnou dokumentaci ve shora uvedeném rozsahu.

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj,

příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka