Zadávací dokumentace

k zakázce malého rozsahu č.:  TRI/Gal/2017/6/Zálohovací systém

na výběr dodavatele:  na rozšíření zálohovacího systému (Backup)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 490 000,- Kč bez DPH

Zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon). Zadavatel je však povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.

__________________________________________________________________________________

01. Zadavatel

Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná , 739 61  Třinec

02. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření zálohovacího systému (Backup) :

Stávající stav:

Zálohování probíhá pomocí dvou zálohovacích SW viz. Tabulka 1. Diskové zálohovací uložiště je rozděleno na dva svazky o kapacitách 4,5TB pro krátkodobou zálohu a dlouhodobou zálohu (Celková kapacita 9 TB RAID 5 + spare). Diskové pole je připojeno pomocí iSCSI (2x1GB). Z Dlouhodobé zálohy se vytváří kopie na páskovou knihovnu, která je připojena pomocí SAS k fyzickému zálohovacímu serveru s OS Centos. Zálohovací software Veeam je nainstalován ve virtuálním prostředí VMware.

Software:

Tabulka 1.

| Název | popis | Podpora |
| --- | --- | --- |
| Veeam backup & replication v9 Standard (4 Socket) | zálohování VM – krátkodobá záloha kritických aplikací | 26/08/2019 |
| HP Data protector v9 | zálohování pomocí klienta (databáze a file server) – dlouhodobá záloha / archív | 31/01/2020 |

Hardware:

Tabulka 2.

|  | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| Backup server HP DP9 | HP Proliant DL320 G6 | 1U, 2*146GB SAS, 4GB RAM, 1*Xeon 5504, SAS externí konektor |
| Diskové pole | HP MSA2012 | 2U, 2*1Gbit ISCSI porty, 12*1TB SATA disky, 1GB cache, RAID 5 |
| Pásková knihovna | HP MSL2024 | 2U, 1*LTO-4 Ultrium, SAS konektivita, 24*LTO-4 pásek, 1* čistící |

Požadovaný stav:

Obnova a navýšení diskové kapacity na min. cca. 30TB v RAID 5 + spare pro zálohování pomocí Veeam. Upgrade licence Veeam backup & replication v9.x Standard (4 Socket) na verzi  Veeam backup & replication v9.x Enterprise Plus(4 Socket). Zachování stávajícího zálohovacího sytému D2D2T pro zálohování pomocí HP Data protector v9.

Kompletní instalace, osazení HW do racku, upgrade a rekonfigurace stávající verze Veeam, připojení celé sestavy do IP sítě. Instalace a konfigurace OS, Konfigurace Veeam a HP VSA pro zálohování pomocí technologie snapshotů úložiště HP VSA. Konfigurace zálohování MS SQL DB.

Parametry:

- 64-bit architektura

- Provedení max. 2RU

- Dvojsoketový server osazený jedním procesorem s hodnotou min. 11 000 bodů ve výkonovém testu výkonovém testu PassMark, uvedeným na stránkách www.passmark.com

- velikost RAM min. 32 GB s rozšiřitelnosti až na min. 512 GB, minimálně 16 DIMM slotů

- kmitočet RAM min. 2133 MHz

- pokročilá kontrola chyb a oprava paměti (ECC) a memory mirroringu

- rozšiřitelnost až na minimálně až 24 LFF hot-plug disky ve výšce 2U

- server osazen řadičem disků s podporou SAS 12G, s velikosti zálohované cache min. 2GB s podporou min. RAID 10, RAID 5

- server osazen min. 10ks HDD s rozhraním SAS 12G a velikostí min 4TB

- server osazen 2 ks ssd HDD pro instalaci OS o velikostí min 240GB

- konektor pro interní USB klíč a SD kartu na základní desce serveru

- server je osazen min. 3x PCIe sloty

- minimálně 2x 1Gb ethernet portů na základní desce serveru

- redundantní hot-swap chlazeni a napájení

- redundantní napájení, za chodu vyměnitelné zdroje min. 800W s účinností min. 94%

- predikce chyby na všech kritických komponentech - Procesory, RAM, HDD, zdroje, ventilátory

- samostatný LAN port pro management s licenci pro management management SW, který musí podporovat technologii Remote KVM, možnost zapínat a vypínat server, virtuálně připojovat lokální média

- lyžiny do racku s management ramenem na kabeláž

- MS WS16 Standard CZ

- Záruka 5 let v místě instalace s reakcí následující pracovní den (NBD)

- Rozšíření Veeam backup & replication v9.x Standard (4 Socket) na verzi  Veeam backup & replication v9.x Enterprise Plus s podporou do 26/08/2019

03. Stanovení technických podmínek

Zadavatel stanoví v souladu s § 45 odst. 4 v návaznosti na § 46 odst. 1 a 2 zákona následující dokumenty, kterými je povinen se vybraný dodavatel řídit při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

- předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů České republiky včetně všech požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.

04. Místo a způsob plnění

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

05. Termín plnění

Květen 2017.

06. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění z uzavřených smluv dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

07. Náhradní plnění

Není

08. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Účastník uvede nabídkovou cenu v krycím listu (viz. Příloha č. 2. zadávací dokumentace) a v  Návrhu Kupní smlouvy (účastník předloží svůj návrh smlouvy), která musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Údaje uvedené v Návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

- Nabídková cena bude stanovena v české měně v  členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem včetně DPH.

- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

- Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky

- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a vymezení předmětu veřejné zakázky.

09. Požadavky na způsob zpracování nabídky

- Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

- Účastník prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Uživatelskou příručkou pro dodavatele“.

- Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek svou nabídkovou cenu. U položky nesmí uvést nulovou cenu.

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci 	elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí Návrh  kupní smlouvy.

- Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž dokladuje splnění požadované kvalifikace.

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou jednotlivé nabídky zpřístupněny v elektronickém nástroji a hodnoceny z hlediska úplnosti a správnosti vložených dat podle požadavků stanovených zadavatelem. Cenové nabídky, vložené účastníky, jsou v elektronickém nástroji vyhodnoceny automaticky.

_____________________

Zadavatel upozorňuje všechny účastníky, že jiné, než v elektronickém nástroji E-ZAK podané nabídky a dokumenty, budou VYŘAZENY.

_____________________

10. Elektronický podpis

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není nutný na straně účastníků pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i přesto závazné, což účastník stvrzuje mj. přiložením kvalifikační dokumentace v níž jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny jménem účastníka uzavírat smluvní vztahy.

11. Doklady pro splnění kvalifikace

- Základní způsobilost

- Účastník předloží čestné  prohlášení z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost podle § 74 zákona – dle přílohy č. 2.

- Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán;

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, nascanované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK.

Nezasílat poštou nebo e-mailem!!

12.  Záruční podmínky:

5 let (NBD).

13. Splatnost faktur

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů.

14. Obchodní podmínky

Účastník do elektronického nástroje připojí návrh smlouvy. V návrhu budou zapracovány podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách, včetně klauzule: obě strany smlouvy berou na vědomí, že  smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění zajistí kupující. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ.

15. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

16. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů. (tj. - lhůta, po kterou účastníci ZŘ nesmí ze ZŘ odstoupit).

17. Další podmínky a požadavky zadavatele

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

- Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém.

- Veškerá písemná komunikace a žádosti o doplňující informace k podání nabídky mezi dodavatelem a zadavatelem musí být vedena výhradně v prostředí elektronického nástroje E-ZAK v části „Individuální komunikace“. Korespondenci zájemcům, případě Účastníkům bude zadavatel adresovat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

- Zakázka může být zadavatelem kdykoliv zrušena bez udání důvodů.

- Zadavatel má právo nepřijmout žádnou nabídku.

18. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 	Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

- Příloha č. 2 	Krycí list

- Příloha č. 3 Uživatelská příručka pro dodavatele