- Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

VZ „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení NIP a DIOP v Orlové“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

I.	Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem

profil zadavatele na: http://nspka.profilzadavatele.cz

II.       Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu nebo kubicova@advokatkakubicova.eu

telefon: +420 608 831 124 nebo +420 733 395 595

Dodavatel je povinen doručovat veškeré písemnosti v písemné tištěné podobě kontaktní osobě zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly kontaktní osobě zadavatele doručeny. Ode dne doručení započne i běh případných lhůt vázaných na doručení písemností ze strany dodavatele. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč.

III.     Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je:

- dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby2016, 2017) přístrojů:

- Odsávačka  (6 ks)

- Ohřívač pro mechanickou tepelnou nebulizaci (6 ks)

- Matrace aktivní s laterálním náklonem (5 ks)

- Antidekubitní matrace (6 ks)

- Defibrilátor (1 ks)

- Myčka podložních mís (1 ks)

- Lůžko pro intenzivní péči (5 ks)

- Injekční dávkovač (5 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele.

- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele

- zaškolení personálu na náklady dodavatele

- provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných přístrojů,

- provedení instruktáže min. 20 osob zadavatele v potřebném rozsahu v rámci každé části veřejné zakázky, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,

- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,

- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,

- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),

- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné autorizované servisní zabezpečení.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. Zákona.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ  rozdělena na 8 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

| Poř. číslo části VZ | Název zboží | Dílčí předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Odsávačka | 237.000,- | 6 ks |
| II. | Ohřívač pro mechanickou tepelnou nebulizaci | 118.500,- | 6 ks |
| III. | Matrace aktivní s laterálním náklonem | 700.000,- Kč | 5 ks |
| IV. | Defibrilátor | 59.250,- | 1 ks |
| V. | Myčka podložních mís | 173.800,- | 1 ks |
| VI. | Injekční dávkovač | 118.500,- | 5 ks |
| VII. | Antidekubitní matrace | 360.000,- | 6 ks |
| VIII. | Lůžko pro intenzivní péči | 599.000,- | 5 ks |

Technické podmínky:

Předmět plnění musí splňovat požadavky dle technické specifikace:

Obecné požadavky na přístroje:

- Instalace přístrojů, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení používání proběhne bez nutnosti přerušení provozu příslušného oddělení.

- Servisní podpora: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka  24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.

- Dodávaný  přístroj  musí mít označení CE.

Technické požadavky na přístroj:

Technická specifikace:

Část I. – Odsávačka (6 ks)

Technické základní parametry Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti v souladu s požadavky normy IEC 60601-1-2 Splnění požadavků třídy bezpečnosti II bez nutnosti uzemňovacího vodiče Skříňka (pouzdro) vyrobeno kompletně z nevodivého materiálu Bez svodového proudu směrem k pacientovi, na signálových vstupech a výstupech a na jiných funkčních částech Regulátor podtlaku Tlakoměr Mobilní stojan Kolečka s brzdou Napájení prostřednictvím síťového kabelu Vybavení soustavou pístu a válce, vysoký odsávací výkon Možnost připojení filtru proti přesátí, nožního spínače Tichý provoz Možnost použití soustav prvků ( láhev na opakované použití, jednorázové použití, jednorázový odpadní vak)

Část II. – Ohřívač pro mechanickou tepelnou nebulizaci (6 ks)

Základní technické parametry Uzavřený sterilní vodní systém Ohřev sterilní vody Tvorba aerosolových částic do velikosti 8 mikrometru Možnost ředění kyslíkové koncentrace Možnost připojení ke všem typům konzol pomocí svorky Možnost připojení ke všem typům kyslíkových průtokoměrů Možnost nastavení teploty Ochrana proti vlhkosti, kapající vodě

Část III. – Matrace aktivní s laterálním náklonem (5ks),

Základní technické parametry: Aktivní vzduchová matrace s kompresorovou / ovládací jednotkou Režim kontinuálního nízkého tlaku, nastavitelný Vyztužené okraje z pěny Paropropustný a voděodolný potah s pružností v podélném i příčném směru Možnost nastavení automatického laterálního náklonu od 0 do min. 35°, minimálně ve 4 krocích Možnost nastavení náklonu nezávisle pro levou a pravou stranu Nastavitelný časový interval náklonu pro terapii CLRT Funkce rychlého vypuštění pro KPR Pěnová základna matrace

Část IV. – Defibrilátor (1 ks)

Základní technické parametry Defibrilační terapie Neinvazivní kardiostimulace Pulzní oxymetr Možnost použití defibrilátoru jako AED Bifázický defibrilační výboj Synchronní, asynchronní stimulace Příslušenství – standardní defibrilační elektrody s nádstavci pro dospělé i děti Možnost připojení posteriorních(zadních), interních(vnitřních) a externích (zevních) elektrod Možnost monitorace EKG Zobrazení- srdeční frekvence, čas, SpO2, indikátor alarmu VF/VT, síla výboje a min. dvě křivky Zvuková, vizuální signalizace Možnost registrace jména pacienta, věku, pohlaví,.. Archiv Možnost tisku Napájení pomocí síťového kabelu nebo interního akumulátoru Příslušenství defibrilačních elektrod Provozní režimy : manuální, AED, archivní, konfigurační,servisní, autotestování Váha do 6 kg LCD displej – pozorovatelná oblast min. 115 mm x 85 mm

Část V. – Myčka podložních mís (1 ks)

Základní technické parametry přístroj musí být samostatně stojící přístroj z chromniklové nebo nerez oceli bez povrchových úprav dezinfektor musí mít kapacitu mytí minimálně pro 1 kus podložní mísy s poklicí a 1 kus močové láhve nebo 3 kusy močových lahví přístroj musí umožnit zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovacích nádob dezinfektor musí mít minimálně 6 programů (2 úsporné, 2 normální, 2 intenzivní) dezinfektor musí mít displej s česky psanými informacemi o fázi cyklu a se signalizací poruch přístroj musí mít vlastní vyvíječ páry a výkonné čerpadlo pro tlakové mytí přístroj musí splňovat termickou dezinfekci dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb. dezinfektor musí umožnit připojení na stávající rozvody médií přístroj musí být možné napojit na odpad DIN Ø.110, ve variantě do zdi přístroj musí být možné napojit na přívod elektrické energie 230V /50 Hz,16 A celkový maximální příkon dezinfektoru 5 kW maximální rozměry dezinfektoru 1800x550x470 (v/š/h)

Část VI. – Injekční dávkovač (5 ks)

Základní technické parametry: Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů - 10, 20, 50/60 ml různých výrobců, přesnost dávkování: ± 3 %, rozsah dávkování: 0,1 – 200 ml/hod, dobře čitelný a přehledný LCD displej, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, výpočet rychlosti dávky v mg, μg, mmol, IU a v závislosti na hmotnost pacienta/čase, bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času, interní paměť přístroje na seznam minimálně 150 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání (např. pomocí PIN kódu), napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě, hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru, možnost umístění přístroje do dokovací stanice, zajištění instalace všech přístrojů na infuzní stojany, rampy, případně nástěnné lišty, software v češtině, možnost upgradu/uploadu nového SW, interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb. minimálně 2 roky,

Část VII. – Antidekubitní matrace (6 ks)

Základní technické parametry: • aktivní antidekubitní systém pro velmi vysoký stupeň rizika dekubitů a terapii dekubitů I.-IV. stupně, • dynamický režim s optimalizovanou délkou cyklu, • možnost transportního režimu, • režim maximálního nafouknutí pro ošetřování pacienta, • nastavení tlaku matrace dle hmotnosti pacienta max. do 200 kg, • automatická kompenzace tlaku v celách při polohování pacienta, • systém střídání tlaku komor 1:4, • uspořádání cel zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování, • automatická kompenzace tlaku v celách při polohování, • systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením, • alarm v případě výpadku napájení, • perioda střídání tlaku v celách 15 minut, • možnost rychlého vypuštění – systém CPR, • potah z materiálu pružného v obou směrech, paropropustný, voděodolný s ochranou před znečištěním jádra, snadno snímatelný se zipem ze 4 stran a s možností vyprání, • možnost připojení antidekubitní aktivní sedací podložky, • dlouhodobá životnost systému, kvalita provedení.

Část VIII. – Lůžko pro intenzivní péči (5 ks)

Základní technické parametry: Výška ložné plochy elektricky nastavitelná od 40 do 85 cm se světelným indikátorem nejnižší pozice 4-segmentová rovná ložná plocha s možností vyjmutí jednotlivých plastových dílů pro snadnější čistění Automatické nastavení pacienta do plné sedací polohy a elektrický pohon lýtkového dílu do minimálně -20° Okamžitá KPR poloha, ovládaná z obou stran s plynovým tlumením Plynulé elektrické TR /ATR polohování do +/- 16º Čelo v hlavové a nožní části plastové, odnímatelné, s manipulačními madly Jednou rukou ovládané sklopné, dělené postranice bez mezery mezi díly, nezvětšující šířku lůžka při sklopení Sesterské ovládací panely na obou stranách postele pro selektivní uzamykání nastavovacích funkcí Integrované ovládací panely v postranicích 4 montážní otvory pro IV stojan, hrazdu a další příslušenství Indikátory úhlu naklonění zádového dílu a pozice TR/ATR v postranicích Integrovaný záložní akumulátor Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm Maximální šíře lůžka <100 cm – průchodnost bez nutnosti sklopení postranic Páté kolečko pro manipulaci s lůžkem výhodou Možnost bezpečného použití antidekubitní matrace o šířce 95 cm Automatická šoková poloha a horizontální poloha

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 36 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm případně obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software.

V rámci své nabídky dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn v rámci prokázání kvalifikace předložit prostou kopii tohoto dokladu.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč (dodavatel) po dobu záruky bezplatně poskytoval záruční servis v místě plnění a v tomto rozsahu:

- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dle požadavků výrobce, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,

- provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem,

- provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce,

- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek se zdrojem ionizujícího záření, požadujeme po dobu záruky zajištění zkoušek dlouhodobé stability dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“),

- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek s měřící funkcí, požadujeme provádění pravidelných předepsaných ověření, popř. kalibrací dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle požadavků výrobce,

-	provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,

-	náhradní díly s spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

V rámci záručního servisu bude uchazeč (dodavatel) pravidelně provádět bezplatně prohlídky přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to vždy během záruční doby na vyžádání zadavatele, včetně přeložení pověření konkrétního školitele výrobcem v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel provede přejímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

Vyzkoušení funkcí přístroje:

Uchazeč je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

IV. 	Termín a místo plnění

4.1. 	Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.2	 Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím.

V. 	Kvalifikace

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí:

- Prokázání základní způsobilosti dodavatele

- Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

- Splnění technické kvalifikace

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE

5.1. Podmínky základní způsobilosti:

Způsobilý není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin:

1. spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, za který je možné uložit trest odnětí svobody, nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

2. obchodování s lidmi,

3. proti majetku

-  podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- podílnictví,

- podílnictví z nedbalosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

4. hospodářský

- zneužití informace a postavení v obchodním styku,

- sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

-  pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie,

5. obecně nebezpečný,

6. proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

7. proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

5.2. Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele ve vztahu k ČR:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpisu z evidence Rejstříku trestů pro všechny členy statutárního orgánu dodavatele ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno a)

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno d),

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno e).

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE

5.3. Podmínky profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje.

5.4. Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (doklad bude pokrývat v plném rozsahu předmět veřejné zakázky),

c) dokladu prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – konkrétně doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k jejich prodeji, distribuci a servisu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

KRITÉRIA TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona požaduje zadavatel předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel doloží realizaci alespoň 5 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem (příloha č. 2 Výzvy).

Zadavatel upozorňuje, že v rámci Přílohy č. 2 Výzvy je uchazeč povinen ve své nabídce předložit seznam(y) významných dodávek pro tu část nebo ty části předmětné veřejné zakázky, do nichž podává svou nabídku. Uchazeč je povinen jednotlivé seznamy označit tak, aby bylo zřejmé, ke které části veřejné zakázky se vztahují.

Dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ požaduje zadavatel předložení popisů a vyobrazení výrobků nabízených výrobků  (popis, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce.)

Dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ požaduje zadavatel předložení prosté kopie dokladu prokazujícího shodu výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky více dodavatelů

Podává-li nabídku a prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů společně, pak:

a) základní způsobilost musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,

b) profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku či prohlášení, že v něm není zapsán - musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,

c) ostatní kritéria profesní způsobilosti, jsou-li požadována, musí vždy prokázat alespoň jeden z účastníků společné nabídky, přičemž každý z požadavků zadavatele může prokázat jiný účastník,

Poznámka: V případě podání společné nabídky více dodavateli není dotčeno právo na prokázání části

kvalifikace jinou osobou.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Prokazuje-li dodavatel část své kvalifikace či způsobilosti prostřednictvím jiné osoby, pak je povinen v rámci dokladů, kterými prokazuje svoji kvalifikaci předložit pro každou takovou jinou osobu i:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z OR a oprávnění k podnikání) pro tuto jinou osobu,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti touto jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Dále pak v takovém případě platí, že:

e) základní způsobilost musí prokázat dodavatel a všichni jeho poddodavatelé, jejichž prostřednictvím dodavatel kvalifikaci prokazuje,

f) profesní způsobilost (oprávnění k podnikání či odbornou způsobilost) musí prokázat buď sám dodavatel, nebo poddodavatel, přičemž každý z požadavků zadavatele může prokázat jiný poddodavatel.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje prokázání splnění základní způsobilosti. Tento výpis nahrazuje rovněž prokázání profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Profesní způsobilost dodavatele, která není prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doložena samostatným dokladem. Zadavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů přijme v případě, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Shodně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Shodně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Kvalifikační předpoklady, které nejsou prokázány certifikátem, musí být doloženy samostatným dokladem podle zadávacích podmínek.

DOKLADY KE KVALIFIKACI DODAVATELE

Forma dokladů

Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením dokladů (zadavatel připouští předložení dokladů v prosté kopii). Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Stáří vybraných dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.

VI. 	Obsah a forma nabídky

6.1. Nabídka

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí. Podané nabídky nebudou vráceny.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Za řádné a včasné podání nabídky je odpovědný dodavatel. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

6.2. Forma nabídky

Nabídky se podávají písemně v elektronické nebo listinné formě. Podává-li účastník nabídku v listinné formě, doporučuje zadavatel účastníku, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

  - Krycí list nabídky

Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře (příloha č. 3 Výzvy). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.

  - Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 4 Výzvy). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vyplněná příloha podle vzoru:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Dále účastník doloží k nabídce následující přílohy:

Příloha č. 2 - Ceník pozáručního servisu (Účastník v příloze uvede náklady pozáručního servisu formou ceny za 1 hodinu práce bez DPH a ceny za 1 hodinu práce včetně DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele, zejména hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem (vyjma nákladů na náhradní díly), náklady na dopravu a zmeškaný čas. Uvedené údaje budou použity při fakturaci za dodané služby.)

Příloha č. 3 - Ceník předepsaných a zákonných kontrol a revizí (Účastník v příloze uvede seznam předepsaných a zákonných kontrol a revizí, jejich druh a celkové náklady na jejich provedení u každé kontroly resp. revize. Uvedené celkové ceny musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením příslušné kontroly nebo revize, tj. zejména ceny náhradních dílů, které budou na základě doporučení výrobce během pravidelných kontrol měněny, hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem, náklady na dopravu (Kč/km) a zmeškaný čas (1 hod práce). Uvedené údaje budou použity při fakturaci za dodané služby.

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje. Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

  - Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle čl. V. musí být součástí nabídky.

  - Obsah nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až posledního dodavatele, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd. Příslušný formulář dodavatelé naleznou v příloze č. 5 Výzvy.

VII.  Nabídková cena

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 Výzvy. V krycím listu dále uvede všechny další požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Uvedené ceny včetně DPH jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová, Masarykova tř. 900, 735 14 Orlová.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

VIII.	Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX.	 Mimořádně nízká nabídková cena

- Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen k předpokládané hodnotě, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

- Zadavatel si vyžádá zdůvodnění výše nabídkové ceny, pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 20 a více % od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

X.	Další informace a údaje

Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen zaslat na adresu kontaktní osoby zadavatele dle bodu II Zadávací dokumentace.

Požadované dokumenty, a to v textovém editoru MS Word, zadavatel poskytne prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v bodě II Zadávací dokumentace každému dodavateli na jeho výslovnou žádost v rozsahu příloh č. 2, 3, 4 a 5 Výzvy. Zadavatel v rámci podané nabídky rovněž akceptuje dodavatelem ručně doplněnou dokumentaci ve shora uvedeném rozsahu.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,

příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka