## SD
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová
INVESTOR | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
MÍSTO STAVBY | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
OBJEKT | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika
ZPRACOVAL | Ing. Josef Hubáček | Č. ZAKÁZKY | K17100016
KONTROLOVAL | Ing. Bohuslav Šulák | DATUM | 06.2017
SCHVÁLIL - HIP | Ing. Miroslav Běhal | STUPEŇ | DPS
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
SEZNAM DOKUMENTACE
OZN. DOKUMENTU | NÁZEV |  | POČET A4
418E62-01 | Technická zpráva |  | 12
418E62-02 | Situace |  | 6
418E62-03 | Dispozice TS |  | 8
418E62-04 | Celkové přehledové schéma |  | 8
418E62-05 | Rekonstrukce rozvaděče HR1,2,3 |  | 169
418E62-06 | Rozvaděč HR21 |  | 20
418E62-07 | Rozvaděč HR4 |  | 8
418E62-08 | Přehledové schéma TS -stávající stav |  | 6
418E62-09 | Přehledové schéma TS -1.Etapa |  | 10
418E62-10 | Přehledové schéma TS - 2.Etapa |  | 10
418E62-11 | Přehledové schéma TS - 3.Etapa |  | 10
418E62-12 | Přehledové schéma TS - 4.Etapa |  | 10
418E62-13 | Přehledové schéma TS - 5.Etapa |  | 10
418E62-14 | TS kabelové rozvody - 1.Etapa |  | 3
418E62-15 | TS kabelové rozvody - 2.Etapa |  | 4
418E62-16 | TS kabelové rozvody - 3.Etapa |  | 3
418E62-17 | TS kabelové rozvody - 4.Etapa |  | 3
418E62-18 | TS kabelové rozvody - 5.Etapa |  | 3
418E62-19 | Nemocnice KR, úpravy a doplnění |  | 8
418E62-20 | Poliklinika KR, úpravy a doplnění |  | 6
418E62-21 | LDN, KR, úpravy a doplnění |  | 4
418E62-22 | Kabelové rozvody-Nemocnice,poliklinika |  | 8
418E62-23 | TS-Stavební úpravy, požadavky |  | 6
418E62-24 | Rozvodnice RSp1 |  | 5
418E62-25 | TS-tabulka kabelových vývodů |  | 3
418E62-26 | Seznam kabelů |  | 5

## TZ
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová
INVESTOR | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
MÍSTO STAVBY | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
OBJEKT | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika
ZPRACOVAL | Ing. Josef Hubáček | Č. ZAKÁZKY | K17100016
KONTROLOVAL | Ing. Bohuslav Šulák | DATUM | 06.2017
SCHVÁLIL - HIP | Ing. Miroslav Běhal | STUPEŇ | DPS
OZNAČENÍ | 418E62-01 | POČET A4 | 11
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
TECHNICKÁ ZPRÁVA

## VV
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová
INVESTOR | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
MÍSTO STAVBY | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
OBJEKT | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika
ZPRACOVAL | Ing. Josef Hubáček | Č. ZAKÁZKY | K17100016
KONTROLOVAL | Ing. Bohuslav Šulák | DATUM | 06.2017
SCHVÁLIL - HIP | Ing. Miroslav Běhal | STUPEŇ | DPS
OZNAČENÍ | 418E62-06 | POČET A4 | 20
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
VÝKAZ VÝMĚR