Příloha č. 1 Smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  AUTOMATICKÝ KOAGULOMETR (3 ks)
P.č.	Požadavek	Jednotka	Požadovaná hodnota	Parametr uvedený účastníkem
1	Koagulometry již v ČR zavedeny (úspěšné cykly EHK)	-	Ano/Ne
2	Kompatibilní analyzátory	-	Ano/Ne
3	Součástí dodávky 3x PC, 3x laserová tiskárna, 3x UPC		Ano/Ne
4	Součástí dodávky 3x pracovní stůl pod koagulometr (se šuplíky)	-	Ano/Ne
5	Statimový mód	-	Ano/Ne
6	„otevřený systém“ ve smyslu možnosti využití analyzátoru i pro jiná vyšetření, na něž se VZ nevztahuje (např. vyšetření koagulačních faktorů)	-	Ano/Ne
7	zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát)	-	Ano/Ne
8	Na palubě souběžně 2 šarže diagnostik	-	Ano/Ne
9	Identifikace vzorků a diagnostik čárovým kódem (nebo QR kódem)	-	Ano/Ne
10	Zajištění stálé kvality a homogenity reagencií v celém průběhu měření	-	Ano/Ne
11	Promývací a čistící roztoky – garance nepřekročitelných nákladů na počty výkonů za rok	-	Ano/Ne
12	40 reagenčních pozic	-	Ano/Ne

Účastník doplní údaje v pravém sloupci v tabulce a dále vloží podrobný popis přístroje s uvedením do jaké klasifikační třídy dle nařízení vlády č. 54/2015 Sb. přístroj spadá a tento komentář odstraní.