## List1
A) NABÍDKOVÁ CENA
Název vyšetření | Počet testů/rok | Celková cena/test bez DPH | Cena stanovení/rok bez DPH | Cena stanovení/rok vč. DPH | Cena stanovení/rok vč. DPH * 4 roky | Katalogové číslo spotřeb. materiálu
PT | 34000
aPTT | 22000
Fibrinogen dle Clausse | 17000
AT | 2500
DD | 5500
FII | 220
FVIII (koagulačně) | 1000
FIX | 300
FXII | 500
vWF:Ag | 200
vWF:Act | 200
Protein C (chromogenně) | 400
Protein S (volný protein S) | 400
APC-R | 450
dRVVT screen | 900
dRVVT confirm | 550
TT | 400
|  |  |  | ∑ = cena/rok vč. DPH | ∑ = cena/rok vč. DPH * 4 roky
B) TABULKA PRO HODNOCENÍ KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Hodnocený parametr |  | ANO/NE | Zde uveďte odkaz na dokument a číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění kritéria najít (katalogové listy apod.)
Pro kontrolu kvality vyšetření základních koagulačních analýz (PT, aPTT, Fib C, AT) jsou požadovány 2 atestovanané kontroly (nikoli více)
Chlazené reagenční pozice (teplota < 12 °C)
Reagencie pro základní koagulační vyšetření (PT, aPTT, Fib C, AT) jsou v tekutém stavu.
Možnost kontinuálního vkládání reagencií za provozu
Na palubě souběžně 2 šarže diagnostik
Evidence diagnostik (počet vyšetření / objem „on board“)
Pomývací roztok – deionisovaná voda
Firemní nastavení kalibrace u FVIII (z pohledu trombofilie) – nejvyšší kalibrační bod alespoň 3/2 aktivity kalibrační plazmy
Minimální zbytkové objemy deficitních plazem jiných než soutěžených (koagulometr - otevřený systém), tj. < 0,100 ml
Signalizace nedostatečného množství vzorků, diagnostik
Identifikace vzorků / diagnostik čárovým / QR kódem
Možnost komentáře u QC
Zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát)
Tisk primární dokumentace – úsporný tisk (min. 8 pacientů / 1 stránka)
Dle požadavku uvedeném v Zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce, Díle 1, Kapitole 12, Odstavci 12.1. uveďte identifikační údaje dodavatele, opatřete razítkem a podpisem oprávněné osoby.