# Část č. 22 – Neonatologické přístroje

| Název | Fototerapeutická lampa |  | Oddělení | Neonatologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 57 851 Kč |

Technická specifikace

- fototerapeutická lampa určená k léčbě neonatální hyperbilirubinemie.

- LED technologie

- intenzivní světelné záření ve spektru 440 – 470 nm.

- kromě standardního modrého světla navíc bílé vyšetřovací světlo

- regulace intenzity záření

- přístroj ovládaný pomocí tlačítek nebo dotykového displeje, časovač

- hlídání teploty pacienta s alarmem

- pojízdný stojan nad postýlku či vyhřívané lůžko umožňující polohování lampy výškově i bočně

- chránič očí pro novorozence pro opakované použití (nebo 20 ks pro jednorázové použití)