# Část č. 22 – Neonatologické přístroje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Fototerapeutická lampa | | Oddělení | Neonatologie |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 57 851 Kč |

Technická specifikace

* fototerapeutická lampa určená k léčbě neonatální hyperbilirubinemie.
* LED technologie
* intenzivní světelné záření ve spektru 440 – 470 nm.
* kromě standardního modrého světla navíc bílé vyšetřovací světlo
* regulace intenzity záření
* přístroj ovládaný pomocí tlačítek nebo dotykového displeje, časovač
* hlídání teploty pacienta s alarmem
* pojízdný stojan nad postýlku či vyhřívané lůžko umožňující polohování lampy výškově i bočně
* chránič očí pro novorozence pro opakované použití (nebo 20 ks pro jednorázové použití)