# Část č. 1  - Spirometr

| Název | Spirometr |  | Oddělení | TRN/OLÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 37 190 |

Technická specifikace

- Počítačový spirometrický systém pro provádění spirometrického vyšetření ve spojení s přenosným PC.

- Funkční diagnostika plic, stanovení spirometrických parametrů důležitých pro diagnostiku plicních onemocnění.

- přesnost měření do 5%

- měření spirometrie, smyčky průtok/objem, bronchodilatační a bronchoprovokační testy bez nutnosti používání bakteriálních filtrů, desinfekce a kalibrace

- průtokové snímače musí splňovat kritéria ATS/ERS

- diagnostický software v češtině s numerickým a grafickým zobrazením, včetně možnosti archivace na CD, DVD, USB

- Přenos dat do NIS

- Notebook: OS Windows, display min. 15“, DVD-RW, HDD min 500 GB, myš, brašna, 4 GB RAM – určení pro profesionální použití

- 50 ks jednorázových náustků