## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Sociální zařízení žen
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Vladimír Klimeš |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
2017-12-04 |  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt : |  | Sociální zařízení žen
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Instalační prefabrikáty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | TO-17-11 ZSS HAV-Z1 |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | Sociální zařízení žen
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
1 | 342 25-6255.R00 | Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 150 mm dozdívka | m2 | 5.99 |  | 0 | 0.12304 | 0.73701 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,90*3,00+0,70*2,10*2+0,50*0,70 |  | 5.99 | [6 empty] | 0,90*3,00+0,70*2,10*2+0,50*0,70
2 | 319 20-1311.R00 | Vyrovnání povrchu zdiva tl.do 1,5 cm tixotropní stěrkou+hl.penetrace+tekutá těsnicí folie | m2 | 25 |  | 0 | 0.03767 | 0.94175 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 342 27-0012.RA0 | Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm | m2 | 1.47 |  | 0 | 0.10144 | 0.14912 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,70*2,10 |  | 1.47 | [6 empty] | 0,70*2,10
4 | 342 94-8111.R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 10.8 |  | 0 | 0.00102 | 0.011016 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3*6*0,60 |  | 10.8 | [6 empty] | 3*6*0,60
5 | 317 12-0043.RAA | Osazení překladů systém. porobetonových otvor šířky do 105 cm vč. dod. překladu | kus | 3 |  | 0 | 0.06167 | 0.18501 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 342 25-4911.R00 | Obezdívka z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm | m2 | 3.45 |  | 0 | 0.19263 | 0.66457 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,15*3,00 |  | 3.45 | [6 empty] | 1,15*3,00
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.6885 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
7 | 416 02-0118.R00 | Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm | m2 | 3.5 |  | 0 | 0.01572 | 0.05502 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 673-52295 | Fólie JUTAFOL N 110 parozábrana | m2 | 4.025 |  | 0 | 0.00011 | 0.00044275 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,5*1,15 |  | 4.025 | [6 empty] | 3,5*1,15
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.055463 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
9 | 612 47-2181.R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 31.62 |  | 0 | 0.0357 | 1.1288 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,90*3,00*2 |  | 5.4 | [6 empty] | 0,90*3,00*2
|  | 0,70*2,10 |  | 1.47 | [6 empty] | 0,70*2,10
|  | 3,75*3,00 |  | 11.25 | [6 empty] | 3,75*3,00
|  | 4,5*3,00 |  | 13.5 | [6 empty] | 4,5*3,00
10 | 612 40-2152.R00 | Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárnic, z MC | m2 | 31.62 |  | 0 | 0.00942 | 0.29786 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.4267 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
11 | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.758 |  | 0 | 0.00117 | 0.0032269 | -0.076 | -0.20961 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,97*(0,60+0,80) |  | 2.758 | [6 empty] | 1,97*(0,60+0,80)
12 | 965 08-1713.R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.08 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 965 20-0012.RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových | m3 | 0.585 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -1.287 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,90*0,15 |  | 0.585 | [6 empty] | 3,90*0,15
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0032269 |  | -1.5766 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
14 | 971 03-5631.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl.15 cm, MC (dveře 800x1970) | m3 | 0.2768 |  | 0 | 0.00182 | 0.00050378 | -1.95 | -0.53976 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,05*0,90*0,15 |  | 0.2768 | [6 empty] | 2,05*0,90*0,15
15 | 971 03-5631.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl.15 cm, MC (2x dveře 800x1970) | m3 | 0.287 |  | 0 | 0.00182 | 0.00052234 | -1.95 | -0.55965 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2*0,70*2,05*0,10 |  | 0.287 | [6 empty] | 2*0,70*2,05*0,10
16 | 974 04-2575.R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm | m | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.132 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 974 03-1155.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 5 |  | 0 | 0.00049 | 0.00245 | -0.038 | -0.19 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -1.7 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 978 20-0010.RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % | m2 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -0.3864 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,57661+3,50781 |  | 5.0844 | [6 empty] | 1,57661+3,50781
0
21 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.5748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,7874*2 |  | 13.5748 | [6 empty] | 6,7874*2
22 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.7874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 27.1496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,7874*4 |  | 27.1496 | [6 empty] | 6,7874*4
24 | 979 09-4511.R00 | Poplatek za uložení stav. suti DEPOS 2017 | t | 6.7874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.0034761 |  | -3.5078 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
25 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4.1219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68848+1,42669+0,00323+0,00347 |  | 4.1219 | [6 empty] | 2,68848+1,42669+0,00323+0,00347
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [9 empty] | 1
26 | 2 | Instalační zabezpečení stávajícího rozvodu vody | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
27 | 721 21-2315.R00 | Mtž odtokového žlabu | kus | 1 |  | 0 | 0.01161 | 0.01161 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 551-61689.4 | Žlab odtokový nerez 1 400 mm, sifon se zápach. membránou | kus | 1 |  | 0 | 0.00443 | 0.00443 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 1.18 |  | 0 | 0.00047 | 0.0005546 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.016595 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
30 | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16/2,2 mm | m | 5 |  | 0 | 0.00392 | 0.0196 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 722 17-2330.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm | m | 5 |  | 0 | 0.00393 | 0.01965 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 722 20-1111.R00 | Nástěnka 1/2" | kus | 5 |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.03975 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
33 | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01946 | -0.01946 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00156 | -0.00156 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 725 81-9201.R00 | Montáž zátky G 1/2 | soubor | 3 |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 725 21-9201.R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 |  | 0 | 0.00224 | 0.00224 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 554-120-1 | Umývátko 400/235 do skříňky vč. dod. -bílé | kus | 1 |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 554-120-2 | Konzoly k umývátku | pár | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 554-120-3 | Umývadlová pileta Click Clack nízká | kus | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 725 86-0227.00 | Sifon k umývátku | kus | 1 |  | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 725 82-5633.RT1 | Baterie podomítková standardní | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | CR 064.00 | Podomítková baterie termostatická s přepínačem | ks | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 725 82-3111.R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu k umyvátku | kus | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 900 - .R02 | HZS - montáž vybavení koupelny a WC | h | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5+2 |  | 7 | [6 empty] | 5+2
46 | CR 400.00 | Držák na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | CR 320.00 | Dvojitý držák | kus | 1 |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CR 300.00 | Vybavení koupelny a WC Ravak držák ručníků nerez | kus | 1 |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | CR 231.00 | Dávkovač mýdla | kus | 1 |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | X07P335 | Hlavová sprcha Chrome 200/200 | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | X07P179 | Výtokové rameno | kus | 1 |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | X07P013 | Sprchová hadice s držákem F1/2 nerez | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.03321 |  | -0.04035 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty | [9 empty] | 1
53 | 726 21-1324.R00 | Modul-WC Duofix, závěs WC s bidet tryskou sedátko se zpomal mech. | soubor | 1 |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 726 Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0.011 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
54 | 766 66-0030.RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 766 66-0034.RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00202 | 0.00202 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 611-81250.A | Zárubeň obkladová š. 60 cm/tl. stěny 7-15cm folie CPL bílá | kus | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 611-81252.A | Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm folie CPL bílá | kus | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 611-60110 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé folie CPL | kus | 1 |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 611-60112 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé folie CPL | kus | 1 |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 767 64-7911.R00 | Osazení zámku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 549-26064 | Zámek stavební zadlab. | kus | 2 |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 766 67-0021.R00 | Montáž kliky a štítku | pár | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 549-14583 | Kliky se štítem nerez rozet. vč. mont.mat. | pár | 2 |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 766 69-5213.R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 2 |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 611-87121 | Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 611-87161 | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0785 |  | -0.002 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
67 | 767 64-6510.R00 | Montáž dveří skleněných jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 634-37 | Sklád. sprch. dveře otočné, integ. závěsy, magnet. těsnění, sklo 6 mm 875-910/2012 | kus | 1 |  | 0 | 0.01875 | 0.01875 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.01918 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
69 | 771 10-0020.RAR | Vyrovnání podkladu syst. penetr. polymer-cement. adhez.potěr,elast. tekutá folie | m2 | 7 |  | 0 | 0.0481 | 0.3367 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 771 57-5109.RU1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm flex.lepidlo, spár.hmota | m2 | 3.5 |  | 0 | 0.00354 | 0.01239 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 597- | Dlaždice keram 330x330 kalibr. R10 | m2 | 3.675 |  | 0 | 0.01812 | 0.066591 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,50*1,05 |  | 3.675 | [6 empty] | 3,50*1,05
72 | 998 77-1101.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.27138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.41568 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
73 | 781 23-0131.R00 | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 597-81345 | Obkl keram 200/400 kalibr. dvoubarev | m2 | 20.76 |  | 0 | 0.0105 | 0.21798 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20,00*1,05 |  | 21 | [6 empty] | 20,00*1,05
|  | -0,40*0,60 |  | -0.24 | [6 empty] | -0,40*0,60
75 | 634-65128 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm 0,40x0,60 upravené pro mont. do obkladu | kus | 1 |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 781 11-1121.R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 17.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | Rohová lišta AL 2,7 m lesklá | kus | 7 |  | 0 | 0.0006 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 781 41-9706.R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 20 |  | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 781 41-9711.R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 998 78-1101.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.2414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.24138 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
81 | 784 19-1101.R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 20 |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 784 19-5622.R00 | Malba tekutá Primalex Mykostop, bílá, 2 x otěruvzdorná | m2 | 20 |  | 0 | 0.00031 | 0.0062 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.0076 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
83 | 3 | Instalační zabezpečení el. rozvodů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 4 | Elektroinstalace vč.osvětlení a zásuvek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 6 | Připojení vzduchtechniky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 7 | Osvětlení led zrcadla a podhledu SDK včetně dodávky LED | kus | 3 |  | 0 | 0.0017 | 0.0051 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.0051 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [9 empty] | 1
87 | 5 | Odvětrání zprovoznění a doplnění současného stavu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 240 01-0193 | Montáž radiál. ventilátoru | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 429-11590.A | Ventilátor radiální | kus | 1 |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 210 19-0001.R00 | Montáž vzt výustek vč. dodávky nerez talíř DVI do podhl SDK | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0.065 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0