Příloha č. 1 - Technická specifikace

Část č. 1 - Obor ortopedický:

| Set kyčelní – poloha na boku | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 4x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 50ml |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 20x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 15x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x incizní fólie 45x57cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 2x operační páska 10x50cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 50x70cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 1x návlek na končetinu 35x80cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá na operaci kyčle se záchytnými vaky 300x380cm, zesílená zóna |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m * |  |

*

| Set kolenní | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 3x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 50ml |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x vata 15cm x 3m |  |
| 15x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 15x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x návlek na končetinu 30x60cm |  |
| 2x operační páska 10x50cm |  |
| 1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x320cm, zesílená zóna |  |
| 1x incizní fólie 45x57cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m * |  |

| Set ASK | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x návlek na kameru 14x250cm |  |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x vata 15cm x 3m |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 2x utěrka |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 1x návlek na končetinu 30x60cm |  |
| 2x operační páska 10x50cm |  |
| 1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x300cm, |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 1x jednorázová injekční jehla růžová 18G |  |

| Set na končetiny | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 2x utěrka |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 20x20cm |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm, s pružnou manžetou, otvor 3,5cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 10ml |  |
| 10x komprese z gázy 10x20cm |  |

| Set ortopedický – rameno | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 2x utěrka |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 20x20cm |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 50x70cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 150x200cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 150x180cm samolepící okraj |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm samolepící okraj |  |
| 1x U-rouška dvouvrstvá, 145x200cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml |  |
| 10x komprese z gázy 10x20cm |  |

| Set malý | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm s otvorem |  |
| 1x miska jednodílná malá |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 10x komprese z gázy 10x10cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |

Část č. 2 - Obor ortopedický + chirurgický:

| Set kyčelní – vertikální rouška | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 2x utěrka |  |
| 10x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá vertikální se záchytným vakem a dvěma kapsami |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x30cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x redonová hadička CH10 |  |
| 1x povlak na přístroj 105x105cm |  |

Část č. 3 - Obor Pl + ORL:

| Set dentální malý | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 20x komprese z gázy 10x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 1x suchý zip |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 160x240cm s otvorem 10x10cm, částečně samolepící |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |  |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |

| Set končetiny | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x utěrka |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otvorem 3,5cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml sterilně baleno |  |

| Set univerzální malý | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 9x9cm |  |
| 2x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 1x obalová rouška |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |  |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x utěrka |  |
| 2x rouška dvouvrstvá 75x90cm s samolepícím okrajem |  |
| 2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |

Část č. 4 - Obor chirurgický:

| Set laparoskopický | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x návlek na kameru 14x250cm |  |
| 10x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá laparoskopická 200x300cm s otvorem, samolepící |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 10x8cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |

| Set malá chirurgie | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 200x280cm zónová, se samolepícím otvorem |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml sterilně baleno |  |

| Set univerzální malý | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 2x rouška dvouvrstvá 75x90cm s samolepícím okrajem |  |
| 2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |

| Set varixy | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 5x tampón z gázy prošínaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x U-rouška dvouvrstvá 200x260cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 150x180cm samolepící |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č.20 sterilně baleno |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |

| Set končetiny | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 2x utěrka |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otv.3,5cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |

| Zákrokový set | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm s samolepícím otvorem 6x8cm |  |
| 1x miska jednodílná malá |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 10x komprese z gázy 10x10cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |
| Set Ileus | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 10x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |  |
| 1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x300cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |

Část č. 5 - Obor gynekologický:

| Set laparoskopie | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |  |
| 3x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x návlek na kameru 14x250cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |  |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá laparoskopická 200x300cm s otvorem, samolepící |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |

| Set LAHV | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 30x tampón z gázy stáčený 30x30cm |  |
| 4x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 2x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |  |
| 1x návlek na kameru 14x250cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x operační páska 10x50cm |  |
| 1x záchytná kapsa jednodílná 30x40cm |  |
| 2x návlek na končetiny 75x120cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá zónová, abdominální 160x200cm otvorem 25x30cm samolepící |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm samolepící |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 2x jednorázová injekční stříkačka 20ml |  |
| 1x redonová hadička CH16 |  |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 4x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x permanentní katetr typu Nelaton CH12 s 5ml balónkem |  |
| 1x jednorázový sběrný močový sáček s výpustí |  |
| 1x jednorázová injekční jehla růžová 18G |  |

| Set laparotomie | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 3x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 20x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 200x320 s incizní fólii a otvorem 25x30cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x redonová hadička CH16 |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |

| Set urologicko-gynekologický | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 4x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x záchytná kapsa |  |
| 30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |  |
| 2x operační páska 10x25cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 2x návlek na končetinu 70x120cm |  |
| 1x urologicko-gynekologická rouška dvouvrstvá 150x200cm se samolepícím otvorem 6x14cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č.20 sterilně baleno |  |

| Set pro císařský řez | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 2x plášť operační zesílený velikost XL |  |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |  |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |  |
| 1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x300cm |  |
| 2x utěrka |  |
| 30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |  |
| 20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |  |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |  |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |  |
| 1x rouška z netkané textilie 75x80cm |  |

| Set malý gynekologický | Jednotlivá kat. č. nabízeného materiálu v testov. vzorcích |
| --- | --- |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |  |
| 1x rukavice |  |
| 1x pinzeta |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm |  |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |  |