Příloha č.1 Technická specifikace

Část č.1 - Obor gynekologicko-porodní:

Set pro císařský řez

1x 	rouška 2-vrstvá na císařský řez 330x230cm  s vakem na jímání tekutin a otvorem 19x28cm  s incizní fólií po celé ploše otvoru

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XL, min. délka 140cm

30x 	tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

15x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný s Rtg kontrastem 45x45cm,4-vrstvá min. 17 vláken a tkanicí min.20cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený (modrý, zelený)

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	nádobka na dezinfekci 250ml

1x 	suchý zip 2x23cm

1x 	pooperační krytí z netkané textilie 25x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

Set abdominální – laparotomie

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x	abdominoperineální rouška 2-vrstvá zesílená s absorpčními vrstvami, integrované krytí nohou 260x230cm, otvory 28x32cm a 9x12cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XL, min. délka 140cm

1x 	suchý zip 2x23cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	kapsa samolepící 30x32cm

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	smirkový papír

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x	nádobka na dezinfekci 500ml

30x 	tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

15x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken a tkanicí min.20cm

5x 	tampón stáčený z gázy 9x9cm s RTG kontrastem

1x	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

1x	pooperační krytí z netkané textilie 25x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x 	katétr močový typu foley CH16 s balónkem 5ml

1x 	sběrný močový sáček na 24 hodin, 2000ml

1x	jednorázová injekční stříkačka 5ml

1x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10

# Set pro laparoskopické výkony LAVH, TLH

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x 	abdomino-perineální rouška 2-vrstvá, zesílená integrovaným krytím nohou a otvory 28x32cm, a 9x12cm, včetně integrovaného sběrného sáčku, rozměr roušky 260x230cm, 240x335cm

1x 	rouška pod hýždě 75x90cm, zesílená

1x	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XL, min. délka 140cm

1x 	suchý zip 2x23cm

30x 	tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

5x	tampón z gázy prošívaný, předepraný s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken a tkanicí min.20cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	nádobka na dezinfekci 500ml

1x 	katétr močový typu foley CH16 s balónkem 5ml

1x 	jednorázová injekční stříkačka 5ml

1x 	jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x 	sběrný močový sáček na 24 hodin, 2000ml

1x 	návlek na kameru 13x250cm

4x 	pooperační krytí z netkané textilie 7,5x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x 	smirkový papír

1x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10

1x 	tampón z gázy 6x3m (longeta-tamponáda)

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

# Set pro vaginální operace

1x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x 	rouška pod hýždě 75x145cm, zesílená

2x 	návlek na končetinu 75x120cm

1x	rouška 2-vrstvá samolepící 170x175cm,

1x 	rouška 2-vrstvá samolepící, zesílená s absorpční vrstvou a integrovaným sběrným sáčkem 100x120cm (rouška slouží pod pacienta)

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL min.délka min. délka 140cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XL min. délka 140cm

30x 	tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

5x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken a tkanicí min.20cm

1x 	tampón z gázy 6x3m (longeta-tamponáda)

1x 	katétr močový typu foley CH16 s balónkem 5ml

1x 	sběrný močový sáček na 24 hodin, 2000ml

1x	jednorázová injekční stříkačka 5ml

1x 	jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x 	injekční jehla zelená 21G, 0,8x40mm

1x	injekční jehla žlutá 20G, 0,9x40mm

1x 	injekční jehla žlutá 20G, 0,9x70mm

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

2x	nádobka na dezinfekci 500ml

1x 	suchý zip 2x23cm

1x 	pooperační krytí z netkané textilie 7,5x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

Set k porodu:

2x 	rouška 2-vrstvá 75x90cm

2x	savá podložka inkontinenční 60x90cm

2x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken a tkanicí min.20cm

1x 	savá podložka 80x90cm

## Část č.2 - Obor chirurgický:

# Set laparotomie chirurgie

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

2x 	rouška 2-vrstvá, 75x100cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně

1x 	rouška 2-vrstvá, 180x200cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně

1x 	rouška 2-vrstvá, 180x240cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně

lepící okraj                          lepící okraj	                     lepící okraj

75cm	180cm	180cm

100cm	200cm	240cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

10x	tampón stáčený z gázy 20x20cm s RTG kontrastem

5x	tampón stáčený z gázy 30x30cm

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový

20x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min. 17 vláken

5x	komprese z gázy 10x12,5cm , 12-vrstvá, min.17 vláken s RTG kontrastem

1x 	lepící páska 10x50cm

1x	nádobka 250ml

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

# Set laparoskopie chirurgie

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm,zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

2x 	rouška 2-vrstvá, 75x100cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně, zesílené operační pole

1x 	rouška 2-vrstvá, 180x200cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně, zesílené operační pole

1x 	rouška 2-vrstvá, 180x240cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně, zesílené operační pole

lepící okraj                            lepící okraj	    lepící okraj

75cm	          1    180cm		 180cm

100cm	200cm	240cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

5x	tampón stáčený z gázy 30x30cm

5x	tampón stáčený z gázy 9x9cm s RTG kontrastem

5x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

10x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min.17 vláken

5x	komprese z gázy 10x12,5cm , 12-vrstvá, min.17 vláken s RTG kontrastem

1x 	návlek na kameru 14x250cm

1x 	lepící páska 10x50cm

1x	nádobka 250ml

Set abdominální – laparotomie – chirurgie

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x	abdomino-perineální rouška 2-vrstvá, zesílená s integrovaným krytím nohou a otvory 26x30cm s lepením, 12x15cm s lepením, včetně 2x integrovaného sběrného sáčku, rozměr roušky 250x300cm

1x 	rouška 2-vrstvá 90x120cm bez lepení

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

10x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min.17 vláken

10x	tampón stáčený z gázy 30x30cm

1x 	incizní fólie 45x50cm antibakteriální

10x	tampón stáčený z gázy 20x20cm s RTG kontrastem

5x	komprese z gázy 10x12,5cm , 12-vrstvá, min.17 vláken s RTG kontrastem

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	lepící páska 10x50cm

1x 	návlek na kameru 14x250cm

1x	nádobka 250ml

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	stříkačka výplachová 100ml dlouhý konus

1x 	katétr CH20, 40cm močový

Set vaginální – chirurgie

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	rouška 2-vrstvá vaginální 250x300cm (šxd), zesílená s absorpční vrstvou a integrovaným sběrným sáčkem 30x40cm, otvorem 12x15cm s lepením

1x 	rouška 2-vrstvá 90x120cm bez lepení

5x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

10x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min.17 vláken

5x	tampón stáčený z gázy 30x30cm

10x	tampón stáčený z gázy 20x20cm s RTG kontrastem

5x	komprese z gázy 10x12,5cm , 12-vrstvá, min.17 vláken s RTG kontrastem

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.15

1x 	lepící páska 10x50cm

1x	nádobka 250ml

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

Set U-kyčel

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

2x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x 	U-rouška 2-vrstvá 245x305cm (šxd) s výřezem (rozparkem) 10x95cm samolepící, zesílená s adhezí

1x 	návlek na dolní končetinu 30x80cm

1x 	incizní fólie 50x45cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	sběrný sáček min. 50x40cm

1x 	rouška 2-vrstvá 300x170cm (dxš), zesílené operační pole s lepení na delší straně + oka pro fixaci kabelu

1x	návlek na RTG 70x110cm

10x	tampon stáčený z gázy 30x30cm

1x 	lepící páska 10x50cm

10x 	komprese z gázy 10x12,5cm s Rtg kontrastem, 12-vrstvá, min.17 vláken

10x 	komprese z gázy 10x20cm

1x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10, 50cm

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x	jednorázová stříkačka výplachová 100ml dlouhý konus

Set na nohu 1

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	extremitní rouška 300x320cm, zesílená zóna, manžeta pr.3cm

300cm

320cm

1x	jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	návlek na RTG 70x110cm

10x	tampon stáčený z gázy 30x30cm

10x 	komprese z gázy 10x12,5cm s Rtg kontrastem, 12-vrstvá, min.17 vláken

10x 	komprese z gázy 10x20cm

1x 	rukavice na chodidlo č.9

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x	nádobka 250ml

Set na nohu 2

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

2x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x 	extrémitní rouška 300x320cm, zesílená zóna, manžeta pr.7cm

300cm

320cm

1x	stříkačka injekční 20ml

1x	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x	návlek na dolní končetinu 30x80cm, s lepením

1x 	návlek na RTG 70x110cm

10x	tampon stáčený z gázy 30x30cm

10x 	komprese z gázy 10x12,5cm s Rtg kontrastem, 12-vrstvá, min.17 vláken

10x 	komprese z gázy 10x20cm

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x	nádobka 250m

Část č.3 - Obor ortopedický:

# TEP kyčle

1x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená zóna 60x190cm

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.10

2x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	suchý zip (držák na hadice) min. 9x13cm

1x 	sběrný sáček 50x50cm s výztuží s lepením

1x 	rouška 2-vrstvá, 300x170cm (dxš) s lepením 100cm na delší straně, zesílená zóna 75x50cm (šxd)

1x 	U-rouška 2-vrstvá, 245x305cm (šxd) s rozparkem 10x95cm, zesílená zóna 150x150cm

3x 	rouška 2-vrstvá, 190x140cm, zesílená zóna 190x60cm

1x 	návlek na dolní končetinu 35x80cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

3x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

10x 	komprese z gázy 10x10cm s Rtg kontrastem, 12-vrstvá, min.17 vláken

5x 	komprese z gázy 10x20cm s Rtg kontrastem, 12-vrstvá, min.17 vláken

10x	tampón stáčený z gázy 24x24cm

3x 	lepící páska 10x50cm

2x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

2x 	redonový drén CH10, 50cm

50x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	nádobka 250ml, červená

1x 	nádobka 250ml, žlutá

1x 	sběrná krabička na ostré předměty

1x 	incizní fólie 60x60cm antibakteriální

# TEP koleno

2x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená zóna 60x190cm

1x 	extremitní rouška 245x320cm (šxd), manžeta 7x10cm, zesílená zóna 100x150 (šxd)

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x 	rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

3x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

10x 	tampón stáčený z gázy 24x24cm

15x	komprese z netkané textilie nebo z gázy 10x10cm

2x 	rukavice na chodidlo č.9

1x	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10, 50cm

30x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	nádobka 250ml

1x 	sběrná krabička na ostré předměty

1x 	incizní fólie 60x60cm antibakteriální

# Artroskopie ramene

1x 	U-rouška ramenní 2-vrstvá 230x380cm (šxd)s výřezem 10x90cm (šxd) samolepící zóna

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stůl 150x190cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na kameru 14x250cm

8x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

10x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá min.17 vláken

2 	lepící páska 10x50cm

1x 	redonový drén CH10, 50cm

1x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	miska 250ml

1x 	návlek na končetinu 30x60cm

1x	sběrný sáček lepící 50x50cm

# Artroskopie kolena

1x 	rouška 2-vrstvá kolenní 200x300cm (šxd) s otvorem pr.7cm samolepící zóna

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stůl 150x190cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na kameru 14x250cm

8x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

10x	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá min.17 vláken

1x 	lepící páska 10x50cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	redonový drén CH10, 50cm

1x	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	nádobka 250ml

1x 	návlek na nohy 30x60cm

Část č.4 - Obor urologický:

# Set urologický

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stolek 150x190cm zesílená

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	miska plastová 120ml

5x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

5x 	komprese z nekané textilie 10x10cm

1x 	proplachovací set, 2-cestný urologický (příloha č.1.2_obrázek)

2x	návleky na nohy 75x120cm

1x 	gynekologicko-cystoskopická rouška 2-vrstvá 175x90cm(dxš) s lepícím otvorem 9x15cm  lepící body k přilepení k návlekům na nohy

90cm

Otvor

175cm	vykrojení

lepící body

### Set základ urologický

1x 	rouška 2-vrstvá zesílená na instrumentační stolek 150x190cm

2x 	rouška 2-vrstvá, 75x100cm s lepícím okrajem na delší straně

1x	rouška 2-vrstvá, 180x200cm s lepícím okrajem na delší straně

1x	rouška 2-vrstvá, 180x240cm s lepícím okrajem na delší straně

1x 	návlek na instumentační stolek 80x145cm zesílený

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 150cm

2x 	plášť operační zesílený, velikost XL, min. délka 150cm

6x 	tampon stáčený z gázy 30x30cm

1x	nádobka 250ml

Část č.5 - Obor ORL:

# Set ORL struma

2x	U-rouška 2-vrstvá 260x200cm (šxd), výřez 20x60cm samolepící, zesílená, lepení na delší straně

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x140cm

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stolek 150x190cm

3x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

5x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

1x 	nádobka 500ml

40x 	komprese z gázy 10x12,5cm s Rtg kontrastem a tkanicí, 12-vrstvá, min. 17 vláken

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

# Set ORL AT děti

5x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min. 17 vláken

10x 	tampon stáčený z gázy 20x20cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	rouška 2-vrstvá 160x250cm s otvorem pr.12cm samolepící, otvor umístěn decentrálně

2x 	komprese netkané textilie nebo gázy 10x10cm 12-vrstvá, min.17-vláken (pro gázový)

1x 	2-vrstvá rouška na instrumentační stolek  150x190cm

# Set ORL otoplastika

2x	rouška 2-vrstvá 240x340cm s otvorem pr.10cm, otvor umístěn decentrálně

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stolek 150x190cm

1x 	lepící páska 10x50cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x140cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

1x	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

2x 	jednorázová čepelka na skalpel č.15

2x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

10x 	tampón stáčený z gázy 20x20cm

20x 	komprese z gázy 10x10cm, 12-vrstvá, min. 17 vláken

1x 	nádobka 500ml

10x	komprese z gázy 7,5x7,5cm, 12-vrstvá, min. 17 vláken

2x 	absopční komprese 10x10cm

# Set ORL septoplastika

1x 	rouška 2-vrstvá 240x340cm s otvorem pr.10cm, otvor umístěn decentrálně

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x140cm

10x	komprese netkané textilie nebo gázy 10x10cm 12-vrstvá, min.17-vláken (pro gázový)

3x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

1x 	nádobka 500ml

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.15

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x	rouška 2-vrstvá na instrumentační stolek 150x190cm

1x 	lepící páska 10x50cm

# Set ORL základní

1x 	rouška 2-vrstvá 150x240cm samolepící okraj 5x80cm na delší straně

1x 	rouška 2-vrstvá 180x200cm samolepící okraj 5x80cm na delší straně

2x 	rouška 2-vrstvá 75x90cm samolepící okraj 5x90cm na delší straně

1x	lepící páska 10x50cm

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stůl 150x190cm

1x 	návlek na instrumentační stůl 80x140cm

5x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

30x 	komprese z gázy 10x12,5cm s Rtg kontrastem a tkanicí, 12-vrstvá, min. 17 vláken

1x 	nádobka 500ml

2x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

# Set ORL tonzily

10x 	komprese netkané textilie nebo gázy 10x10cm 12-vrstvá, min.17-vláken (pro gázový)

10x 	tampón stáčený z gázy 20x20cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.15

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 125cm

1x	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 140cm

1x 	rouška 2-vrstvá 150x180cm s otvorem 6x15cm na šířku

1x	lepící páska

1x 	rouška 2-vrstvá na instrumentační stůl 150x190cm