VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-03-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka specifického spotřebního materiálu“

| I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: |  | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná |
|  | IČ zadavatele: |  | 008 44 853 |
|  | Oprávněná osoba za zadavatele: |  | Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce – ředitel |
|  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | Bc. Jana Hovjacká |
|  | Telefon: |  | 00420733619844 |
|  | E-mail: |  | hovjacka@nspka.cz |
| II. | Druh veřejné zakázky: |  | Veřejná zakázka na dodávky |
|  | Číselné označení zakázky: |  | P19V00000091 |
|  | Předmět veřejné zakázky: |  | Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka specifického spotřebního materiálu |
|  | Zadávací dokumentace: |  | Příloha č. 1 Výzvy Související přílohy: Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Výzvy Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Výzvy Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Výzvy Krycí list- příloha č. 5 Výzvy |
| III. | Lhůta pro podání nabídek: |  | 13.5.2019, 08:00 hod. |
|  | Místo pro podání nabídek: |  | https://msk.ezak.cz/vz |
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Dílčí hodnotící kritérium; Váha. 1.; Celková nabídková cena v Kč bez DPH za dodávky originálních diagnostik (za 1 rok plnění); 60%. 2.; Kvalitativní parametry; 40%. |

Příloha č. 1 Výzvy

VZ „Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka specifického spotřebního materiálu“

Zadávací dokumentace

„Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka specifického spotřebního materiálu“

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena  Ing. et. Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce – ředitelem

- Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu Zákona.

Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem jsou:

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění vyšetření stabilní frakce glykovaného hemoglobinu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií, kolon a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika), včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie  Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj. Dodávky diagnostik budou realizovány průběžně dle jednotlivých objednávek.

b) Bezplatná výpůjčka nového HPLC přístroje k provádění specifického vyšetření včetně:

- UPS

- připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,

- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení personálu,

- provádění předepsaných bezpečnostně technických  prohlídek a plné servisní zabezpečení – vše výše zmiňované na náklady zapůjčitele,

- provedení zabezpečení přejímací zkoušky funkčnosti dodávaného přístroje,

- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v

sídle   zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,

- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských  manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě, a technických  manuálů v češtině nebo v angličtině,

- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,

- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),

- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,

- dostupnost servisu (servisního technika ) do 24 hodin od nahlášení závady

Rozsah zakázky zadávacích podmínek a počty vyšetření dle statistiky výkonů OKB za rok 2018

4 900 vyšetření/rok.

Při počítání nákladů je nutno tyto počty navýšit o 15%(náklady na kalibrace, provádění externích  a interních kontrol kvality),   započíst  ceny kalibrátorů, kontrolních materiálů a náklady na systémové roztoky a roční  náklady na dělící kolonu.

Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť dle ČSN EN ISO 15189.

Dodávaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD.

Dodavatel musí garantovat, že v době dodání zadavateli bude expirace dodávaných diagnostik činit minimálně 3 měsíce, u kalibrátorů a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců.

Analyzátor  bude umístěn do stávajících prostor bez nutnosti stavebních a technologických úprav.

Instalace analyzátoru, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení vyšetřování proběhne bez nutnosti přerušení provozu laboratoře.

Technické požadavky na přístroj:

| P.č. | Požadavek | Požadovaná hodnota | Parametr uvedený účastníkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPLC přístroj pro plně automatickou separaci a kvantifikaci stabilní frakce HbA1c s vysokou přesností. | Ano/Ne |  |
| 2 | Možnost stanovení HbA1C z plné krve jak z žilního, tak i z kapilárního odběru ( 5 – 10 ul plné krve). | Ano/Ne |  |
| 3 | Možnost stanovení HbA1c v přítomnosti běžných antikoagulačních činidel (NaF, EDTA, heparin, citrát). | Ano/Ne |  |
| 4 | Přístroj musí mít podavač vzorků. | Ano/Ne |  |
| 5 | Přístroj má integrovanou čtečku čárových kódů. | Ano/Ne |  |
| 6 | Možnost automatické archivace primárních dat i přenos výsledků do LIS. | Ano/Ne |  |
| 7 | Zálohování primárních dat z analyzátoru přes USB či paměťovou kartu | Ano/Ne |  |
| 8 | Vydávání výsledků v jednotkách IFCC tj. mmol/mol | Ano/Ne |  |
| 9 | Tisk přehledného chromatogramu s jednotlivými Hb frakcemi. | Ano/Ne |  |

4.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

550 000,- Kč bez DPH  na dobu neurčitou

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 12 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 13.5.2019 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou  hodnoceny.

- Termín a místo plnění

Termín plnění (týká se dodání přístroje):

Přístroj bude dodán a uveden do provozu dle možnosti a termínu připojení do LIS firmou Stapro, nejpozději do 40 dnů od podpisu smlouvy.

Místo plnění

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,  příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná, Oddělení klinické biochemie.

- Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost bude stanovena na základě poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnotící kritéria:

|  | Dílčí hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za dodávky diagnostických souprav (za 1 rok plnění) | 60% |
| 2. | Kvalitativní parametry | 40% |

Hodnocení kritéria č. 1:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(60)

Hodnocení kritéria č. 2:

Kvalitativní parametry

Ad 2)   Kvalitativní parametry

| Poř.č. | Hodnocený parametr (subkritérium) | Bodová hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doba měření jednoho vzorku do 100 sekund. | 35 |
| 2 | Variační koeficient přesnosti stanovení pod 3%. | 35 |
| 3 | Automatická denní údržba analyzátoru. | 20 |
| 4 | Není vyžadováno promíchávání ani jiný druh přípravy vzorků. | 10 |

Parametry budou hodnoceny takto:

za ANO – splnil, se přiřadí plný počet bodů v rámci stanovené bodové hodnoty

za NE – nesplnil, se přiřadí 0 bodů

Nejvýhodnější nabídka v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaným součtem všech hodnocených parametrů (subkritérií).

Celkové hodnocení:  Hodnocení nabídek bude provedeno podle výše uvedených pravidel pro hodnocení nabídek.

Zadavatel sečte body za obě dílčí kritéria a seřadí nabídky podle počtu získaných bodů. Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejvyšším počtem bodů.

K nákladům je nutno připočíst náklady na kalibrace, externí a interní kontroly kvality  (externí kontrola se provádí 2x ročně, interní kontrola dle pokynů výrobce) a náklady na systémové reagencie.

Tabulka pro hodnocení kvalitativních parametrů:

| Hodnocený parametr | ANO/NE | Odkaz na dokument a číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění kritéria najít (katalogové listy apod.) |
| --- | --- | --- |
| Doba měření jednoho vzorku do 100 sekund. |  |  |
| Variační koeficient přesnosti stanovení pod 3%. |  |  |
| Automatická denní údržba analyzátoru. |  |  |
| Není vyžadováno promíchávání ani jiný druh přípravy vzorků. |  |  |

Kalkulační list

| Název vyšetření | Počet testů/rok | Cena reagencií/ test |  | Cena spotřeb. materiálu/test |  | Celková cena/ test |  | Cena stanovení/1rok |  | Cena stanovení/ 1rok* x 1,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH |
| HbA1c | 4 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Celková cena/1 rok  =  cena/1 rok  x 1,15 (cena včetně DPH)

8.  Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

  - Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

  - Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

  - Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel doloží realizaci alespoň 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem, a to včetně diagnostik (Příloha č. 3 Výzvy).

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do přílohy č. 4 Výzvy- Obchodních podmínek (konkrétně do přílohy č. 1 Obchodních podmínek -  . Účastník do přílohy č. 4 – Obchodních podmínek dále uvede všechny další požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Uvedené ceny včetně DPH jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Účastník je povinen uvést u každého typu vyšetření počet testů za rok, cenu reagencií na jeden test bez DPH, cenu reagencií na jeden test s DPH, cenu spotřebního materiálu na jeden test bez DPH, cenu spotřebního materiálu na jeden test s DPH, celkovou cenu na jeden test bez DPH, celkovou cenu na jeden test s DPH, celkovou cenu na počet testů na 1 rok bez DPH a celkovou cenu na počet testů na 1 rok s DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Oddělení klinické biochemie, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

10.	 Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

11. Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Bc. Jana Hovjacká, vedoucí centrálního zásobování, 733 619 844, e mail: hovjacka@nspka.cz

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Výzvy. Zhotovitel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. přílohy, doplněné (viz. poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- Čestné prohlášení (Příloha č. 2)

- Seznam významných dodávek  (Příloha č. 3)

- Obchodní podmínky (Příloha č. 4)

- Krycí list (Příloha č. 5)

- Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

14. Další informace a údaje

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

  - Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

l.    Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,

příspěvková organizace

Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel