ZADÁVACÍ DOKUMEN TACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka jednorázové injekční techniky“, pořadové číslo  TRI/Hor/2019/05/SKL pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČ:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Jednající:		MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Ing. Radovan Horák, 558 309 744, radovan.horak@nemtr.cz

Jana Lyžbická, 558 309 742, jana.lyzbicka@nemtr.cz

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavce platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele jednorázové injekční techniky dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná

739 61 Třinec

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

  - Zakázka se dělí na čtyři části. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky pro každou část veřejné zakázky samostatně podle výsledku hodnocení jednotlivých částí.

- Technická specifikace

Nabízený materiál musí splňovat příslušné právní předpisy a normy, zejména zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídnuté výrobky musí dále splňovat následující požadavky:

- část – Injekční stříkačky dvoudílné

- sterilní, průhledné, čiré

- objem 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml

- s konusem bez závitu, 2ml – centrální; 5 ml, 10 ml a 20 ml excentrický

- nesmazatelná stupnice v černé barvě

- žádný zbytkový objem

- bezpečná zarážka pístu

- část – Inzulínové stříkačky s jehlou třídílné

- sterilní s integrovanou jehlou, průhledné, čiré

- objemy 0,5 ml a 1 ml 100 jednotek

- s integrovanou jehlou 29G nebo 30G

- nesmazatelná stupnice v černé barvě

- žádný zbytkový objem

- bezpečná zarážka pístu

- část – Tuberkulínové stříkačky s jehlou třídílné

- sterilní, průhledné, čiré

- s přiloženou jehlou 25G, 0,5 x 16 mm

- injekční stříkačka s jehlou pro dávkování Tuberkulinu

- objem 1 ml, prodloužená stupnice

- s konusem bez závitu, centrální

- nesmazatelná stupnice v černé barvě

- žádný zbytkový objem

- bezpečná zarážka pístu

- část – Výplachové stříkačky třídílné

- sterilní, průhledné, čiré

- objemy 150 ml – 160 ml s prodlouženou stupnicí a s luer adaptérem

- objemy 50ml – 60 ml s prodlouženou stupnicí

- objemy 100 ml

- s konusem bez závitu pro uchycení sondy, centrální

- nesmazatelná stupnice v černé barvě

- žádný zbytkový objem

- bezpečná zarážka pístu

Otevírání jednotlivých obalů umožňuje systém „peel-back“.

Obaly jsou z papíru a průhledné fólie.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE…“, obchodní název, symbol sterility, exspirace, šarže, REF, popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce.

Rozměry jednotlivých materiálů v níže uvedené tabulce jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Účastník je povinen předložit jako součást své nabídky podrobnou technickou specifikaci (popis, vyobrazení, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce) ke každé položce nabídky.

Předpokládaná spotřeba za dobu plnění veřejné zakázky (2 roky):

| Položka | Jednotka | Předpokládaná spotřeba / 2 roky |
| --- | --- | --- |
| 1. část - Injekční stříkačky dvoudílné |  |  |
| 2 ml | ks | 204 000 |
| 5 ml | ks | 272 000 |
| 10 ml | ks | 256 800 |
| 20 ml | ks | 140 000 |
| 2. část - Inzulinové stříkačky s jehlou třídílné |  |  |
| 0,5 ml 30G U-100 | ks | 28 000 |
| 1 ml 30G U-100 | ks | 32 000 |
| 3. část - Tuberkulinová stříkačka s jehlou třídílná |  |  |
| 1 ml 25G 0,5 x 16 mm | ks | 14 000 |
| 4. část - Výplachové stříkačky třídílné |  |  |
| 50 ml - 60 ml | ks | 2 640 |
| 100 ml | ks | 2 500 |
| 150 ml - 160 ml s luer adaptétem | ks | 1 040 |

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Rámcová kupní smlouva.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 2 – Krycí list nabídky – strana 2. Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem bez DPH a cena celkem vč. DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl. 4 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Zadavatel požaduje předložit:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem (Prohlášení o shodě) dle části 4 – Technická specifikace.

- Zadavatel požaduje předložit současně s cenovou nabídkou vzorky nabízených výrobků v počtu dle přílohy č. 3, a to k jejich posouzení v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytnutých výrobků (příloha č. 3). Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem:

„NEOTVÍRAT – Injekce – VZORKY“

Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky je nejpozději do 15. 8. 2019, 10:00 hodin na centrální sklad zásobování.

- Nabídka

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 15. 8. 2019, 10:00 hodin.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 11). Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky nebo pouze k jím vybraným částem veřejné zakázky. V každé části, v níž chce účastník svou cenovou nabídku podat, však musí vložit cenu u všech položek.

- Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž doloží splnění požadované kvalifikace (viz bod 7), technickou specifikaci výrobků (popis, vyobrazení, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce) ke každé položce nabídky.

- vyplněné přílohy:

- Přílohu č. 1 – Rámcová kupní smlouva včetně přílohy - ceníku ve formátu *pdf (smlouva vč. přílohy bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka) a rovněž ve formátu *doc (příloha ve formátu *xls).

- Přílohu č. 2 – Krycí list nabídky - strana 1.

- Přílohu č. 2 – Krycí list nabídky - strana 2.

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Nabídka bude hodnocena po jednotlivých částech. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky pro každou část veřejné zakázky samostatně podle výsledku hodnocení jednotlivých částí.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek.

Dílčí hodnotící kritéria pro části 1 – 4:

| Kritérium č. 1 | Celková nabídková cena dané části vč. DPH | Váha kritéria 80 % |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. 2 | Technické, jakostní a funkční vlastnosti | Váha kritéria 20 % |

Hodnocení dílčího kritéria č. 1:

Účastník předloží vyplněnou přílohu č. 3 - Krycí list nabídky. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné části veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 80 % váhy.

nejnižší nabídková cena ------------------------------- x 100 hodnocená nabídka Bodové hodnocení ceny =

Hodnocení dílčího kritéria č. 2:

Účastník předloží vzorky nabízeného materiálu k jednotlivým částem zakázky. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se sečtou, a takto získané bodové ohodnocení se následně přepočítá dle uvedeného vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 20 % váhy.

počet bodů hodnoceného uchazeče -------------------------------------------- x 100 maximální počet získaných bodů Bodové hodnocení (kritérium č. 2) =

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry – subkritéria:

| Hodnotící subkritéria kvality | Body | Bližší popis subkritérií |
| --- | --- | --- |
| Technické, jakostní a funkční vlastnosti | max. 10 bodů | Stříkačky – splnění nastavených technických požadavků dle čl. 4 Jehly – indikace úspěšné kanylace |

- Ostatní ujednání

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:	1. Rámcová kupní smlouva

1.1. Příloha k Rámcové kupní smlouvě - ceník

2. Krycí list nabídky – strana 1 a 2

3. Seznam testovacích vzorků