Třinec, 6. 8. 2019

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka náplastí

Číslo VZ: 	P19V00000151

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

„Dobrý den,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v kapitole 4. Technická specifikace, že rozměry v uvedených tabulkách jsou pouze doporučené a aktuálně vyhovující potřebám zadavatele.
Pokud nabídneme poinjekční náplast, která se používá napříč trhem v rozměru 2cm x 4cm, bude tento rozměr zadavatel akceptovat?“

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje daný rozměr, pokud budou splněny technické požadavky stanovené v bodě 4 zadávací dokumentace (zvláště pokrytí rány polštářkem a přilnavost náplasti ke kůži).

S pozdravem

Ing. Radovan Horák v. r.

vedoucí oddělení logistiky

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace