Třinec, 7. 8. 2019

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka jednorázové injekční techniky

Číslo VZ: 	P19V00000146

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

„Dobrý den,

je možno u TBC stříkaček s přiloženou jehlou nabídnout rozměr 0,45 x 13 mm?

Děkuji za odpověď“

Odpověď:

Ne. Zadavatel trvá na v zadávací dokumentaci stanoveném rozměru.

S pozdravem

Ing. Radovan Horák v. r.

vedoucí oddělení logistiky

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace