# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka č P19V00000299

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky biochemického a imunochemického analytického sytému pro CL SZZ Krnov“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2019/04/reagencie+biochem. a imunochem. analyzátor-CL

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| název | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace |
| sídlo | I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov |
| IČO | 00844641 |
| zastoupený | MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice |

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| obchodní jméno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| zápis v obch. rejstříku |  |
| statutární orgán |  |
| osoba zmocněná |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |
| Zboží (reagencie, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu pro diagnostiku při předpokládaném počtu stanovení dle přílohy č. 7) | Celková nabídková cena v Kč za dodávku zboží za 1 rok (bez DPH) | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|  | ANO – označit x nabízené technické řešení a) či b) či c) / NE - označit x technické řešení d) |
| Transport vzorků uvnitř analytického systému |
| nosič vzorků s jednou pozicí |  |
| nosič vzorků se 2 až 5 pozicemi |  |
| nosič vzorků se 6 a více pozicemi |  |
| technické řešení bez nosiče vzorků |  |
|  | ANO – označit x nabízené technické řešení a) nebo b) / NE – označit x technické řešení c) |
| Centrální vstup pro vzorky, který kromě vstupu vzorků dále zajistí centrální výstup a třídění vzorků dle definovatelných pravidel (průchod min. 400 vzorků za hodinu a kontinuální vkládání vzorků za provozu) |  |
| technické řešení, které umožňuje centrální vstup, centrální výstup a třídění vzorků na výstupu dle definovatelných pravidel, která nemají vazbu pouze na metody zpracovávané na dodávaném analytickém systému |  |
| technické řešení, které umožňuje centrální vstup, centrální výstup a třídění vzorků na výstupu dle definovatelných pravidel, která mají vazbu pouze na metody zpracovávané na dodávaném analytickém systému |  |
| technické řešení, které neumožňuje třídění vzorků (za třídění ve smyslu tohoto kritéria se nepočítá pouhé oddělení míst pro vstup a výstup vzorků) |  |
|  | ANO / NE |
| Možnost skladování frekventních kalibračních a kontrolních materiálů na palubě systému v chlazeném prostoru mimo reagenční karusely analyzátorů a možnost jejich automatického sdílení mezi analyzátory |  |
| Technologie s bezúdržbovými ISE a jejich automatickou kalibrací |  |
| Automatizovaná programovatelná údržba, tj. možnost naprogramování a spuštění automatické údržby analyzátorů v požadovanou dobu bez zásahu obsluhy |  |
| Možnost stanovení replikátů z jedné zkumavky (verifikace, opakovatelnost) |  |
| Zajištění fakultativních metod – viz níže |
| Parathormon 1-84 |  |
| sFlt-1 |  |
| PlGF |  |
| SCC |  |
| NSE |  |
| Ab-proti TSH receptoru ( TRAK) |  |
| Thyreoglobulin |  |

| Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky. |
| --- |
| Datum |  | Jméno, příjmení a podpis |
| Místo |  |  |