## Celková nabídková cena
Cena v CZK bez DPH
Celková nabídková cena v CZK bez DPH | 0

## A-1.NP
|  | počet vláken do 4. NP: | 12 |  | délka kabelové trasy | 190
|  | počet vláken do 2. NP: | 8 |  | délka kabelové trasy | 35
DR - budova A - 1.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver OEM |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 2.NP Budova A
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| APC Smart-UPS RM 2U 750VA vč. Management Card |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| přepojení aktivních prvků a kabeláže z DR ve 2. NP * |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
* jedná se pouze o kabelové trasy vedoucí z datových zásuvek 1. NP a dostatečnou délkou kabelu pro připojení do nového DR v 1.NP v zázemí lékárny
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## A-2.NP
|  | počet vláken do 5. NP | 12 |  | délka kabelové trasy | 215
DR - budova A - 2.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa do 2.NP - OKB Budova B
stávající
Trasa do 1. NP Budova A
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trasa do 3. NP Budova A
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč stávající - potřeba volných 6U pro optiku |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## A-3.NP
|  | počet vláken: | 8 |  | délka kabelové trasy | 15
DR - budova A - 3.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Trasa do A-2.NP Budova A
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 9U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| APC Smart-UPS RM 2U 750VA vč. Management Card |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-1.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 25
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 35
DR - budova B - 1.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-2.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 20
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 30
DR - budova B - 2.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-2.NP-OKB
|  | počet vláken: | 12 |  | délka kabelové trasy | 95
DR - budova B - 2.NP - OKB
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní stávající připojené trasy
do 1. NP budovy C
do 1. NP budovy A
do ostatních budov
| lišta vkládací LV 40x20, bílá |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč stávající z 5.NP |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-3.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 15
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 20
DR - budova B - 3.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-4.NP-primární
DR - budova B - 4.NP - Primární
| Popis | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasy k ostatním DR:
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá - stoupací trasa | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč - stávající | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U vč. Management card | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| připojení napájecího panelu do UPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-5.NP-sekundární
DR - budova B - 5.NP - Sekundární
| Popis | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Propoj s 4. NP Budova B
Sekundární trasy k ostatním DR:
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá - stoupací trasa | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 42U, 800x1000 stojanový | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U vč. Management card | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| připojení napájecího panelu do UPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| reorganizace a popis stávající datové kabeláže | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| přepojení aktivních prvků a kabeláže ze stávajícího DR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-6.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 20
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 20
DR - budova B - 6.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-7.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 25
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 25
DR - budova B - 7.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-8.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 30
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 30
DR - budova B - 8.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## B-9.NP
|  | počet vláken - primární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 35
|  | počet vláken - sekundární trasa: | 8 |  | délka kabelové trasy | 35
DR - budova B - 9.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - do 4.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč, 15U, 600x600 nástěnný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| napájecí panel do DR, 5x230V s přepěťovou ochranou |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zásuvka 230V na povrch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0

## C-1.NP
|  | počet vláken: | 12 |  | délka kabelové trasy | 190
DR - budova C - 1.NP
| Popis |  | Počet | Materiál / ks | Materiál Celkem | Montáž / ks | Montáž celkem
Primární trasa - stávající do 2.NP - OKB Budova B
Sekundární trasa - do 5.NP Budova B
| optický kabel SM, univerzální, 8 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 12 vláken |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 24 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel SM, univerzální, 48 vláken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický patchcord SM, 2m, LC-LC |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická vana s čelem, LC-LC duplex |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická kazeta |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| optická spojka SM, LC-LC, duplex |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| pigtail SM, LC, 1m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický svár |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranná trubička sváru |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| měření a certifikace |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyvazovací panel, kovový |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 40x20, bílá |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací LV 60x40, bílá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč - stávající |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| popisky optických van a kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup zdí, nad 15 cm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostup stropem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| požární ucpávka |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| drobný instalační materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Jednorázová dodávka bez správy a služeb
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH v CZK |  |  | 0
|  |  |  | Jednorázová cena v CZK s DPH |  |  | 0