DOKUMENTACE

Pro provádění stavby

zpracovaná podle novely vyhlášky č.499/2006 Sb. s platnosti od 1.1.2018.

Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov

k.ú. Havířov – město, parc. č. 2221, 2230/24

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL:  Ing. Petr Simerský | FAKO LOGO  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž | |
| ZODP. PROJEKTANT:  Ing. Martin Janoušek |
|  | | |
| INVESTOR:  Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace |  | |
| MÍSTO STAVBY:  Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221 |
|  | | |
| NÁZEV AKCE:  Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov | DATUM: 10/2019 | |
| STUPEŇ PD: DPS | |
| ČÁST PD:  Průvodní zpráva | OZNAČENÍ:  A | ČÍSLO PARÉ: |

Obsah

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc27124738)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc27124739)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc27124740)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 3](#_Toc27124741)

[A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4](#_Toc27124742)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc27124743)

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

1. název stavby: Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov
2. místo stavby: k.ú. Havířov-město, p.č. 2221 a p.č. 2230/24.

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

1. předmět dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Jedná se o rekonstrukci vnitřní části vestibulu Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Objekt se nachází na pozemcích p.č. 2221 a 2230/24, č.p. 1132/24. Touto rekonstrukcí se nebude měnit účel užívání objektu, bude probíhat uvnitř objektu a zahrnuje demolici nenosných konstrukcí, provedení nových nenosných konstrukcí, zřízení bezbariérových ramp, provedení nového osvětlení a zřízení teplovzdušné clonou umístěné nad vchodem ze zádveří.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov

IČO: 00844896

## A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588/91

767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

Hlavní projektant: Ing. Martin Janoušek

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: ČKAIT – 1301935

Projektanti jednotlivých části:

Stavební část: Ing. Petr Simerský

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Štěpán Polášek

Elektroinstalace: Tomáš Lutonský, Eva Lobpreisová

ZTI a ÚT: Ondřej Přibil

Vzduchotechnické zařízení: Ivent PRO s.r.o.

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Eva Hübnerová

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Rekonstrukce vestibulu

*(„umístěno na p.č. 2221“)*

SO 02 – Venkovní rampa a vstup

*(„umístěno na p.č. 2230/24 a 2221“)*

# A.3 Seznam vstupních podkladů

Prohlídka a zaměření místa stavby

Studie Vstupní haly nemocnice, duben 2018

Polohopisné a výškopisné zaměření

Katastrální mapa

Požadavky investora

Vypracoval: Ing. Petr Simerský V Kroměříži 09/2019