## Rekapitulace_rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
733 | Potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
Hzs | Hlavní zůčtovací stavba |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## Rozpočet
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  | Poznámka
pol. | položky | Název položky | jednotka | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
733-POTRUBÍ
Potrubí z trubek ocelových černých, nízkotlakých
| 733 11-1103 | DN 15 | m | 40 |  |  |  | 0
| 733 19-0232 | Zkouška těsnosti z ocelových trubek do DN 100 | m | 40 |  |  |  | 0
Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením
| 733 22-2102 | CU 15 | m | 10 |  |  |  | 0
| 733 12-3110 | Příplatek k potrubí ocelovému za zhotovení přípojky DN 15 | ks | 44 |  |  |  | 0
Zkoušky těsnosti z trubek měděných
| 733 29-1101 | do pr. 35 | m | 10 |  |  |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | 733 celkem | [5 empty] | 0
734-ARMATURY
Ventil termostatický rohový s přednastavením (dodávka+montáž)
| NC | DN 15, kvs=0,86 | ks | 18 |  |  |  | 0
Radiátorové uzavírací šroubení, přímé s přednastavením a paměťovou kuželkou (dodávka+montáž)
| NC | DN 15 | ks | 18 |  |  |  | 0
| NC | připojovací H-armatura,přímá , DN15, dvoutrubkové soustavy | ks | 4 |  |  |  | 0
| NC | Hlavice termostatická s vestavým čidlem, provedení proti odcizení | ks | 22 |  |  |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | 734 celkem | [5 empty] | 0
735-Otopná tělesa
Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva bílá, (dodávka+montáž)
| 735 15-2277 | 11-060100-60 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 735 15-2677 | 33-060100-60 | ks | 3 |  |  |  | 0
Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva bílá, (dodávka+montáž)
| 735 15-1277 | 11-060100-50 | ks | 4 |  |  |  | 0
| 735 15-1477 | 21-060100-50 | ks | 2 |  |  |  | 0
| 735 15-1577 | 22-060100-50 | ks | 11 |  |  |  | 0
| 735 15-1677 | 33-060100-50 | ks | 1 |  |  |  | 0
montáž otopných těles deskových jednořadých
| 735 15-9110 | do 1500mm | ks | 5 |  |  |  | 0
montáž otopných těles deskových dvouřadých
| 735 15-9230 | přes 1500 do 1980mm | ks | 13 |  |  |  | 0
montáž otopných těles deskových třířadých
| 735 15-9330 | přes 1500 do 1980 mm | ks | 4 |  |  |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 2 |  |  |  | 0
|  | 735 celkem | [5 empty] | 0
783-NÁTĚRY
| NC | 1x základní nátěr potrubí ocelového do pr. 110mm | m | 40 |  |  |  | 0
|  | 783 celkem | [5 empty] | 0
767-KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
| NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému se stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | 767 celkem | [5 empty] | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
| NC | Stavební přípomoci | hod | 8 |  |  |  | 0
| NC | Napuštění, odvzdušnění systému, proplach | hod | 8 |  |  |  | 0
| NC | Upravená voda pro napuštění systému, 1000 l, doprava | kpl | 1 |  |  |  | 0
| NC | Topná zkouška 24 hod | kpl | 1 |  |  |  | 0
| NC | Demontáže | hod | 16 |  |  |  | 0
| NC | Vyhotovení protokolu o tlakových zkouškách a topných zkouškách | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | HZS celkem | [5 empty] | 0