## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce vestibulu nemocnice s poliklinikou Havířov
Projekt | D1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 76302 Malenovice
Kontroloval
Datum | 09.10.2019
Zpracovatel | FAKO spol.s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 4,80
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 4,80% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky - RP | [8 empty] | 0
Rozvaděč nástěnný, modulový, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40-3 Vypínač na lištu DIN | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-10B-1 Jistič jednopolový | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-16B-1 Jistič jednopolový | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-2B-1 Jistič jednopolový | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RCD 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-10 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - RP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Specifikace dodávky - Rbufet
Rozvaděč zapuštěný, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí T2, 12,5kA, 10/350, pro sítě TN-S | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63-3 Vypínač na lištu DIN | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-10B-1 Jistič jednopolový | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-16B-1 Jistič jednopolový | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RCD 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-10 Propojovací lišta | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - Rbufet - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Specifikace dodávky - R1
Rozvaděč nástěnný, IP44, tř. ochr.I, 144 mod., 950x550x161mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 12,5kA, 10/350, pro sítě TN-S | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80-3 Vypínač na lištu DIN | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RCBO - 10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-10B-1 Jistič jednopolový | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-16B-1 Jistič jednopolový | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-2B-1 Jistič jednopolový | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB-6B-1 Jistič jednopolový | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RCD 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16A/230V Impulzní relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB 16B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB 20B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB 32B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB 40B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCB 50B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
S3L-1000-10 Propojovací lišta | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
Specifikace dodávky - RP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - Rbufet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
A - Svítidlo LED panel 600/600/10, IP20,1x49W | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - Svítidlo LED dowlight 1x23W, IP20, 225/225/10 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C - Svítidlo LED průmyslové, stropní, IP65, 1x49W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D - Svítidlo LED průmyslové, stropní/nástěnné, IP43, 1x14W | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N - Svítidlo LED nouzové s vyznačením směru úniku, 1x12W, IP20/44, doba nezávislosti 1hodina, nouzový režim | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
recyklace svítidla | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Jistič výkonový 3x125A, nastavitelná spošť, nastav 80A - doplnění do stávajícího rozváděče R | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Spínač jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So - komplet | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač sériový (bezšroubové svorky); řazení 5 - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač tlačítkový, se signálkou (bezšroubové svorky) - komplet | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá, povrchová montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Krabice odbočná, povrchová montáž | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KO 97/L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1930 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x25 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H05V-U 6 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H05V-U 10 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H05V-U 16 mm2 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
62/50 žlab s víkem | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ EN 320 N PVC D16mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá D20, vč. uchytů a spojek | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá D16, vč. úchytů a spojek | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový úchyt stropní "uši" | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 100 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Požární ucpávky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
| m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100x100x50 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zapojení zařízení jiných profesí, úprava neočekávaných rozvodů a zařízení | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni, likvidace | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TIČR | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0