## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis prací
| Zakázka: |  |  | Havířov nemocnice - rekonstrukce psychiatrie, 2-3NP
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | TOP-KLIMA, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 25587552
|  |  | Skryjova 4 |  |  |  | DIČ:
|  | 61400 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | %
| Snížená DPH |  |  | 15 | %
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | %
| Základní DPH |  |  | 21 | %
Zaokrouhlení
Cena celkem bez DPH
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 2059254 |  |  | CZK
|  | v | Brně |  | dne |  | 2026-07-30
Ing. Ivo Šťastný
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2059253.73 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2059253.73 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV
| 732 | Strojovny |  |  | PSV
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV
| 734 | Armatury |  |  | PSV
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV
| 736 | Podlahove vytapeni |  |  | PSV
| 783 | Nátěry |  |  | PSV
| HZS | Hodinové sazby |  |  | HSV
Cena celkem
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Soupis prací | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Havířov nemocnice - rekonstrukce psychiatrie, 2-3NP | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150090 |  | 0 |  | 0.391 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 713-08.001 | D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.20mm, potr.+kolena, do DN40, 0,04W/m.K, 70kg/m3, kašír.AL | bm | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 155 | 97650 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.315 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 713-10009 | D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.50mm, potr+kolena, do DN76, 0,04W/m.K, 70kg/m3, kašír.Al | bm | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 52440 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 3425.65 |  | 147606.53 |  | 0 |  | 0.06967 |  | 0 |  |  |  | 5.87 |  |  | DIL
3 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 30 |  | 0 | 103.73 | 3111.9 | 29.77 | 893.1 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.0339 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 3.42 |  |  | POL1_0
4 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | 37.05 | 74.1 | 92.95 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 0.56 |  |  | POL1_0
5 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | 79.87 | 159.74 | 175.63 | 351.26 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 1.06 |  |  | POL1_0
6 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | 79.91 | 79.91 | 182.59 | 182.59 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  |  | 0.551 | 0.55 |  |  | POL1_0
7 | 732-36002 | Elektronické A2 25-60, vč.izolace | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9600 | 19200 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 732-36003 | Elektronické M3 - 40-180/F, vč.izolace | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 44750 | 89500 | 0 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 732-36007 | Elektronické M 3 - 50-80F, vč.izolace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.0696 |  | 0 | 0 | 0 | 1346 | 93.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 251165.73 |  | 107143.13 |  | 0 |  | 3.0911 |  | 0.4904 |  |  |  | 307.59 |  |  | DIL
11 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 8 |  | 0 | 137.74 | 1101.92 | 365.26 | 2922.08 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00912 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 8.82 |  |  | POL1_0
12 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 10 |  | 0 | 107.61 | 1076.1 | 122.39 | 1223.9 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.0688 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 3.92 |  |  | POL1_0
13 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 66 |  | 0 | 248.74 | 16416.84 | 138.76 | 9158.16 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.54384 | 0 | 0 |  |  | 0.442 | 29.17 |  |  | POL1_0
14 | 733121118R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 12 |  | 0 | 313.84 | 3766.08 | 182.16 | 2185.92 | 0 | 0 | 0.00723 | 0.08676 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 6.3 |  |  | POL1_0
15 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 140 |  | 0 | 457.69 | 64076.6 | 193.31 | 27063.4 | 0 | 0 | 0.00953 | 1.3342 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 77 |  |  | POL1_0
16 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, D15 | m | 36 |  | 0 | 201.87 | 7267.32 | 113.63 | 4090.68 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.03168 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 11.07 |  |  | POL1_0
17 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, D25 | m | 12 |  | 0 | 445.64 | 5347.68 | 123.36 | 1480.32 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0192 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 4 |  |  | POL1_0
18 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, D32 | m | 24 |  | 0 | 589.43 | 14146.32 | 132.57 | 3181.68 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.04704 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 8.59 |  |  | POL1_0
19 | 733164103RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo | m | 36 |  | 0 | 39.91 | 1436.76 | 147.59 | 5313.24 | 0 | 0 | 0.00597 | 0.21492 | 0 | 0 |  |  | 0.4216 | 15.18 |  |  | POL1_0
20 | 733164105RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo | m | 12 |  | 0 | 57.1 | 685.2 | 155.9 | 1870.8 | 0 | 0 | 0.00501 | 0.06012 | 0 | 0 |  |  | 0.44556 | 5.35 |  |  | POL1_0
21 | 733164106RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením na tvrdo | m | 12 |  | 0 | 60.07 | 720.84 | 159.93 | 1919.16 | 0 | 0 | 0.00502 | 0.06024 | 0 | 0 |  |  | 0.45556 | 5.47 |  |  | POL1_0
22 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 11.38 |  |  | POL1_0
23 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 5.06 |  |  | POL1_0
24 | 733194922R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76 | kus | 2 |  | 0 | 75.88 | 151.76 | 211.62 | 423.24 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.639 | 1.28 |  |  | POL1_0
25 | 733178113RT1 | Potrubí vícevrstvé PEX-DUO, D 18 x 2 mm, D15, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 52 |  | 0 | 98.67 | 5130.84 | 48.33 | 2513.16 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0182 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 6.92 |  |  | POL1_0
26 | 733178115RT2 | Potrubí vícevrstvé PEX-DUO, D 26 x 3 mm, D20, lisovaný spoj,mosazné press fitinky | m | 126 |  | 0 | 149.31 | 18813.06 | 57.69 | 7268.94 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.06048 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 19.91 |  |  | POL1_0
27 | 733178116RT1 | Potrubí vícevrstvé PEX-DUO, D 32 x 3 mm, D25, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 165 |  | 0 | 251.81 | 41548.65 | 57.69 | 9518.85 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.0891 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 26.07 |  |  | POL1_0
28 | 733178117RT1 | Potrubí vícevrstvé PEX-DUO, D 40 x 3,5 mm, D32, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 136 |  | 0 | 505.1 | 68693.6 | 93.9 | 12770.4 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.44336 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 34.68 |  |  | POL1_0
29 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 146 |  | 0 | 0.18 | 26.28 | 6.02 | 878.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 2.63 |  |  | POL1_0
30 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 152 |  | 0 | 0.39 | 59.28 | 15.41 | 2342.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 6.23 |  |  | POL1_0
31 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 120 |  | 0 | 4.02 | 482.4 | 15.28 | 1833.6 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0024 | 0.0032 | 0.384 |  |  | 0.053 | 6.36 |  |  | POL1_0
32 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 20 |  | 0 | 10.91 | 218.2 | 29.79 | 595.8 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0.00532 | 0.1064 |  |  | 0.103 | 2.06 |  |  | POL1_0
33 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m | t | 3.0911 |  | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.28 | 10.14 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 53238.45 |  | 27560.59 |  | 0 |  | 0.17184 |  | 0 |  |  |  | 40.6 |  |  | DIL
34 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, se ZV | kus | 8 |  | 0 | 151.96 | 1215.68 | 20.54 | 164.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.5 |  |  | POL1_0
35 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 20 |  | 0 | 255.28 | 5105.6 | 75.22 | 1504.4 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 4.54 |  |  | POL1_0
36 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 391.87 | 783.74 | 89.13 | 178.26 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
37 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 8 |  | 0 | 630.68 | 5045.44 | 116.32 | 930.56 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00616 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.81 |  |  | POL1_0
38 | 734243123R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 572.78 | 1145.56 | 75.22 | 150.44 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
39 | 734243125R00 | Ventil zpětný DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 1277.68 | 2555.36 | 116.32 | 232.64 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00184 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
40 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 245.28 | 490.56 | 75.22 | 150.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
41 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 8 |  | 0 | 106.5 | 852 | 27.5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.66 |  |  | POL1_0
42 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 30 |  | 0 | 39.6 | 1188 | 104.4 | 3132 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 8.34 |  |  | POL1_0
43 | 734223833R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 1319.78 | 2639.56 | 75.22 | 150.44 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
44 | 734253111R00 | Ventil pojistný IVAR.PV 1234, DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1 |  | 0 | 159.31 | 159.31 | 54.69 | 54.69 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
45 | 734253115R00 | Ventil přepouštěcí DN 20 x 2,5 bar | kus | 3 |  | 0 | 338.74 | 1016.22 | 68.26 | 204.78 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00057 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.62 |  |  | POL1_0
46 | 734-03.103 | Termomanometr 20-120°C,0-6bar | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 460 | 6440 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0084 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 734-30006 | Ruční reg. ventil 1/2" topbal | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2500 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 734-30006 | Ruční reg. ventil 3/4" topbal | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1550 | 3100 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů kapal. pro tělesa VK | kus | 21 |  | 0 | 283.15 | 5946.15 | 23.85 | 500.85 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00546 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 1.51 |  |  | POL1_0
50 | 734263215R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, pro VK, 1/2" | kus | 21 |  | 0 | 286.87 | 6024.27 | 61.63 | 1294.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 3.91 |  |  | POL1_0
51 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé,DN 15, pro stáv. přemístěná tělesa | kus | 3 |  | 0 | 146.84 | 440.52 | 27.16 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.25 |  |  | POL1_0
52 | 734223122RT2 | Ventil termostatický, přímý, DN 15, s termostatickou hlavicí pro stáv. přemístěná těl. | kus | 3 |  | 0 | 483.15 | 1449.45 | 81.85 | 245.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.247 | 0.74 |  |  | POL1_0
53 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 5.05 | 5.05 | 71.55 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 0.22 |  |  | POL1_0
54 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 6.74 | 6.74 | 85.46 | 85.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
55 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | 13.47 | 26.94 | 112.53 | 225.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 0.68 |  |  | POL1_0
56 | 733-04.003 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 1" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 1160 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 734163157R00 | Filtr přírubový, DN 65 do přírub | kus | 1 |  | 0 | 2776.78 | 2776.78 | 113.22 | 113.22 | 0 | 0 | 0.01378 | 0.01378 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.3 |  |  | POL1_0
58 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.DN 65 | kus | 3 |  | 0 | 1475.38 | 4426.14 | 56.62 | 169.86 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.01242 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.45 |  |  | POL1_0
59 | 734193237R00 | Klapka zpětná,motýl.mezipřír. DN 65 | kus | 1 |  | 0 | 2098.38 | 2098.38 | 56.62 | 56.62 | 0 | 0 | 0.00424 | 0.00424 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | POL1_0
60 | 734173413R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 | soubor | 4 |  | 0 | 406.67 | 1626.68 | 222.33 | 889.32 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.01656 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 2.37 |  |  | POL1_0
61 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | 449.31 | 898.62 | 249.69 | 499.38 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 1.33 |  |  | POL1_0
62 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 10 |  | 0 | 531.57 | 5315.7 | 292.43 | 2924.3 | 0 | 0 | 0.00662 | 0.0662 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 7.8 |  |  | POL1_0
63 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 761 | 130.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.351 | 0.4 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 134579 |  | 8380.82 |  | 0 |  | 0.55842 |  | 0 |  |  |  | 19.89 |  |  | DIL
64 | 735151744R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/ 800 | kus | 7 |  | 0 | 6304.24 | 44129.68 | 255.76 | 1790.32 | 0 | 0 | 0.02362 | 0.16534 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 6.62 |  |  | POL1_0
65 | 735151747R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/1100 | kus | 3 |  | 0 | 6814.62 | 20443.86 | 260.38 | 781.14 | 0 | 0 | 0.03248 | 0.09744 | 0 | 0 |  |  | 0.961 | 2.88 |  |  | POL1_0
66 | 735151741R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/ 500 | kus | 2 |  | 0 | 5798.48 | 11596.96 | 246.52 | 493.04 | 0 | 0 | 0.01476 | 0.02952 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 1.83 |  |  | POL1_0
67 | 735151742R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/ 600 | kus | 1 |  | 0 | 5963.86 | 5963.86 | 251.14 | 251.14 | 0 | 0 | 0.01772 | 0.01772 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 0.93 |  |  | POL1_0
68 | 735151745R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/ 900 | kus | 4 |  | 0 | 6469.24 | 25876.96 | 255.76 | 1023.04 | 0 | 0 | 0.02657 | 0.10628 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 3.78 |  |  | POL1_0
69 | 735151746R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 500/1000 | kus | 4 |  | 0 | 6641.92 | 26567.68 | 258.08 | 1032.32 | 0 | 0 | 0.02953 | 0.11812 | 0 | 0 |  |  | 0.953 | 3.81 |  |  | POL1_0
70 | 735-01701 | Přesunutí stáv. tělesa čl. litina, nové armatury, demont+mont | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.0119 |  | 0 | 0 | 0 | 825 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 0 |  | 729316.7 |  | 414510.53 |  | 0 |  | 35.519 |  | 0 |  |  |  | 8559.49 |  |  | DIL
72 | 736316343R00 | Sestava roz./sběr., 4 cest.vč.skříně, průtokoměry okruhů | kus | 1 |  | 0 | 7170.26 | 7170.26 | 379.74 | 379.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.146 | 1.15 |  |  | POL1_0
73 | 736316344R00 | Sestava roz./sběr., 5 cest.vč.skříně, průtokoměry okruhů | kus | 1 |  | 0 | 7848.27 | 7848.27 | 381.73 | 381.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.152 | 1.15 |  |  | POL1_0
74 | 736316347R00 | Sestava roz./sběr., 8 cest.vč.skříně, průtokoměry okruhů | kus | 1 |  | 0 | 10226.38 | 10226.38 | 403.62 | 403.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.218 | 1.22 |  |  | POL1_0
75 | 736316349R00 | Sestava roz./sběr.,10 cest.vč.skříně, průtokoměry okruhů | kus | 4 |  | 0 | 11886.84 | 47547.36 | 423.16 | 1692.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.277 | 5.11 |  |  | POL1_0
76 | 736316925R00 | Šroubení s teploměrem okruhů | kus | 47 |  | 0 | 466.28 | 21915.16 | 47.72 | 2242.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 6.77 |  |  | POL1_0
77 | 763-03005 | Přepouštěcí ventil - ochrana čerpadla | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 2450 | 14700 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 763-04012 | El.termická hlavice - regulace okruhů 0-10V, bez proudu zavřeno | kpl | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 1950 | 91650 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 | 736312132R00 | Systémová izolační deska 30mm, s výstupky, včetně dilatační pásky | m2 | 870 |  | 0 | 412.29 | 358692.3 | 49.71 | 43247.7 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.8613 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 130.5 |  |  | POL1_0
80 | 736312131R00 | Systémová izolační deska 10mm, s výstupky, v koupelnách, včetně dilatační pásky | m2 | 115 |  | 0 | 401.29 | 46148.35 | 49.71 | 5716.65 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0437 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 17.25 |  |  | POL1_0
81 | 736313124R00 | Potrubí 3-vrstvá trubka D 16 x 2 mm, montáž do desky | bm | 6550 |  | 0 | 26.45 | 173247.5 | 7.55 | 49452.5 | 0 | 0 | 0.00264 | 17.292 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 4126.5 |  |  | POL1_0
82 | 736312311R00 | Izolační deska 3cm nad potrubí | m2 | 60 |  | 0 | 55.29 | 3317.4 | 44.21 | 2652.6 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 8.28 |  |  | POL1_0
83 | 736313124R00 | Montáž potrubí D 16 x 2 mm, do desky, vč. napojení na rozdělovač a tl.zkoušky | bm | 6550 |  | 0 | 7.78 | 50959 | 24.22 | 158641 | 0 | 0 | 0.00264 | 17.292 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 4126.5 |  |  | POL1_0
84 | 736313915R00 | Fixační oblouk pro potrubí PEX | kus | 47 |  | 0 | 47.76 | 2244.72 | 5.64 | 265.08 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00047 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 0.8 |  |  | POL1_0
85 | 998736103R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 24 m | t | 35.5189 |  | 0 | 0 | 0 | 1213 | 43084.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.78 | 134.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 2485.64 |  | 8150.96 |  | 0 |  | 0.02212 |  | 0 |  |  |  | 26.1 |  |  | DIL
86 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 14 |  | 0 | 22.68 | 317.52 | 85.82 | 1201.48 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 4.02 |  |  | POL1_0
87 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 88 |  | 0 | 7.79 | 685.52 | 27.41 | 2412.08 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00616 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 7.66 |  |  | POL1_0
88 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 140 |  | 0 | 10.59 | 1482.6 | 32.41 | 4537.4 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0126 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 14.42 |  |  | POL1_0
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
89 | HZS-PC0002 | Topná zkouška včetně seřízení systému | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END