## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 13 | Vzduchotechnika 4.NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20200307 |  | OOP Město Albrechtice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20200307
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | 0 |  | 0
R | M práce celkem | 0 | 0 |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  |  | Rozpočet : | 13
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  |  | Vzduchotechnika 4.NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  | Rozpočet: | 13
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Vzduchotechnika 4.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
|  | 3+4 |  | 7 |  |  |  | 3+4
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
2 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01074
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
3 | 611421420R00 | Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, hladká | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05765
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
4 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0032
|  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [6 empty] | 1
5 | 624601125RZ3 | Tmelení spár 20 mm - pružný tmel | m | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
6 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | montáž VZT zařízení |  |  |  |  | montáž VZT zařízení |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
7 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro VZT potrubí D160 mm |  |  |  |  | pro VZT potrubí D160 mm |  | 3
|  | 2*0,5 |  | 1 |  |  |  | 2*0,5
8 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
9 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00034
|  | 2+2 |  | 4 |  |  |  | 2+2
10 | 972085391R00 | Vybourání otvoru podhledu rabic. pl. 0,25 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
11 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.18887 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
12 | 240080886RZ3 | Izolace tepelná potrubí 4-hran do obv.1600 na trny | m | 4.7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu. |  |  |  |  | Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu. |  | 3
|  | 3,5+1,2 |  | 4.7 |  |  |  | 3,5+1,2
13 | 240080892RZ3 | Izolace tepelná potrubí kruhovéh do d=200 | m2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | d 180:3 |  | 3 |  |  |  | d 180:3
14 | 240080893RZ3 | Izolace tepelná potrubí kruhovéh do d=400 | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | d 315:1 |  | 1 |  |  |  | d 315:1
15 | 713571120RZ3 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 180 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5e-05
3
|  | VZT strop:1 |  | 1 |  |  |  | VZT strop:1
16 | 63153562.RZ3 | Rohož izolační 65kg/m3 3000x1000x 30 mm | m2 | 7.0709 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 63153562.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.004
|  | Rohož našitá na drátěném pletivu |  |  |  |  | Rohož našitá na drátěném pletivu |  | 3
|  | Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K |  |  |  |  | Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K |  | 3
|  | 1,4*4,7*1,05 |  | 6.909 |  |  |  | 1,4*4,7*1,05
|  | 0,09^2*3,14*3*1,05 |  | 0.0801 |  |  |  | 0,09^2*3,14*3*1,05
|  | 0,1575^2*3,14*1*1,05 |  | 0.0818 |  |  |  | 0,1575^2*3,14*1*1,05
17 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
3
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 1
18 | 240070150RZ3 | Hlavice samotahová velikost 180 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.022
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
19 | 240070229R00 | Průchod střešní provedení 1 d 180 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
20 | 240070705R00 | Klapka 4hr.přetlaková těsná ORW 400x250 vč.montáže | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.008
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
21 | 240070713RZ3 | Klapka zpětná pružinová LRK tšsná d 315 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0067
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
22 | 240070867R00 | Síto ochranné kruhové velikost 3150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
23 | 240070919RZ3 | Žaluzie gravitační na potrubí 400x250 PTZ | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00169
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
24 | 240071326RZ3 | Nasávací kus ABS+BSG d 315 mm s vložením sítě proti hmyzu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0045
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
25 | 240080380RZ3 | Manžeta pružná EVH d 315 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | - k ventilátoru |  |  |  |  | - k ventilátoru |  | 3
|  | 1+1 |  | 2 |  |  |  | 1+1
26 | 240080799T00 | Kotvení, těsnění, spojovací materiál | kg | 56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | 56 |  | 56 |  |  |  | 56
27 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1+2,3+1,2 |  | 4.5 |  |  |  | 1+2,3+1,2
28 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 8.9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | d 150:1,5+1,2 |  | 2.7 |  |  |  | d 150:1,5+1,2
|  | d 180:1,2+3 |  | 4.2 |  |  |  | d 180:1,2+3
|  | d 160:2 |  | 2 |  |  |  | d 160:2
29 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | d 315:1,5 |  | 1.5 |  |  |  | d 315:1,5
30 | 728112331RZ3 | Montáž tvarovek plech. kruhových do d 200 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | d 150:1 |  | 1 |  |  |  | d 150:1
|  | d 180:1+1+1 |  | 3 |  |  |  | d 180:1+1+1
31 | 728211731RZ3 | Montáž tvarovky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1+1+1 |  | 3 |  |  |  | 1+1+1
32 | 728415113RZ3 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 3+1+1 |  | 5 |  |  |  | 3+1+1
33 | 728415114RZ3 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační protipožární | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
34 | 728415130RZ1 | Dodávka a montáž požární mřížky PVM 300x320 - DV9-T | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12.4
35 | 728614211R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1+1+1 |  | 3 |  |  |  | 1+1+1
36 | 728615214R00 | Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 400mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
37 | 283550243.F | Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 283550243.F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1e-05
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
38 | 42911704.RZ3 | Ventilátor axiální d=100, s čelní deskou vč.montážní příruby | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42911704.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.007
|  | Dle specifikace na výkrese |  |  |  |  | Dle specifikace na výkrese |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
39 | 42911709.RZ3 | Ventilátor axiální d=150, s čelní deskou vč.montážní příruby | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42911709.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.012
|  | Dle specifikace na výkrese |  |  |  |  | Dle specifikace na výkrese |  | 3
|  | 1+1 |  | 2 |  |  |  | 1+1
40 | 42911745.RZ3 | Konzola montážní k axial.stř.ventilátoru d 315 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42911745.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00073
3
|  | 1+1 |  | 2 |  |  |  | 1+1
41 | 42911747.RZ3 | Příruba pro kruhové potrubí d 315 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42911747.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00074
|  | - připojení ventilátoru |  |  |  |  | - připojení ventilátoru |  | 3
|  | 1+1 |  | 2 |  |  |  | 1+1
42 | 42912658.RZ3 | Ventilátor axial.středotl.do potrubí d 315 380V/60Hz, průtok 2.117 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42912658.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.025
|  | Dle specifikace na výkrese |  |  |  |  | Dle specifikace na výkrese |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
43 | 42973036RZ3 | Mřížka stěnová 400x250 Al, žaluzie horizontální | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42973036RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00131
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
44 | 42973038RZ3 | Mřížka stěnová 400x300 Al, žaluzie vertikální | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42973038RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00131
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
45 | 42973039RZ3 | Požární mřížka PVM 300x320 – DV9-T EI 30 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42973039RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00131
|  | pro napojení na EPS |  |  |  |  | pro napojení na EPS |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
46 | 42973050.RZ3 | Mřížka dveřní plast.oboustr. 445x82 - PT 489b | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42973050.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0023
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
47 | 42981284.RZ3 | Trouba stáčená d 150 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42981284.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00265
|  | 1,5+1,2 |  | 2.7 |  |  |  | 1,5+1,2
48 | 42981286.RZ3 | Trouba stáčená d 180 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42981286.RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00282
|  | 1,2+3 |  | 4.2 |  |  |  | 1,2+3
49 | 42981292RZ3 | Trouba stlačená d 160 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42981292RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00265
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
50 | 42982102 | Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech | kus | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42982102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.015
|  | 1,1+2,3+1,2 |  | 4.6 |  |  |  | 1,1+2,3+1,2
51 | 42982122 | Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42982122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.015
|  | 1+1+1 |  | 3 |  |  |  | 1+1+1
52 | 429825281RZ3 | Tvarovka kruhová, d 150 mm Pz plech | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 429825281RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0016
|  | koleno 150/90°:1 |  | 1 |  |  |  | koleno 150/90°:1
53 | 429825283RZ3 | Tvarovka kruhová, d 200 mm Pz plech | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 429825283RZ3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0016
|  | koleno 180/90°:1 |  | 1 |  |  |  | koleno 180/90°:1
|  | přechod 150/180:2 |  | 2 |  |  |  | přechod 150/180:2
|  | odb.180100/180:1 |  | 1 |  |  |  | odb.180100/180:1
|  | odb.180/180/180:1 |  | 1 |  |  |  | odb.180/180/180:1
54 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
55 | 904 R01 | Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT | h | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12
| Celkem za | 728 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [6 empty] | 1
56 | 762191911R00 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02626
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
57 | 762191911RT2 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0265
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
58 | 762341921R00 | Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
59 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
60 | 240071289R00 | Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí včetně dodávky materiálu | kg | 36 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | VZT:36 |  | 36 |  |  |  | VZT:36
61 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | 7,2 |  | 7.2 |  |  |  | 7,2
62 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
63 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | 1,8 |  | 1.8 |  |  |  | 1,8
64 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | 1,8 |  | 1.8 |  |  |  | 1,8
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
65 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 0.65792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
66 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 2.6317 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
67 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.65792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
68 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12.5005 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
69 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.65792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
70 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.9475 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
71 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.65792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
72 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0.65792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0