## ČELNÍ
PROKOP
Lubomír,
IČO:
154 09 121
PROJEKTY ELEKTRO,
Strmá 929 / 3
tel.
736
649 805
739 32 VRATIMOV
Živnostenský list
:
Vydal :
Okresní živnostenský úřad Frýdek
-
Místek
Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02
dne :
18. 9. 199
2
NÁVRH ROZPOČTU
C
eny
materiálu, prací a přístrojů
jsou uvedeny bez DPH
ú
roveň
rok
u
2019
Vypracoval:
Lubomír PROKOP
Datum:
březen 2020
Číslo výkresu :
7
Akce:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
-
ELEKTROINSTALACE
Č. zak.:
01/2020
Objednatel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

## Rekapitulace
| REKAPITULACE |  |  |  | PSP | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | A. Dodávka |  |  |  |  | 0
2. | B. Elektromontáž - montáž - | [5 empty] | 0 | Kč
| - nosný materiál - | [5 empty] | 0 | Kč
3. | C. Demontáže | hod. | 160 | 0 |  |  | 0
4. | Doprava z " A " | % | 5.2 |  |  | 0 |  | Kč
5. | Přesun dodávek | % | 1 |  |  |  | 0 | Kč
6. | PPV z " B " | % | 6 |  |  |  | 0 | Kč
7. | E. Pomocné stavební práce | Kč |  |  | 0
8. | SOUČET : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Kč
| ZRN - CELKEM : | [5 empty] | 0 | Kč
HZS | Provedení výchozí revize el.zařízení včetně
| vypracování zprávy o výchozí revizi | hod. | 32 | 0 |  |  | 0 | Kč
VRN | GZS - | % | 4.2 |  |  | 0 |  | Kč
| Provozní vlivy - | % | 1.6 |  |  | 0 |  | Kč
| VRN - celkem : |  |  |  |  | 0 |  | Kč

## Montáž
21 M | B. ELEKTROMONTÁŽ | M.j. | Počet jedn. | Časový fond | Č. f. celkem
| B 1. MONTÁŽ |  |  | Nh | Nh
210 01-0301 | Krabice zapuštěná přístrojová 1901, KU 68/1, KP 67, KP 68/2 | ks | 205 | 0 | 0
210 01-0321 | Krabicová rozvodka zapuštěná 1903, KO 68, KR 97/KO 97V | ks | 36 | 0 | 0
210 01-0004 | Trubka plast. ohebná do krabic pod om. F 29 | m | 150 | 0 | 0
210 02-0310 | Montáž žlabů MARS s podpěrkami, bez víka do 250 mm | m | 56 | 0 | 0
210 02-0921 | Zhotovení a montáž ucpávek ve stěnovém průchodu do 150 mm | m2 | 1.2 | 0 | 0
210 81-0041 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 2 x 1,5 mm2 | m | 210 | 0 | 0
210 81-0045 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 600 | 0 | 0
210 81-0049 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 4 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
210 81-0055 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 5 x 1,5 mm2 | m | 390 | 0 | 0
210 81-0046 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 2,5 mm2 | m | 1100 | 0 | 0
210 81-0047 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 4 mm2 | m | 50 | 0 | 0
210 81-0045 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0
210 81-0046 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 5 x 1,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0
210 80-0547 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 4 mm2 | m | 480 | 0 | 0
210 80-0549 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 6 mm2 | m | 420 | 0 | 0
210 80-0550 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 25 mm2 | m | 120 | 0 | 0
210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 | ks | 150 | 0 | 0
210 10-0013 | Ukončení vodičů do 4 mm2 | ks | 180 | 0 | 0
210 10-0002 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 150 | 0 | 0
210 10-0004 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
210 10-0173 | Ukončení celoplast.kabelů smršťovací záklopkou 3 x 1,5 až 4 mm2 | ks | 60 | 0 | 0
210 19-0002 | Montáž skříně pospojování - US | ks | 5 | 0 | 0
210 11-0041 | Spínač pod omítku - jednopólový -řazení 1 | ks | 6 | 0 | 0
210 11-0043 | Přepínač pod omítku - seriový - řazení 5, seriový střídavý - řazení 5A | ks | 5 | 0 | 0
210 11-0153 | Tlačítkový ovladač pod omítku zap. s orient. doutnavkou | ks | 6 | 0 | 0
210 11-0153 | Stmívač LED zdrojů | ks | 7 | 0 | 0
210 11-0061 | Časový spínač do krabice | ks | 2 | 0 | 0
210 11-1012 | Zásuvka 2 P + PE zapuštěná nebo polozapuštěná, průběžná montáž | ks | 124 | 0 | 0
210 11-1012 | Zásuvka 2 P + PE zapuštěná s přepěťovou ohranou | ks | 24 | 0 | 0
210 11-1012 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou | ks | 8 | 0 | 0
210 11-1112 | Průmyslová zásuvka nástěnná IP 44, 2P+PE, 32 A | ks | 2 | 0 | 0
210 11-1012 | Zásuvka ochranného pospojování | ks | 14 | 0 | 0
210 20-1056 | LED svítidlo stropní a přisazené - A,B,C,D | ks | 60 | 0 | 0
210 20-1056 | LED svítidlo stropní nouzové - X,Y,Z | ks | 10 | 0 | 0
210 11-0183 | Zesilovač DSI do svítidla | ks | 7 | 0 | 0
210 29-0903 | Upevňovací bod pro svítidla - do stropu | ks | 69 | 0 | 0
210 29-0902 | Upevňovací bod pro svítidla - do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
210 22-0321 | Montáž svorek BERNARD se zhotovením pásku | ks | 12 | 0 | 0
210 22-0302 | Montáž svorek ochranného pospojování | ks | 80 | 0 | 0
Úpravy rozvaděčů
210 12-0401 | Montáž jističe jednopólového bez krytu | ks | 12 | 0 | 0
210 12-0451 | Montáž proudového chrániče | ks | 54 | 0 | 0
210 12-0451 | Montáž impulzního relé | ks | 2 | 0 | 0
HZS | Zapojení spotřebičů VZT, | hod | 12 | 0 | 0
HZS | Zapojení lůžkových ramp | hod | 2 | 0 | 0
HZS | Úpravy stávajících rozvaděčů RMS 1210b, RMS 1210c | hod | 64 | 0 | 0
HZS | Pomocné práce | hod | 20 | 0 | 0
HZS | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 | 0
| SOUČET : |  |  |  | 0
| Přípravné práce a návaznost na stávající zařízení | % | 6% |  | 0
| Celkový časový fond v hodinách : |  |  |  | 0
| Hodinová sazba montáže : |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY MONTÁŽE : |  |  |  | 0
0

## Nosný mater.
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL | M.j. | Počet jedn. | Cena za jedn. | Cena celkem
|  |  |  | Kč. | Kč.
dle dodav. | Silový kabel CYKY 2-O x 1,5mm2 | m | 210 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3-J x 1,5mm2 | m | 460 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3-O x 1,5mm2 | m | 140 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 5-J x 1,5 mm2 | m | 390 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3-J x 2,5mm2 | m | 1100 | 0 | 0
" | Silový kabel CYKY 3-J x 4mm2 | m | 50 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3A x 1,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3C x 1,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 5C x 1,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0
" | Vodič CY - 4 mm2 - zelenožlutý | m | 480 | 0 | 0
" | Vodič CY - 6 mm2 - zelenožlutý | m | 420 | 0 | 0
" | Vodič CY - 25 mm2 - zelenožlutý | m | 120 | 0 | 0
" | Trubka ohebná typ 1416E | m | 150 | 0 | 0
" | Páska samolepící - SL 1 | ks | 5 | 0 | 0
" | Protipožární konstrukce a materiál | kg | 40 | 0 | 0
" | Krabice přístrojová typ KP 67/2 | ks | 205 | 0 | 0
" | Krabice odbočná typ KU 68-1903 | ks | 36 | 0 | 0
" | Svorky WAGO typ 273-101 do 5 x 1,5 mm2 | ks | 250 | 0 | 0
" | Svorky ochranného pospojování | ks | 110 | 0 | 0
" | Jednopólový vypínač pod om. | ks | 6 | 0 | 0
" | Sériový přepínač pod om. | ks | 5 | 0 | 0
" | Zapínací ovladač pod om.; 1/0So | ks | 6 | 0 | 0
" | Stmívač LED zdrojů | ks | 7 | 0 | 0
" | Časové relé do inst. Krabice - zpoždění 30min. | ks | 2 | 0 | 0
" | Zásuvka jednonásobná pod om. 16A | ks | 113 | 0 | 0
" | Zásuvka jednonásobná pod om. 16A s víčkem | ks | 11 | 0 | 0
" | Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou pod om. 16A | ks | 24 | 0 | 0
" | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, pod om. 16A | ks | 8 | 0 | 0
" | Jednorámeček pro přístroje | ks | 46 | 0 | 0
" | Dvojrámeček pro přístroje | ks | 23 | 0 | 0
" | Trojrámeček pro přístroje | ks | 10 | 0 | 0
" | Čtyřrámeček pro přístroje | ks | 12 | 0 | 0
" | Drátěná kabelová lávka 200/100 elektrolyticky zinkovaná | m | 56 | 0 | 0
" | Zední konzola žárový zinek - vyložení 200mm | ks | 40 | 0 | 0
" | Kitasstr | sada | 1 | 0 | 0
" | Lůžková rampa s vybavením : zásuvky MDO, DO, data, osvětlení, signalizace, kyslík | ks | 2 | 0 | 0
" | LED svítidlo vestavné 34W; 4100lm; Ra80; IP 40 - A | ks | 19 | 0 | 0
" | LED svítidlo vestavné 52W; 5800lm; Ra80; IP 40 - B | ks | 33 | 0 | 0
" | LED svítidlo stropní 14W; 1300lm; IP 20 - C | ks | 1 | 0 | 0
" | LED svítidlo stropní 27W; IP 40 - D | ks | 7 | 0 | 0
" | LED svítidlo stropní nouzové 1W; 120lm; IP 65 - X | ks | 6 | 0 | 0
" | LED svítidlo stropní nouzové 1W; 125lm; IP 20 - Y | ks | 3 | 0 | 0
" | LED svítidlo nástěnné nouzové 1W; 120lm; IP 65 - Z | ks | 1 | 0 | 0
" | Ekologický poplatek | ks | 60 | 0 | 0
" | Zemnící svorka s uzemňovací páskou typ ZSA 16 | ks | 20 | 0 | 0
" | Svorka uzemňovací vodovodní - ZS 4 | ks | 16 | 0 | 0
Úpravy rozvaděčů
" | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI10C-1N-003 | ks | 17 | 0 | 0
" | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI16C-1N-003 | ks | 35 | 0 | 0
" | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI25C-1N-003 | ks | 2 | 0 | 0
" | Jednopólový jistič LTN 16B-1 | ks | 12 | 0 | 0
" | Impulzní paměťové relé MIG 20-10 | ks | 2 | 0 | 0
| Součet : |  |  |  | 0
| Podružný materiál : | % | 0% |  | 0
| Pořizovací přirážka z celku | % | 0% |  | 0
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL CELKEM : |  |  |  | 0

## Stav.práce
VC-46-M | E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | Cena za
2017 |  | M.j. | Počet jedn. | M.j. | Celkem
68 - 0161 | Vybourání otvoru do 15 cm v cihelném zdivu | ks | 26 | 0 | 0
68 - 0451 | Vysekání kapsy 7x7x5cm pro krabici | ks | 250 | 0 | 0
68 - 0582 | Vysekání rýhy do 3 x 5 cm - pro kabel v cihelné zdi | m | 120 | 0 | 0
68 - 0612 | Vysekání rýhy do 5 cm - pro kabel v omítce stěn | m | 80 | 0 | 0
979 01-9100 | Svislá doprava suti | t | 0.4 | 0 | 0
979 08-2111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.4 | 0 | 0
| Poplatek za odvoz kontejneru se stavební sutí | t | 0.4 | 0 | 0
| E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0