## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | T20019 | Nemocnice FM - Neuro (vytápění)
| Objekt: |  | 1 | Neurochirurgie
4408 | Rozpočet: |  | D.1.4.4 | Technika prostředí staveb - vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 31242.96 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 31242.96 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | 1 | Neurochirurgie |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.4 | Technika prostředí staveb - vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 D.1.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | T20019 | Nemocnice FM - Neuro (vytápění) | [24 empty] | STA
O: | 1 | Neurochirurgie | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4 | Technika prostředí staveb - vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 53383.59 |  | 20367.28 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.05 |  |  |  |  | 42.86 | [5 empty] | DIL
1 | 722130913R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 229.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 722181214RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm | m | 25 | 0 | 0 | 58.99 | 1474.75 | 64.01 | 1600.25 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
3 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 4395 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
4 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 | m | 20 | 0 | 0 | 8.86 | 177.2 | 37.44 | 748.8 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.05 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 733123911R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 56.42 | 451.36 | 65.08 | 520.64 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1209 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 733151112R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 35 | 0 | 0 | 100.3 | 3510.5 | 116.7 | 4084.5 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
7 | 733151113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 12 | 0 | 0 | 111.92 | 1343.04 | 128.58 | 1542.96 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.263 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
8 | 733151116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 25 | 0 | 0 | 272.74 | 6818.5 | 156.26 | 3906.5 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.319 | 7.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
9 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 72 | 0 | 0 | 0.24 | 17.28 | 10.36 | 745.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
10 | 733191915R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 90.45 | 723.6 | 86.55 | 692.4 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.175 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 733194915R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 38 mm, s 2,6 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 52.17 | 417.36 | 208.83 | 1670.64 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 50 | 0 | 0 | 769 | 38450 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m | t | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 230.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.28 | 0.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 8331.56 |  | 2049.24 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.15 | [5 empty] | DIL
14 | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 9.75 | 19.5 | 23.45 | 46.9 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 734223122RT2 | Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit | kus | 10 | 0 | 0 | 585.85 | 5858.5 | 122.15 | 1221.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.247 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 131.4 | 262.8 | 81.6 | 163.2 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 180.63 | 361.26 | 102.37 | 204.74 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 734263132R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 | 0 | 0 | 182.95 | 1829.5 | 40.55 | 405.5 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m | t | 0.00676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 7.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.385 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 39670.68 |  | 19125.63 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.3 |  |  |  |  | 42.29 | [5 empty] | DIL
20 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 2385 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | 735157562R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 3 | 0 | 0 | 4352.56 | 13057.68 | 382.44 | 1147.32 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 735157563R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 4597.56 | 9195.12 | 382.44 | 764.88 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 735157565R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 5085.36 | 5085.36 | 389.64 | 389.64 | 21 | 0 | 0.02745 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.945 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 735157568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 5820.56 | 11641.12 | 414.44 | 828.88 | 21 | 0 | 0.0366 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 8 | 0 | 0 | 2.58 | 20.64 | 277.92 | 2223.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
26 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 17.7 | 212.4 | 120.8 | 1449.6 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.3 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.27 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 735193011R00 | Čištění otopných těles kartáčem | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 451 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 735191903R00 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových | m2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 168.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*1,2*2*10 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 502.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2735.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.031 | 6.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 195,40000 |  | 195.4 | [22 empty] | VV | 5
31 | 735192923R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 45.58 | 455.8 | 120.92 | 1209.2 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 2.56 | 13.06 | 52.24 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [24 empty] | SPI
33 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 4572.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 9.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [24 empty] | SPI
|  | 19,98+20,58+24,03+4,38+19,73+18,46+5,95+20,95+8,42+7,37+3,97+11+13,96+12,82+3,8 |  | 195.4 | [22 empty] | VV | 0
34 | 998735104R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m | t | 0.20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 245.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.739 | 0.55 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1259.2 |  | 4588.8 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6 | [5 empty] | DIL
35 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 80 | 0 | 0 | 15.74 | 1259.2 | 57.36 | 4588.8 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 9.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu