## List2
č. | popis položky | m.j. | množství | výkaz výměr | cena/m.j. | cena celkem
1 | Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Instalační kabel CAT5E UTP LSOH | m | 4500 |  |  | 0
3 | příchytka kabelová, povrchová | ks | 2000 |  |  | 0
4 | trubka instalační ohebná 25mm | m | 200 |  |  | 0
5 | Krabice odbočná, KO68 | ks | 100 |  |  | 0
6 | zásuvka 2xkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet | ks | 62 |  |  | 0
7 | zásuvka 1xkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet | ks | 12 |  |  | 0
8 | kabel SYKFY 25x2x0.5 | m | 450 |  |  | 0
9 | příchytka kabelová, pro 1 kabel | ks | 900 |  |  | 0
10 | Kabel optický 8vl 50/125, LSOH, OM2, černý | m | 450 |  |  | 0
11 | HDPE mikrotrubička zemní tlustostěnná | m | 450 |  |  | 0
12 | Optická vana s výsuvnou policí 1U včetně čela | ks | 1 |  |  | 0
13 | ST konektor, navařovací | ks | 8 |  |  | 0
14 | PC (CPU min. 3000 bodů, 4GB RAM, HDD min. 200GB, LCD min. 17“) | ks | 5 |  |  | 0
15 | analogový telefonní přístroj | ks | 10 |  |  | 0
16 | bezdrátový analogový telefonní přístroj | ks | 2 |  |  | 0
17 | switch: Smart managed, Routing/Switching: Layer 3 Lite,48x 100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty, L3 statické směrování s 32 trasami, Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard, Montáž do 19“ racku, Doživotní záruka, Paměť a procesor MIPS @ 500 MHz 32 MB flash packet, buffer size: 4.1 Mb 128 MB SDRAM, Čekací doba 100 Mb Latency: < 5 µs 1000 Mb Latency: < 5 µs, Datový tok up to 77.4 Mpps (64-byte packets), Kapacita směrování/přepínání 104 Gbps, Spotřeba energie 32 W | ks | 1 |  |  | 0
17a | Wi-Fi router: 2x2 MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point, 867+300 Mbps, 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac, 802.3af/A PoE, VLAN 802.1Q, kompatibilní s UniFi®, (2) Dual-Band Antennas, 3 dBi Each | ks | 3 |  |  | 0
18 | Smart-UPS 750VA LCD RM - Záložní zdroj 500W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá | ks | 1 |  |  | 0
19 | Napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  |  | 0
20 | patch panel telefonní ISDN CAT3 25 port | ks | 1 |  |  | 0
21 | vyvazovací panel 19" | ks | 4 |  |  | 0
22 | patch panel 24 port CAT5e | ks | 4 |  |  | 0
23 | patch kabel CAT5 UTP 1m | ks | 50 |  |  | 0
24 | patch kabel CAT5 UTP 0.5m | ks | 50 |  |  | 0
25 | RACK Montážní sada M6 (4ks/bal.) | ks | 10 |  |  | 0
26 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | ks | 1 |  |  | 0
27 | Strukturovaná kabeláž - práce |  |  |  |  | 0
28 | identifikace a odpojení rušených portů ze stávajících RACKU, demontáž kabeláže | ks | 50 |  |  | 0
29 | přepojení stávajícího RACKu na provizorní napájení | ks | 1 |  |  | 0
30 | Vytvoření dočasného spoje pro zajištění chodu objektu, přepojení, dohledání kabeláže a jiné související a nespecifikované práce | h | 40 |  |  | 0
31 | kabel UTP - montáž | m | 4500 |  |  | 0
32 | příchytka kabelová - montáž | ks | 2000 |  |  | 0
33 | drážka do zdi | m | 60 |  |  | 0
34 | trubka instalační ohebná - montáž | m | 200 |  |  | 0
35 | Krabice odbočná, KO68 - montáž | ks | 100 |  |  | 0
36 | zásuvka 2xkeystone CAT5e montáž | ks | 62 |  |  | 0
37 | zásuvka 1xkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet | ks | 12 |  |  | 0
38 | kabel SYKFY - montáž na příchytky | m | 450 |  |  | 0
39 | HDPE mikrotrubička - montáž | m | 450 |  |  | 0
40 | Kabel optický - zafukování | m | 450 |  |  | 0
41 | kabelový tunel - demontáž a montáž krycích plechů | m | 300 |  |  | 0
42 | svařování optických konektorů | ks | 8 |  |  | 0
43 | PC - zapojení, instalace | ks | 5 |  |  | 0
44 | analogový telefonní přístroj - zapojení | ks | 12 |  |  | 0
45 | switch - montáž, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
46 | UPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 1 |  |  | 0
47 | průraz zdí do 50 cm | ks | 10 |  |  | 0
48 | Napájecí panel - montáž | ks | 1 |  |  | 0
49 | patch panel telefonní - montáž, zapojení, popis | ks | 2 |  |  | 0
50 | vyvazovací panel - montáž | ks | 4 |  |  | 0
51 | patch panel - montáž, zapojení, popis | ks | 4 |  |  | 0
52 | patch kabel - zapojení | ks | 100 |  |  | 0
53 | Strukturovaná kabeláž - služby |  |  |  |  | 0
54 | Certifikované měření spoje CAT5E, včetně protokolu | ks | 85 |  |  | 0
55 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  | 0
56 | Dveřní interkom - dodávka |  |  |  |  | 0
57 | Analogový dveřní interkom, 1tlačíko | ks | 2 |  |  | 0
58 | Analogový dveřní interkom, 3tlačíka | ks | 2 |  |  | 0
59 | Analogový dveřní interkom, 3tlačíka + rozšiřující panel 8tlačítek | ks | 1 |  |  | 0
60 | přídavní relé interkomu | ks | 5 |  |  | 0
61 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
62 | Dveřní interkom - práce |  |  |  |  | 0
63 | Dveřní interkom_instalace, zapojení | ks | 5 |  |  | 0
64 | Popis polí v interkomech, konfigurace způsobu a délky zvonění, kontrola srozumitelnosti, aj. | kpl | 1 |  |  | 0
65 | Dveřní interkom - služby |  |  |  |  | 0
66 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
67 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
68 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
69 | Kamerový systém - dodávka |  |  |  |  | 0
70 | 3.0 Megapixelová vnitřní Fisheye kamera, 1/3” Progressive Scan CMOS, citlivost: barevně: 0.01Lux @ (F1.6,AGC ZAP), č/b: 0.001Lux@ (F1.6,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení:25fps(1920×1080, 1280×720), tmavé sklo, objektiv: 1.6mm @F2.0, úhel záběru 180° (horizontálně), 106° (vertikálně), H.264/MJPEG, dual-stream, D-WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC 128GB, Dosah IR min. 8m, Audio 1x vstup/1x výstup, napájení 12VDC/463mA PoE (802.3af ) | ks | 6 |  |  | 0
71 | 2.0 Megapixelová, IP MiniDome kamera s IR, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG,3-osé nastavení, tmavé sklo, max.rozlišení: 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8-12 mm @ F1.2, úhel záběru: 113°~33.8°, Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC Zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, D-WDR, 3D-DNR, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 64GB, Napájení: DC12V±10%/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí: IP66 | ks | 5 |  |  | 0
72 | Kryt kabelů pro skrytou montáž, instalace pod kameru | ks | 5 |  |  | 0
73 | Software pro kamerový systém, správa kamer, živé zobrazení obrazů, managment zařízení, víceúrovňové uživatelské účty. | ks | 1 |  |  | 0
74 | PC pro správu kamerového systému (CPU min. 5000bodů, 8 GB Ram, výstup VGA, DVI, HDMI (pro TV), HDD min. 200 GB, grafická karta pro zobrazení všech kamer v dostatečné kvalitě (main-stream). Včetně operačního systému. | ks | 1 |  |  | 0
75 | Televize SMART LED, úhlopříčka min. 100cm, 4K Ultra HD 3840x2160, PQI 1300, HDR Pro, DVB-S2/T2/C, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, DLNA, WiFi, MHL, HbbTV, web prohlížeč, repro. | ks | 1 |  |  | 0
76 | Nástěnný držák pro TV, stavitelný | ks | 1 |  |  | 0
77 | Propojovací kabel pro spojení PC/TV | ks | 1 |  |  | 0
78 | Propojovací kabel datový - patchcord cat.5e, 5m | ks | 11 |  |  | 0
79 | Propojovací kabel datový - patchcord cat.5e, 3m | ks | 12 |  |  | 0
80 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
81 | Kamerový systém - práce |  |  |  |  | 0
82 | IP Kamera_instalace | ks | 11 |  |  | 0
83 | Instalace a zapojení PC, instalace a konfigurace kamerového SW, aktualizace | kpl | 1 |  |  | 0
84 | Instalace TV, držáku, zapojení, nastavení přenosu obrazu z kamer na TV | kpl | 1 |  |  | 0
85 | Kamerové zkoušky, vyhotovení zkušebních záběrů pro odsouhlasení s budoucím uživatelem | kpl | 1 |  |  | 0
86 | Kamerový systém - služby |  |  |  |  | 0
87 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
88 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
89 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
90 | Společná televizní anténa - dodávka |  |  |  |  | 0
91 | FM Anténa | ks | 1 |  |  | 0
92 | zesilovač s nastavitelným ziskem 5-20 dB | ks | 2 |  |  | 0
93 | Výložné rameno | ks | 1 |  |  | 0
94 | Skříňka pro zesilovače | ks | 2 |  |  | 0
95 | Rozbočovač 4x-8 | ks | 1 |  |  | 0
96 | Zásuvka STA koncová | ks | 5 |  |  | 0
97 | Vložka krycího rámečku | ks | 5 |  |  | 0
98 | Krycí rámeček | ks | 5 |  |  | 0
99 | Koaxiální kabel H 125 LSZH | m | 300 |  |  | 0
100 | Koaxiální kabel H 125 venkovní PE | m | 50 |  |  | 0
101 | Instalační krabice KU68 | ks | 5 |  |  | 0
102 | Trubka pod omítku, ohebná, 25mm | m | 40 |  |  | 0
103 | Trubka pod omítku, ohebná, 40mm | m | 20 |  |  | 0
104 | Televize SMART LED, úhlopříčka min. 100cm, 4K Ultra HD 3840x2160, PQI 1300, HDR Pro, DVB-S2/T2/C, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, DLNA, WiFi, MHL, HbbTV, web prohlížeč, repro. | ks | 3 |  |  | 0
105 | Nástěnný držák pro TV, stavitelný | ks | 3 |  |  | 0
106 | Společná televizní anténa - práce |  |  |  |  | 0
107 | Montáž antény pozemní vč. výložníku | kpl | 1 |  |  | 0
108 | Zásuvka STA_instalace včetně zednických prací a KU68 | ks | 5 |  |  | 0
109 | Instalace kabelu H 125 | m | 300 |  |  | 0
110 | Instalační krabice KU68_instalace | ks | 5 |  |  | 0
111 | Trubka pod omítku, ohebná, 25mm, 40mm_instalace | m | 60 |  |  | 0
112 | Instalace TV, držáku, zapojení, nastavení obrazu | kpl | 3 |  |  | 0
113 | Hlavní skříň_instalace a propojení hlavní skříně STA | kpl | 2 |  |  | 0
114 | Měření signálu na střeše, zaměření anténní soustavy | kpl | 1 |  |  | 0
115 | Měření na stoupacím vedení | kpl | 1 |  |  | 0
116 | Montáž a nastavení zesilovače | kpl | 1 |  |  | 0
117 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0
118 | Měření úrovně VHF/UHF signálu DVB-T na zásuvce | ks | 5 |  |  | 0
119 | Společná televizní anténa -služby |  |  |  |  | 0
120 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
121 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
122 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
123 | Systém sestra - pacient - dodávka |  |  |  |  | 0
124 | Hlavní terminál Sestra-Pacient | ks | 2 |  |  | 0
125 | Datový rozvaděč 19"/22U | ks | 1 |  |  | 0
126 | Systémový napájecí zdroj | ks | 2 |  |  | 0
127 | Rozvodný panel 19"/1U | ks | 2 |  |  | 0
128 | SW licence provozu účastníka | ks | 30 |  |  | 0
129 | SW databáze historie volání | ks | 2 |  |  | 0
130 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  |  | 0
131 | SW prohlížeč historie | ks | 2 |  |  | 0
132 | Kabel k terminálu (2m) | ks | 2 |  |  | 0
133 | Adaptér k terminálu | ks | 2 |  |  | 0
134 | Kabel telefonní přípojky | ks | 2 |  |  | 0
135 | Univerzální police 19"/1U | ks | 3 |  |  | 0
136 | Analog/VoIP brána | ks | 2 |  |  | 0
137 | Router | ks | 1 |  |  | 0
138 | SQL server | ks | 1 |  |  | 0
139 | IP rádio server | ks | 1 |  |  | 0
140 | Přenosný analogový přístroj | ks | 2 |  |  | 0
141 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 2 |  |  | 0
142 | Datový switch 8 portů/19" | ks | 2 |  |  | 0
143 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 2 |  |  | 0
144 | Systémový napájecí PoE injektor 24 portů/19" | ks | 4 |  |  | 0
145 | Modul DC 12V | ks | 2 |  |  | 0
146 | Svítidlo signalizační LED | ks | 27 |  |  | 0
147 | Pokojový terminál s 5 vstupy | ks | 27 |  |  | 0
148 | Tlačítko nouzového volání | ks | 85 |  |  | 0
149 | Příjmač pro bezdrátové klíčenky/nouzová tlačítka | ks | 1 |  |  | 0
150 | Bezdrátová klíčenka/tlačítko pro nouzové volání | ks | 6 |  |  | 0
151 | Patch kabel 1m, 5e, ftp | ks | 64 |  |  | 0
152 | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | ks | 128 |  |  | 0
153 | Kabel FTP Cat. 5e, LSZH | m | 4350 |  |  | 0
154 | Instalační krabice KU68 | ks | 139 |  |  | 0
155 | Trubka pod omítku, ohebná, 16mm | m | 340 |  |  | 0
156 | Trubka pod omítku, ohebná, 25mm | m | 100 |  |  | 0
157 | Trubka pod omítku, ohebná, 40mm | m | 50 |  |  | 0
158 | Vodič protahovací | m | 500 |  |  | 0
159 | Sádra štukatérská | kg | 30 |  |  | 0
160 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
161 | Systém sestra - pacient - práce |  |  |  |  | 0
162 | Hlavní terminál Sestra-Pacient - instalace_konfigurace | ks | 2 |  |  | 0
163 | Instalace datového rozvaděče, kompletace komponent v rozvaděči | kpl | 1 |  |  | 0
164 | Svítidlo signalizační LED - instalace | ks | 27 |  |  | 0
165 | Pokojový terminál s 5 vstupy - instalace | ks | 27 |  |  | 0
166 | Tlačítko nouzového volání - instalace | ks | 85 |  |  | 0
167 | Příjmač pro bezdrátové klíčenky/nouzová tlačítka - instalace_konfigurace, vč. programování klíčenek | ks | 1 |  |  | 0
168 | Kabel FTP Cat. 5e, LSZH_instalace | m | 4350 |  |  | 0
169 | Instalační krabice KU68_instalace | ks | 139 |  |  | 0
170 | Trubka pod omítku, ohebná, 16mm_instalace | m | 340 |  |  | 0
171 | Trubka pod omítku, ohebná, 25mm_instalace | m | 100 |  |  | 0
172 | Trubka pod omítku, ohebná, 40mm_instalace | m | 50 |  |  | 0
173 | Vodič protahovací_instalace | m | 500 |  |  | 0
174 | Sádra štukatérská_sádrování | kg | 30 |  |  | 0
175 | Průrazy a prostupy | kpl | 1 |  |  | 0
176 | Instalace a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0
177 | Systém sestra - pacient - služby |  |  |  |  | 0
178 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
179 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
180 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
181 | Ozvučovací systém - dodávka |  |  |  |  | 0
182 | Reproduktor 100V, 6W, podhledový | ks | 24 |  |  | 0
183 | Regulátor hlasitosti otočný, 100V,min. 6W, regulace 0-100%, relé nuceného poslechu, bílý, komplet | ks | 24 |  |  | 0
184 | Rozhlasová ústředna s FM/AM tunerem a MP3 přehrávačem, se slotem pro USB. Výkon 240W/100V, 8 vstupů, 6 zón. | ks | 2 |  |  | 0
185 | Napájecí adaptér přednostních relé, 24VDC, 3A | ks | 2 |  |  | 0
186 | Ovládací tlačítko přednostních relé, pohyblivý přívod | ks | 2 |  |  | 0
187 | Kabel 4x1,5mm, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 600 |  |  | 0
188 | Kabel 2x1,5mm, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 300 |  |  | 0
189 | Trubka pod omítku, ohebná, 25mm | m | 150 |  |  | 0
190 | Kabelová příchytka, povrchová | ks | 500 |  |  | 0
191 | Průrazy a prostupy | kpl | 1 |  |  | 0
192 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
193 | Ozvučovací systém - práce |  |  |  |  | 0
194 | Reproduktor 100V, 6W, podhledový_instalace | ks | 24 |  |  | 0
195 | Regulátor hlasitosti_instalace | ks | 24 |  |  | 0
196 | Instalace a zapojení hl. ústředny, konfigurace | kpl | 2 |  |  | 0
197 | zdroj přednostních relé, tlačítko - montáž, uvedení do provozu | ks | 2 |  |  | 0
198 | Kabel 4x1,5mm_instalace | m | 600 |  |  | 0
199 | Kabel 2x1,5mm_instalace | m | 300 |  |  | 0
201 | Kabelová příchytka, povrchová_instalace | ks | 500 |  |  | 0
202 | Koordinační a ostatní práce související s montáží do SDK | kpl | 1 |  |  | 0
203 | Ozvučovací systém - služby |  |  |  |  | 0
204 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
205 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
206 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
207 | Přístupový systém - dodávka |  |  |  |  | 0
208 | Řídicí jednotka pro 2 čtečky (2 dveře jednostranně nebo 1 dveře oboustranně), vč. krytu. | ks | 9 |  |  | 0
209 | Bezkontaktní čtecí hlava RFID | ks | 12 |  |  | 0
210 | Zálohovaný napájecí zdroj jednotek 12V, 5A, vč. aku 18Ah | ks | 1 |  |  | 0
211 | Zálohovaný napájecí zdroj el. zámků 12V, 5A, vč. aku 18Ah | ks | 1 |  |  | 0
212 | Suppressor, protizákmitová ochrana pro el. zámky,sada 2 ks | ks | 12 |  |  | 0
213 | Krabice odbočná, KO68 | ks | 22 |  |  | 0
214 | Kabel FTP Cat. 5e, LSZH | m | 1200 |  |  | 0
215 | Kabel LSOH J-H(St)H 1x2x0,8, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 750 |  |  | 0
216 | Kabelová příchytka, povrchová | ks | 900 |  |  | 0
217 | Rozpínací relé | ks | 1 |  |  | 0
218 | Průrazy a prostupy | kpl | 1 |  |  | 0
219 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
220 | Přístupový systém - práce |  |  |  |  | 0
221 | Řídící jednotky_instalace, konfigurace | ks | 9 |  |  | 0
222 | Bezkontaktní čtecí hlava RFID_instalace | ks | 12 |  |  | 0
223 | Zálohovaný zdroj_instalace, zapojení | ks | 2 |  |  | 0
224 | Doplnění zámků o suppressory | ks | 12 |  |  | 0
225 | Kabel FTP Cat. 5e, LSZH_instalace | m | 1200 |  |  | 0
226 | Kabel 1x2x0,8mm_instalace | m | 750 |  |  | 0
227 | Kabelová příchytka, povrchová_instalace | ks | 900 |  |  | 0
228 | Napojení stávajícího systému, odpojení a zapojení stávajích komponet (čtecích hlav, řj, aj.). | kpl | 1 |  |  | 0
229 | Vytvoření doačasného spoje pro zajištění chodu objektu, přepojení, dohledání kabeláže a jiné související práce | kpl | 1 |  |  | 0
230 | Konfigurace systému, uživatelů, přístupových práv v koordinaci s uživatelem | kpl | 1 |  |  | 0
231 | Přístupový systém - služby |  |  |  |  | 0
232 | Kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  |  | 0
233 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé uživatelské manuály | kpl | 1 |  |  | 0
234 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
235 | Další nespecifikované koordinační práce související se zjištěním stávajícího stavu vedení, koordinace prací s uživatelem v návaznosti na vytvoření dočasného funkčního řešení po dobu realizace zakázky | h | 60 |  |  | 0
236 | Společné trasy SLP |  |  |  |  | 0
237 | Drátěný žlab 250x100 pro společné kabelové vedení | m | 150 |  |  | 0
238 | Podpěra pod žlab vč. příslušenství | ks | 300 |  |  | 0
239 | Příchytka kabelových svazků, kovová vč. šroubu a hmoždiny | ks | 250 |  |  | 0
240 | Závitová tyč M8 | m | 200 |  |  | 0
241 | Podložky, matice, spojky, hmoždiny | kpl | 1 |  |  | 0
242 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | kpl | 1 |  |  | 0
243 | Společné trasy SLP- práce |  |  |  |  | 0
244 | Instalace žlabů vč. podpěr a závitových tyčí | m | 150 |  |  | 0
245 | Instalace hromadné kabelové příchytky | ks | 250 |  |  | 0
246 | Koordinační práce související s instalací tras | kpl | 1 |  |  | 0
247 | D.1.7.8 Společné trasy SLP- služby |  |  |  |  | 0
248 | Vedlejší výdaje, dopravné | kpl | 1 |  |  | 0
249 | Požární ucpávky - dodávka |  |  |  |  | 0
250 | Požární ucpávka - kabelový svazek, EI30 | ks | 10 |  |  | 0
251 | Požární ucpávky - práce |  |  |  |  | 0
252 | Požární ucpávka - montáž, označení | ks | 10 |  |  | 0
253 | Požární ucpávky - služby |  |  |  |  | 0
254 | Dokumentace požárních ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0
Rekapitulace
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
| Dveřní interkom |  |  |  | 0
| Kamerový systém |  |  |  | 0
| Společná televizní anténa |  |  |  | 0
| Systém sestra - pacient |  |  |  | 0
| Ozvučovací systém |  |  |  | 0
| Přístupový systém |  |  |  | 0
| Společné trasy SLP |  |  |  | 0
| Požární ucpávky |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Ceny v Kč bez DPH
2020-05-26