## filtry Karviná I.,II.
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Karviná (dodávka) I. a II. stupeň
Klim. Jed. | Typ filtru | počet | tř. | počet ks | požad. nacenění | cena za 1ks | DPH | cena za 1ks
|  | kapes | filtr. | ve VZT | na 1ks | filtru bez DPH |  | filtru s DPH
KJ-1 | Kapsový filtr M5 287x592x195mm | 2 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x195mm | 4 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 287x592x 635mm | 3 | F9 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x 635mm | 6 | F9 | 2 | 1
KJ-2 | Kapsový filtr M5 287x592x195mm | 2 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x195mm | 4 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 287x592x635mm | 3 | F9 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 2 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x635mm | 6 | M5 | 1 | 1
KJ-3 | Kapsový filtr F7 592x592x635mm | 6 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 402x592x635mm | 4 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 490x592x635mm | 5 | F9 | 1 | 1
KJ-4 | Kapsový filtr F7 490x592x635mm | 5 | F7 | 2 | 1
| Kapsový filtr F7 402x592x635mm | 4 | F7 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 402x592x635mm | 4 | F9 | 1 | 1
KJ-5 | Kapsový filtr M5 287x592x195mm | 2 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 1 | 1
KJ-6 | Kapsový filtr M5 287x592x195mm | 2 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 1 | 1
KJ-7 | Kapsový filtr M5 745x920x210mm | 9 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 592x592x520mm | 6 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 287x592x520mm | 3 | F7 | 1 | 1
KJ-8 | Kapsový filtr M5 745x920x210mm | 9 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 592x592x520mm | 6 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 287x592x520mm | 3 | F7 | 1 | 1
KJ-9 | Kapsový filtr M5 744x744x360mm | 6 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F9 744x744x590mm | 7 | F9 | 1 | 1
KJ-10 | Kapsový filtr M5 592x590x360mm | 6 | M5 | 2 | 1
KJ-10a | Kapsový filtr M5 592x592x360mm | 6 | M5 | 4 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x500mm | 6 | M5 | 4 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 4 | 1
KJ-11 | Kapsový filtr M5 592x592x360mm | 6 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x500mm | 6 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 1 | 1
KJ-12 | Kapsový filtr F7 490x490x500mm | 5 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 490x490x360mm | 5 | M5 | 1 | 1
KJ-13 | Kapsový filtr M5 287x402x360mm | 2 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 402x402x360mm | 3 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 402x287x500mm | 3 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 287x287x500mm | 2 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 402x402x500mm | 3 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 402x287x360mm | 3 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 287x402x500mm | 2 | F7 | 1 | 1
| Kapsový filtr F7 287x287x500mm | 2 | F7 | 1 | 1
KJ-14 | Kapsový filtr M5 592x592x360mm | 6 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr M5 592x592x635mm | 6 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 2 | 1
KJ-15 | Kapsový filtr M5 734x430x360mm | 7 | M5 | 1 | 1
| Kapsový filtr M5 734x430x500mm | 7 | M5 | 2 | 1
KJ-16 | Kapsový filtr F9 592x592x635mm | 6 | F9 | 2 | 1
| Kapsový filtr F7 592x592x635mm | 6 | F7 | 2 | 1
KJ-33 | Kapsový filtr REMAK EU3 40-20 F3 | 2 |  | 2 | 1
KJ- varna | Kapsový filtr M5 592x897x360mm | 6 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr M5 287x897x360mm | 2 | M5 | 2 | 1
KJ-kuchyň | Kapsový filtr M5 402x402x360mm | 3 | M5 | 8 | 1
KJ- sklady | Filtr KS-W/48 G4 592x287x48 |  | G4 | 2 | 1
KJ-18 | Kapsový filtr F7 490x592x635mm | 5 | F7 | 2 | 1
Klim. Jed. | Typ filtru | počet | tř. | počet ks | požad. nacenění | cena za 1ks | DPH | cena za 1ks
|  | kapes | filtr. | ve VZT | na 1ks | filtru bez DPH |  | filtru s DPH
KJ-19 | Kapsový filtr M5 340x645x360mm | 3 | M5 | 2 | 1
| Kapsový filtr F9 340x645x360mm | 3 | F9 | 2 | 1
Trane | Filtr G4 470x600x50 (kovový rám) |  | G4 | 6 | 1
celkem filtry I., II. Karviná | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## filtry Karviná III.
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Karviná (dodávka) III. stupeň
jednotka | Filtr |  |  |  | Nadstavec |  | požad. nacenění | cena za 1kus | DPH | cena za 1kus
| poř č. | typ filtrů | počet | Rozměr filtrů | Typ | rozměr v mm | na 1kus | filtru bez DPH |  | filtru s DPH
ARO | 14.16 | AstroPak A72P9S2H 1“ Paket, V= 200m3/h | 5 | 305x610x56 | FN 3.6 – CPVY – (O – Φ200) | 370x700x320 | 1
KJ-14 | 14.15 | AstroPak A72M9S2H 4“ Paket, V= 290m3/h | 6 | 305x305x149 | FN 3 – CPVY – (O – Φ200) | 370x600x320 | 1
| 14.14 | AstroPak A72L9S2H 3“ Paket, V= 240m3/h | 12 | 305x305x149 | FN 3 – CPVY – (O – Φ200) | 370x600x320 | 1
| 14.13 | AstroPak A72P9S2H 1“ Paket, V= 90m3/h | 9 | 305x305x56 | FN 3 – CPVW – (E – 100/100) | 600x600x150 | 1
JIP 1.NP |  | Absofil 457x457x78 220PU | 4 |  |  |  | 1
KJ-9 |  | Absofil 457x610x78 300PU | 10 |  |  |  | 1
|  | Absofil 457x610x78 450PU | 2 |  |  |  | 1
COS | KJ-1 | VVE 83-3-B-Z H14; V= 600m3/h | 16 | 915x610x90 |  |  | 1
8.NP |  | VVE 83-1-B-Z H14, V= 220m3/h | 1 | 915x610x90 |  |  | 1
| KJ-2 | VVE 83-3-B-Z H14; V= 600m3/h | 11 | 915x610x90 |  |  | 1
|  | VVE 83-1-B-Z H14, V= 220m3/h | 3 | 915x610x90 |  |  | 1
|  | VVE 63-3-B-Z H14, V= 400m3/h | 2 | 610x610x90 |  |  | 1
7.NP | KJ-3 | MacroPur mac 1160- 305/610/292 | 4 |  | laminární pole | 2400x1400x445 | 1
Porodní |  | Absofil H13 610x610x78; 600PU | 11 |  |  | 623x623 | 1
sál |  | Absofil H13 610x610x78; 600PU | 2 |  |  | 623x1246 | 1
porodní | KJ-4 | Absofil H13 610x610x78; 600PU | 3 |  |  | 623x623 | 1
boxy |  | Absofil H13 610x610x78; 600PU | 6 |  |  | 623x1246 | 1
Centr.steril. | KJ-7,8 | Absofil 457x457x78 330PU | 28 |  | CGF- PL 470 |  | 1
Centrální | 10.43 | AstroPak A72K9S2H 457x457x149 2“ | 1 |  | FN 4- BUGW - (O – Φ160) |  | 1
Příjem | 10.44 | AstroPak A72K9S2H 610x915x149 2“ | 2 |  | FN 9- BULW - (O – Φ250) |  | 1
KJ-10 | 10.45 | AstroPak A72L9S2H 457x457x149 3“ | 1 |  | FN 4- BUGW - (O – Φ200) |  | 1
JIP 5.NP |  | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12 | 1 | 915x610x90 |  |  | 1
KJ-5 |  | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12 | 13 | 305x610x90 |  |  | 1
|  | VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12 | 5 | 305x610x90 |  |  | 1
JIP 6.NP |  | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12 | 1 | 915x610x90 |  |  | 1
KJ-6 |  | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12 | 13 | 305x610x90 |  |  | 1
|  | VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12 | 5 | 305x610x90 |  |  | 1
Novorozenci | KJ-16 | H13; KS FP-610 | 1 | 592x592x300 |  |  | 1
celkem filtry III. Karviná | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## filtry Orlová
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Orlová (dodávka)
Osazení | Filtry |  |  |  |  | požadov. | cena za 1ks
|  |  | počet | tř. | poč. ks. | nacenění | filtru bez | DPH | cena za 1ks.
|  |  | kapes | filtr. | ve VZT | na 1kus | DPH |  | filtru s DPH
Op.sály -
stropní | MDS13-457x457x78-1PU |  |  | H13 | 10 | 1
HEPA filtry | MDS13-610x610x78-1PU |  |  | H13 | 6 | 1
Aseptika | MDS13-915x610x78-1PU |  |  | H13 | 25 | 1
| MDS13-1220x610x78-1PU |  |  | H13 | 3 | 1
Op.sály
strojovna
Septika | Filtrační vložka FVJ-3B 460x200x400 |  |  | H11 | 38 | 1
Aseptika | HI-FLO 605x897x350 |  | 8 | F5 | 4 | 1
| HI-FLO 605x897x635 |  | 12 | F9 | 4 | 1
NIP
stropní filtry | F 781 W 10 150 m3/h | 345x345x78 MDF |  | H13 | 2 | 1
| F 781 W 10 250 m3/h | 345x345x78 MDF |  | H13 | 1 | 1
| F 781 W 37 400 m3/h | 305x610x150 MDF |  | H13 | 5 | 1
| F 781 W 37 450 m3/h | 305x610x150 MDF |  | H13 | 4 | 1
| F 781 W 37 540 m3/h | 305x610x150 MDF |  | H13 | 1 | 1
| F 781 W 46 350 m3/h | 535x535x78 MDF |  | H13 | 2 | 1
| F 781 W 46 450 m3/h | 535x535x78 MDF |  | H13 | 2 | 1
| F 781 W 46 540 m3/h | 535x535x78 MDF |  | H13 | 2 | 1
| F 781 W 59 700 m3/h | 305x610x292 MDF |  | H13 | 3 | 1
| F 781 W 59 950 m3/h | 305x610x292 MDF |  | H13 | 7 | 1
NIP
strojovna | G55-3V/0534/03/05 | 287x592x534 | 3 | F5 | 1 | 1
| G55-6V/0534/06/05 | 592x592x534 | 6 | F5 | 3 | 1
Kapsové filtry | G55-1V/0534/06/05 | 592x287x534 | 6 | F5 | 2 | 1
| G55-6V/0360/06/05 | 592x592x360 | 6 | F5 | 1 | 1
| K35-1V/0360/04/05 | 592x287x360 | 6 | G4 | 2 | 1
| K35-3V/0360/02/05 | 287x592x360 | 6 | G4 | 1 | 1
| K35-6V/0360/04/05 | 592x592x360 | 6 | G4 | 4 | 1
Kompaktní | MF95-6 | 592x592x298 |  | F9 | 4 | 1
filtry | MF95-3 | 592x287x298 |  | F9 | 3 | 1
Filtrační
textilie | VAF 5/KR | role 2x30m |  | G2 | 10 | 1
| VAF 6/KR | role 2x30m |  | G4 | 10 | 1
celkem filtry Orlová | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## výměna filtrů
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Výměna filtrů bez dodávky
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny a měření |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | defektoskopie bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Centrální | VVE 83-3-B-Z H14
operační sály | VVE 83-1-B-Z H14
Karviná | VVE 83-3-B-Z H14
VVE 83-1-B-Z H14
VVE 63-3-B-Z H14
celkem centrální operační sály Karviná |  | 33
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny a měření |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | defektoskopie bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Porodní sál | MacroPur mac 1160- 305/610/292 | laminární pole
|  | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Absofil H13 610x610x78; 600PU
Porodní boxy | Absofil H13 610x610x78; 600PU
Karviná | Absofil H13 610x610x78; 600PU
Absofil H13 610x610x78; 600PU
celkem porodní sál a boxy Karviná |  | 26
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
JIP 4 NP. | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12
chirurgická | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
Karviná | VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
JIP 5 NP. | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
dětská | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12
Karviná | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
celkem JIP chirurgie a JIP dětská Karviná |  | 38
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Centrální
sterilizace | Absofil 457x457x78 330PU
Karviná
celkem centrální sterilizace Karviná |  | 28
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
JIP 1.NP. | Absofil 457x457x78 220PU H13
interní | Absofil 457x610x78 300PU H13
Karviná | Absofil 457x610x78 450PU H13
celkem JIP interní Karviná |  | 16
Výměna filtrů bez dodávky
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
AstroPak A72K9S2H 457x457x149 2“
centrální | AstroPak A72K9S2H 610x915x149 2“
příjem | Astropak A72L9S2H 457x457x149 3“
Astr.Pak A72P9S2H 305x610x56 1“
ARO | Astr.Pak A72M9S2H 305x305x149 4“
Karviná | Astr.Pak A72L9S2H 305x305x149 3“
Astr.Pak A72P9S2H 305x305x56 1“
celkem centrální příjem a ARO Karviná |  | 36
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny a měření |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | defektoskopie bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Operační sály | MDS13-457x457x78-1PU H13
Orlová | MDS13-610x610x78-1PU H13
MDS13-915x610x78-1PU H13
MDS13-1220x610x78-1PUH13
celkem operační sály Orlová |  | 44
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
F 781 W 10 150 m3/h 345x345x78 MDF
F 781 W 10 250 m3/h 345x345x78 MDF
F 781 W 37 400 m3/h 305x610x150 MDF
NIP | F 781 W 37 450 m3/h 305x610x150 MDF
stropní filtry | F 781 W 37 540 m3/h 305x610x150 MDF
Orlová | F 781 W 46 350 m3/h 535x535x78 MDF
F 781 W 46 450 m3/h 535x535x78 MDF
F 781 W 46 540 m3/h 535x535x78 MDF
F 781 W 59 700 m3/h 305x610x292 MDF
F 781 W 59 950 m3/h 305x610x292 MDF
celkem NIP Orlová |  | 29
celkem výměny filtrů, měření defektoskopie bez dodávek |  | 250/81 | 0 | 0 | 0