## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 732003 | Rekonstrukce mycího centra ve 2.NP v nemocnici ve Frýdku - Místku
| Zadavatel |  | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00534188
|  |  | El. Krásnohorské 321 |  |  |  | DIČ: | CZ00534188
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Frýdek
| Projektant: |  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27847721
|  |  | Povětronní 1263/66 |  |  |  | DIČ: | CZ27847721
|  |  | 72400 | Ostrava-Stará Bělá
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 73200300 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Rekonstrukce mycího centra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 73200301 | Rekonstrukce mycího centra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 732003 - Rekonstrukce mycího centra ve 2.NP v nemocnici ve Frýdku - Místku
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 73200300 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 732003 | Rekonstrukce mycího centra ve 2.NP v nemocnici ve Frýdku - Místku | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 73200300 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | rts 20/I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | rts 20/I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob.Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob.Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 73200301 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 732003 | Rekonstrukce mycího centra ve 2.NP v nemocnici ve Frýdku - Místku | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce mycího centra | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 73200301 | Rekonstrukce mycího centra | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 16.8 | [5 empty] | DIL
1 | 319211332R00 | Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm | m | 35.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.212 | 7.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 úprava u soklu : 35,27 |  | 35.27 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342042232RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární konstrukční, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 3.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03323 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.99 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč 102 : 2,345*2,4-0,9*1,97 |  | 3.855 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342091082R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 | m2 | 3.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.215 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,85500 |  | 3.855 | [22 empty] | VV | 5
4 | 342090131R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 1 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.66 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 346275112R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm | m2 | 6.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10366 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.666 | 4.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | vč 102 : 2,74*2,2 |  | 6.028 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 8.61 | [5 empty] | DIL
6 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.95 | 6.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | vč 102 : 7,0 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
7 | 416091083R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.28 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
8 | 416900101 | Krycí lišta u stropu (přechod obklad - podhled), dodávka, montáž | m | 35.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 229 : (6,435+0,25+9,14+1,81)*2 |  | 35.27 | [22 empty] | VV | 0
9 | 416900102 | Uprava podhledů u prostupů pro ZTI | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 229 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  |  |  |  | 37.36 | [5 empty] | DIL
10 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 61.4513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 2.8 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.608 | 37.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklady do tmele : | [24 empty] | VV | 0
|  | mč 229 : (6,435+0,25+9,14+1,81)*2*2,2 |  | 77.594 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,97-0,99*1,935-0,9*2,0+5,15*0,3-5,545*2,2 |  | -16.1426 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.18 |  | 0 |  |  |  |  | 207.14 | [5 empty] | DIL
11 | 631416211RT3 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa | m3 | 2.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.02 | 5.68 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 3.213 | 9.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba podlah S1 : 45,0*((0,04+0,085)*0,5) |  | 2.8125 | [22 empty] | VV | 0
12 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 2.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.82 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,81250 |  | 2.8125 | [22 empty] | VV | 5
13 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.10795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 15.231 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | skladba podlah S1 : 45,0*1,2*1,999*0,001 |  | 0.10795 | [22 empty] | VV | 0
14 | 631663111R01 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách Dodatečné provedení dilatace v podlaze | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | Vlastní | RTS 20/ I | 0.074 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady: vyřezání drážky, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vyplnění pruhem polyethylenové pěny. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady: vyřezání drážky, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vyplnění pruhem polyethylenové pěny.
|  | vč 103 : 67,0 |  | 67 | [22 empty] | VV | 0
15 | 631663111R02 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách Utěsnění trhlin v podlaze | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.21 | 0 | 0 | 801-4 | Vlastní | Indiv | 2.704 | 67.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady: podélné proříznutí řezným kotoučem, kolmé řezy dl. 100mm ve vzdálenosti do 300mm, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, zálivka trhlin, osazení systémových svorek, stěrkování trhliny a posyp křemičitým pískem, začištění drážky. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady: podélné proříznutí řezným kotoučem, kolmé řezy dl. 100mm ve vzdálenosti do 300mm, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, zálivka trhlin, osazení systémových svorek, stěrkování trhliny a posyp křemičitým pískem, začištění drážky.
|  | vč 103 : 25,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
16 | 632421113RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace | m2 | 354.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.343 | 121.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | skladba podlah S1 : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba podlah S2 : 4,5+305,0 |  | 309.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | DIL
17 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.85 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 T1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55330451R | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01311 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | rts 20/I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 17.47 |  |  |  |  | 99.67 | [5 empty] | DIL
19 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 42.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.177 | 7.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 229 : 42,58 |  | 42.58 | [22 empty] | VV | 0
20 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.308 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 50,0 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
21 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 15.2167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 4.85 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.317 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | vč 101 : 9,0*2,4-0,6*1,97-2,375*2,19 |  | 15.2167 | [22 empty] | VV | 0
22 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.05 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.346 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 4,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
23 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.1825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 7.51 | 23.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 44,5*0,07+4,5*0,03*0,5 |  | 3.1825 | [22 empty] | VV | 0
24 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.38 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.33 | 10.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 předpoklad 10% : 305,0*0,1 |  | 30.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.147 | 6.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | vč 101 : 44,5 |  | 44.5 | [22 empty] | VV | 0
26 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | vč 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 | m2 | 5.2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.08 | 801-3 | rts 20/I | Indiv | 0.179 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | demontáž truhlářské výplně otvoru (podávací pult s dělícím sloupkem a dvěma žaluziemi) : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč 101 : 2,375*2,19 |  | 5.2012 | [22 empty] | VV | 0
28 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.09 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.939 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 0,6*1,97 |  | 1.182 | [22 empty] | VV | 0
29 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 2.7 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 otvor pro ZTI : 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.01 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 3.25 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 otvor pro ZTI : 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
31 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 59.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.03 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.3 | 17.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | vč 101 : (6,435+0,25+9,14)*2*2,2 |  | 69.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,97-0,99*1,935-0,9*2,0+5,15*0,3-0,6*1,97-2,375*2,19 |  | -10.3269 | [22 empty] | VV | 0
32 | 965048150R01 | Mechanické očištění stropní konstrukce od výstupků a volných částic | m2 | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.09 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.165 | 8.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 45,0+4,5 |  | 49.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.11 | [5 empty] | DIL
33 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 11.9553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | rts 20/I | RTS 20/ I | 2.1 | 25.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,4,5,6,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,27,28, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,95526 |  | 11.9553 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.48 |  |  |  |  | 13.87 | [5 empty] | DIL
34 | 711130101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.05 | 800-711 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.035 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 44,5 |  | 44.5 | [22 empty] | VV | 0
35 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.43 | 800-711 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.044 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 44,5 |  | 44.5 | [22 empty] | VV | 0
36 | 711151111R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásu | m2 | 48.527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.207 | 10.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba podlah S1 : 45,0+35,27*0,1 |  | 48.527 | [22 empty] | VV | 0
37 | 62842031R. | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie, spodní strana PE fólie | m2 | 55.806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 48,52700*1,15 |  | 55.806 | [22 empty] | VV | 5
38 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.19365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.567 | 0.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,19365 |  | 0.19365 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.18 |  |  |  |  | 6.48 | [5 empty] | DIL
39 | 713101121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.18 | 800-713 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.045 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 44,5 |  | 44.5 | [22 empty] | VV | 0
40 | 713121118V02 | Tepelná izolace - pásek podél stěn, včetně dodávky pásky z pěnového polyetylénu tl. 10mm | m | 35.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 úprava u soklu : 35,27 |  | 35.27 | [22 empty] | VV | 0
41 | 713121112.R1 | Podložka pod zátěžové podlahy XPS + PET + parozábrana, lepící páska, 22 dB, zátěž 90 kPa, včetně dodávky podložky tl. 5 mm | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba podlah S1 : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
42 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.74 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 41, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00900 |  | 0.009 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.28 |  |  |  |  | 7.14 | [5 empty] | DIL
43 | 766411813R00 | Demontáž dřevěného obložení na dřevěném roštu pro zpětnou montáž včetně soklíku s mosaz. plechem | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.28 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 11,5 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
44 | 766416144R00 | Obnovení obložení stěn dřevěným obkladem včetně roštu a soklíku | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.453 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 7,0 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
45 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 T1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 61165004R1 | Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm do vlhkého prostředí, včetně zámku a kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
47 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.02226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | rts 20/I | RTS 20/ I | 2.255 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 44,46, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02226 |  | 0.02226 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 8.28 | [5 empty] | DIL
48 | 767581801R01 | Demontáž podhledů - kazet včetně roštu pro zpětnou montáž | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
49 | 767584502R01 | Obnovení kazetového podhledu včetně roštu | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 5.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0.32 |  |  |  |  | 228.21 | [5 empty] | DIL
50 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 92.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.035 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 6,0-2,237 |  | 3.763 | [22 empty] | VV | 0
|  | vč 103 : (25,45+12,25)*2-1,45*2 |  | 72.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,4)*2*4 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,4)*2*4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
51 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.281 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 101 : 4,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
52 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.31 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.255 | 77.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 : 305,0 |  | 305 | [22 empty] | VV | 0
53 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 309.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.08 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.38 | 117.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba podlah S2 : 305,0+4,5 |  | 309.5 | [22 empty] | VV | 0
54 | 284123402R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23000,0 mm; tl. 3,30 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 340.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00277 | 0.94 | 0 | 0 | SPCM | rts 20/I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | upřesnit dle stávající podlahoviny | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 309,50000*1,1 |  | 340.45 | [22 empty] | VV | 5
55 | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 167.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.0782 | 13.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 7,5 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vč 103 : 160,0 |  | 160 | [22 empty] | VV | 0
56 | 776981114RU2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 80 mm | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.28 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 : 3,2+0,9 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 88.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.1372 | 12.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 : (25,45+12,25)*2-1,45*2 |  | 72.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,4)*2*4 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,4)*2*4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
58 | 776981114RU2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 80 mm | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.28 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 : 1,45*2 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
59 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 1.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.091 | 1.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 53,54,55,56,57,58, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,03784 |  | 1.0378 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 29.56 | [5 empty] | DIL
60 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.33407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.499 | 0.5 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 61,62, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,33407 |  | 0.33407 | [22 empty] | VV | 0
61 | 777511112R01 | Epoxidové podlahy s protiskluznou úpravou s křemičitého písku, tl 2mm, včetně penetrace a uzavíracího nátěru | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00739 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.627 | 28.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace a uzavíracího nátěru | [24 empty] | POP
|  | skladba podlah S1 : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
62 | 777615213R00 | Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x | m2 | 3.527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.237 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 úprava u soklu : 35,27*0,1 |  | 3.527 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 84.24 | [5 empty] | DIL
63 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 64.8374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.05 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 64,83735 |  | 64.8374 | [22 empty] | VV | 5
64 | 781415015R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 64.8374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.32 | 0 | 0 | 800-771 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.126 | 73.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 229 : (6,435+0,25+9,14+1,81)*2*2,2 |  | 77.594 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,97-0,99*1,935-0,9*2,0+5,15*0,3-0,9*1,97-3,2*2,2 |  | -12.7567 | [22 empty] | VV | 0
65 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 68.0792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.83 | 0 | 0 | SPCM | rts 20/I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | upřesnit dle požadavků investora | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 64,83735*1,05 |  | 68.0792 | [22 empty] | VV | 5
66 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 29.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.12 | 3.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 103 úprava u soklu : (6,435+0,25+9,14+1,81)*2-0,8-0,99-0,9*2+0,3*2-3,2 |  | 29.08 | [22 empty] | VV | 0
67 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.12 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 229 : 2,2*10 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
68 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | rts 20/I | RTS 20/ I | 1.598 | 1.86 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63,64,65,66,67, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,16658 |  | 1.1666 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | [5 empty] | DIL
69 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 1.0164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.307 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 102 T1 zárubně : 1,0164 |  | 1.0164 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.72 | [5 empty] | DIL
70 | 784111701R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 42.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.03248 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop mč 229 : 42,58 |  | 42.58 | [22 empty] | VV | 0
71 | 784115712R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné | m2 | 42.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.10191 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 42,58000 |  | 42.58 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.79 | [5 empty] | DIL
72 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 18.7729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.942 | 17.68 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,39,43,48,50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 18,77288 |  | 18.7729 | [22 empty] | VV | 0
73 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 56.3186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.105 | 5.91 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,39,43,48,50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 56,31865 |  | 56.3186 | [22 empty] | VV | 0
74 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 18.7729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0.49 | 9.2 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,39,43,48,50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 18,77288 |  | 18.7729 | [22 empty] | VV | 0
75 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 356.6848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,39,43,48,50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 356,68477 |  | 356.6848 | [22 empty] | VV | 0
76 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 18.7729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | rts 20/I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,39,43,48,50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 18,77288 |  | 18.7729 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | 720000001T00 | Zdravotechnika - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
78 | 210000001T01 | Elektroinstalace - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210000001T02 | Elektroinstalace revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu