OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-04-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Výpůjčka automatického stolního analyzátoru pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a dodávky specifického spotřebního materiálu“

| I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: |  | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná |
|  | IČ zadavatele: |  | 008 44 853 |
|  | Oprávněná osoba za zadavatele: |  | Ing. Ivo Žolnerčík ředitel |
|  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | Bc. Jana Hovjacká ekonomicko-obchodní náměstkyně |
|  | Telefon: |  | 00420733619844 |
|  | E-mail: |  | hovjacka@nspka.cz |
| II. | Druh veřejné zakázky: |  | Veřejná zakázka na dodávky |
|  | Číselné označení zakázky: |  | P20V00000213 |
|  | Předmět veřejné zakázky: |  | Výpůjčka automatického stolního analyzátoru pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a dodávka specifického spotřebního materiálu |
|  | Související dokumentace: |  | Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Příloha č. 3 - Seznam obdobných dodávek Příloha č. 4 - Obchodní podmínky Příloha č. 5 - Krycí list nabídky |
| III. | Lhůta pro podání nabídek: |  | 28.8.2020, 08:00 |
|  | Místo pro podání nabídek: |  | https://msk.ezak.cz/vz00005001 https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html |
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Ekonomická výhodnost nabídky se stanovením dílčích kritérií: Celková nabídková cena v Kč bez DPH za dodávky originálních diagnostik (za 1 rok plnění) - váha 60% Kvalitativní parametry - váha 40 % |

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

„Výpůjčka automatického stolního analyzátoru pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a dodávky SZM“

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem

- Úvodní informace k podmínkám soutěže

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu zadávacího řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

  - Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky. Veškeré úkony proto budou realizovány elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení.

  - Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nejpozději však do 24.8.2020 do 09:00 hodin. V prostředí elektronického nástroje E-ZAK je vytvořen prostředek na podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že dodatečně zveřejňované informace na profilu nemusí být účastníkům automaticky zasílány, z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace průběžně sledovat.

  - Veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání.

  - Účastník je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.

  - Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

  - Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v tomto zadávacím řízení.

  - Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce. Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce).

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.

  - Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak u každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

- Druh a předmět veřejné zakázky, technický popis

  - Druh:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

  - Předmět a požadavky:

Předmětem zakázky jsou:

- bezplatná výpůjčka nového automatického stolního analyzátoru pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy, včetně:

  - připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,

  - zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu

  - provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebného rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,

  - edukace personálu na jednotlivých odděleních nemocnice ve smyslu práce s novým odběrovým systémem (naplněná nádobka+kapilára) –viz dále ve specifikaci

  - provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné servisní zabezpečení, v souladu se zákonem č.268/2014 Sb., vše výše zmiňované náklady zapůjčitele,

  - dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě,

  - dodání bezpečnostních listů v českém jazyce,

  - dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,

  - dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).

- Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj.

- Množství výkonů – glukóza kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru pro glukózu, dle počtu výkonů v roce 2019:

16 000 výkonů/rok

Při počítání nákladů je nutno tyto počty navýšit o 20 % (náklady na kalibrace, externí a interní                               kontroly kvality, náklady na systémové reagencie).

Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť dle ČSN EN ISO 15189.

Dodávaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD.

Dodavatel musí garantovat, že v době dodání zadavateli bude expirace dodávaných diagnostik, kalibrátorů a kontrolních materiálů činit minimálně 6 měsíců.

Analyzátor a eventuálně další potřebná technická zařízení budou umístěna do stávajících prostor bez nutnosti stavebních a technologických úprav. Instalace analyzátoru, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení vyšetřování proběhne bez nutnosti přerušení provozu laboratoře.

Servisní podpora: nástup technika do 6 hodin od nahlášení poruchy.

Specifikace rozsahu předmětu zakázky je rovněž uvedena v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení)

3.3.    Technické požadavky na přístroj:

- Princip měření- elektrochemický princip v kombinaci s technologií využívající čipový senzor

- Analyzátor s připojením k LIS a externí tiskárně

- Analyzátor se zabudovanou čtečkou čárových kódů

- Požadovaný vzorek k analýze: nádobky naplněné systémovým roztokem v kombinaci s kapilárou s otevřenými konci pro odběr kapilární krve

- Nádobky pro analýzu vhodné pro nalepení štítku s barkódem

- Minimální rozsah měření glukózy : 0,6 - 48 mmol/l

- Požadovaná přesnost měření CV do 3 %

- Minimální životnost senzoru: 60 dní

- Automatický režim kalibrace

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

661 000 Kč bez DPH.

- Místo a lhůta pro podání nabídek

  - Nabídku v rozsahu dle bodu 10 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v termínu do 28.08.2020 do 08:00 hodin.

  - Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

  - Jiná forma nabídky, než zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, je nepřípustná.

  - Zadavatel nepožaduje elektronicky podepsat nabídku při jejím odeslání v elektronickém nástroji E-ZAK.

- Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění

  - Doba plnění: (týká se dodání přístroje)

Přístroj bude dodán a uveden do provozu dle možnosti a termínu připojení do LIS firmou Stapro,  nejpozději do 40 dnů od podpisu smlouvy. Smlouva o Výpůjčce a Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu 3 let od podpisu smlouvy.

Místo plnění:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná, Oddělení  klinické biochemie

- Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

7.1. 	Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

7.2. 	Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán.

Doklady prokazující profesní způsobilost nesmí být starší 90 dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.3. 	Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje podepsaný seznam obdobných dodávek provedených účastníkem. Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem k finančnímu objemu zakázky na minimálně 3 významné dodávky za poslední 3 roky o stejných nebo kvalitativně vyšších technických parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem, a to včetně dodávek diagnostik s celkovým obratem minimálně 120 000 Kč bez DPH/rok/dodávka. (Příloha č. 3 Oznámení).

- Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

  - Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, se stanovením dílčích kritérií:

Dílčí kritérium č. 1:		 	                                          Váha kritéria:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za dodávky originálních

diagnostik (za 1 rok plnění)		                                                  60%

Dílčí kritérium č. 2:			                                          Váha kritéria:

Kvalitativní parametry                                     			              40%

Popis a hodnocení dílčího kritéria č. 1:

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(60)

Popis a hodnocení dílčího kritéria č. 2:

| Poř.č. | Hodnocený parametr (subkritérium) | Bod. hodnota hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přesnost měření CV do 1,5% | 25 |
| 2 | Min. rychlost stanovení 120 vzorků/ hod | 25 |
| 3 | Možnost zpracování statimového vzorku během rutinního běhu vzorků | 25 |
| 4 | Přenos kontroly kvality do LIS | 25 |

Parametry budou hodnoceny takto:

Za ANO – splnil, se přiřadí plný počet bodů v rámci stanovené bodové hodnoty

Za NE – nesplnil, se přiřadí 0 bodů

Nejvýhodnější nabídka v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaným součtem všech hodnocených parametrů (subrikritérií).

Celkové hodnocení: Součet bodových hodnot z obou dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Tabulka pro hodnocení kvalitativních parametrů:

| Hodnocený parametr | ANO/NE | Odkaz na dokument a číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění kritéria najít (katalogové listy apod.) |
| --- | --- | --- |
| Přesnost měření CV do 1,5% |  |  |
| Min. rychlost stanovení 120 vzorků/ hod |  |  |
| Možnost zpracování statimového vzorku během rutinního běhu vzorků |  |  |
| Přenos kontroly kvality do LIS |  |  |

# Kalkulační list

| Název vyšetření | Počet testů/rok | Celková cena spotřeb. materiálu /test bez DPH | Celková cena spotřeb. materiálu / test včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Glukóza | 16 000 |  |  |

Celková cena/rok  =  cena/rok  x 1,2

Nabídkové údaje účastníci uvedou v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení) a dále pak v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a související příloze v požadovaném dělení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

  - V případě shodných nabídkových cen dvou a více nabídek bude o výsledném pořadí nabídek rozhodovat čas jejich doručení (tj. lepší umístění bude mít nabídka s dřívějším časem doručení).

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně finančních) během provádění díla, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, provedení požadovaných zkoušek, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

  - Celkovou nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu a pak do Obchodních podmínek dle níže uvedeného členění:

V Krycím listu a v příloze č. 1 Obchodních podmínek: cena bez DPH, výše DPH, cena vč. DPH

V Obchodních podmínkách čl. V. bude cena uvedena bez DPH.

  - Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze je překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

  - Cena bude stanovena v české měně. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

10.1. 	Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Účastník je povinen tyto Obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

10.2. 	Dokumenty v nabídce budou podepsány oprávněnou osobou, případně zmocněnou podle právních předpisů, plná moc bude součástí nabídky.

10.3. 	Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané

(účastník je oprávněn podepsat vlastní rukou, elektronicky na vyznačených místech nebo elektronicky při odeslání nabídky):

    - Čestné prohlášení 				(Příloha č. 2 Oznámení)

    - Seznam obdobných dodávek  	 	(Příloha č. 3 Oznámení)

    - Obchodní podmínky 			(Příloha č. 4 Oznámení)

    - Krycí list nabídky 			(Příloha č. 5 Oznámení)

Součástí nabídky budou dále dokumenty dle bodu 7.2. této Zadávací dokumentace.

Účastník připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé stránky nabídky byly očíslovány vzestupně.

- Ostatní ujednání

11.1. 	Platební podmínky:

Zálohy na platby nebudou sjednány. Lhůta splatnosti faktur bude 30 kalendářních dnů od data doručení.

11.2. 	Zadávací lhůta:

Tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, trvá 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. Účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

- ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,

- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nemusí být hodnocena.

  - Ukončením zadávacího řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Účastník podáním nabídky souhlasí se zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Karviné, 6.8. 2020

…………………………….

Ing. Ivo Žolnerčík

ředitel