Třinec, 10. 8. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka ústenek a respirátorů FFP2

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/027/Ústenky

(v systému EZAK číslo P20V00000198)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Zadavatel požaduje v článku 4. Technická specifikace u části 2 – Respirátor FFP2 bez ventilu nabídku respirátorů typu FFP2, které splňují certifikaci dle normy EN 149:2001 + A1:2009.

Bude pro zadavatele akceptovatelná nabídka respirátorů N95, které mají certifikát vystavený autorizovanou osobou oprávněnou provádět zkoušky dle americké normy NIOSH? Jejich kvalita bývá obvykle na velice dobré úrovni odpovídající náročnému americkému trhu. Definovaná účinnost je vyšší, než-li je tomu u respirátorů dle EN149:2001. Pro srovnání účinnost FFP2 je minimálně 94% a účinnost N95 je min. 95%.

Odpověď:

Zadavatel trvá na podmínce certifikace dle evropské normy EN 149:2001 + A1:2009.

S pozdravem

Ing. Lucie Bujáková v. r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace