Třinec, 11. 8. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3

Název VZ:	Dodávka ústenek a respirátorů FFP2

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/027/Ústenky

(v systému EZAK číslo P20V00000198)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

V části 1 zadavatel vyžaduje splnění normy EN 14683:2005, resp. EN 14683:2019 a v části 2 pak splnění normy EN 149:2001 + A1:2009. Certifikace dle těchto norem zaručuje, že produkty splňují definované požadavky na ochranu dýchacích cest. Požadavky na materiálové složení (u části 1 - • tři vrstvy SB-MB-SB; u části 2 • minimálně čtyři vrstvy SP-MB-MB-SP) proto považujeme za zbytečné a diskriminační, jelikož odpovídají pouze vybraným produktům. Bude zadavatel akceptovat nabídku produktů s jiným materiálovým složením, pokud budou splňovat výše uvedené normy?

Odpověď:

Zadavatel trvá na minimálních požadovaných vlastnostech výrobků, které považuje za standardní. V případě chirurgických ústenek tedy takové složení, kdy mezi netkané textilie (SP - spunbond) na pohledové a obličejové části je vložena filtrační netkaná textilie (MB - meltblown); v případě respirátorů FFP2 je mezi dvě netkané textilie (SP) vložena dvojnásobná vrstva filtrační netkané textilie (MB).

S pozdravem

Ing. Lucie Bujáková v. r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace