Třinec, 17. 8. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ:	Dodávka 2 ks pojízdných zvedáků imobilních pacientů včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/025/Zvedáky

(v systému EZAK číslo P20V00000196)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Bude zadavatel akceptovat nabízený přístroj s rozsahem zdvihu 475 mm – 1175 mm = 700 mm? Splňuje tímto přístroj zadavatelem požadovaný minimální zdvih 700 mm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízený přístroj s rozsahem zdvihu 475 mm – 1 175 mm, který splňuje požadavek na minimální zdvih 700 mm.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace