## Krycí list
KRYCÍ LIST
Objekt : |  | Název objektu : | Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Úprava vestibulu - recepce |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : | D 1.4 Elektroinstalace |  | SKP :
Projektant : |  | Ing. Martin Štefek |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel rozpočtu: |  |  |  | Zhotovitel :
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Přidružené prac.výkony |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Drobný materiál |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
| Výchozí revize | 0 | Provoz investora |  |  | 0
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 06/2020 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rek.ELE
Stavba :
Objekt : |  | ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | ZRN | HSV | PSV
Elektromateriál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce v HZS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přidružené prac.výkony |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Pol.ELE
Stavba :
Objekt : |  | ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | mn | MJ | cena MJ | celkem (Kč) | cenová soustava | odkaz na dokumentaci
Díl: |  | Elektromateriál
ELE | 200705ELE1 | Přístojová krabice nehořlavá Ø 68 mm | 65 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE2 | Elektroinstalační krabice nehořlavá KSK100 | 8 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE3 | WAGO 222-415 krab.svorka třívodič.2,5 | 40 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE4 | Vypínač č.1 | 6 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE5 | Vypínač č.5 | 4 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE6 | Vypínač č.2 tlačítkový | 6 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE7 | Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A | 29 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE8 | Zásuvka vestavná 1*230V/16A s přepěťovou ochranou | 9 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE9 | KOPOBOX 80_LB | 5 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE10 | PP 80/45/6_LB | 5 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE11 | KPP 80_LB | 10 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE12 | CXKH-R-J 3* 1.5 | 420 | m |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE13 | CXKH-R-O 3* 1.5 | 70 | m |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE14 | CXKH-R-J 3* 2.5 | 208 | m |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE15 | CXKH-R-J 5*4 | 10 | m |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE16 | Žlab MARS EKO 250/100 vč. Příslušenství | 60 | m |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE17 | Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M600 UGR<19 microprism | 53 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE18 | Nouzové svítidlo LED, přisazené, 230VAC, 3h, autotest | 8 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
ELE | 200705ELE19 | Nouzové svítidlo LED, vestavné, 230VAC, 3h, autotest | 13 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-104
| Celkem za | Elektromateriál |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontáže
M21 | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | 65 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 010321 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. Zapojení | 8 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 110001 | Spínač jednopólový - řazení 1 | 6 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 110003 | Spínač tlačítkový - řazení 5 | 4 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 110002 | Spínač seriový přepínač - řazení 2 | 6 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 111021 | Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V | 38 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 010369 | Krabicová rozvodka typ B5-čtyřhranná, podlahová | 5 | ks |  | 0 | URS 2020
M21 | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený | 490 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 810046 | CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený | 208 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 810047 | CYKY-CYKYm 750V do 5*4 pevně uložený | 10 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 020313 | Kabelový žlab Mars,pozink.250/100mm vč. víka a podpěrek | 60 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 100001 | Ukončení vodičů do 2.5 mm2 | 475 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210 201030 | Svítidla zářivková typ 231 49 01-(32 702.00) 4x20 W | 53 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
M21 | 210200043 | Svítidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové | 21 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
C801 | 974 082 112 | Vysek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm | 120 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
C801 | 973 031616 | Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm | 35 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-104
| Celkem za | Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: |  | Práce v HZS
HZS | 200705HZS1 | Úpravy stávající elektroinstalace | 24 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Práce v HZS |  |  |  | 0
Díl: |  | Výchozí revize
VYR | 200705VYR1 | Výchozí revize | 16 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Výchozí revize |  |  |  | 0
0

## Rek.RH
Stavba :
Objekt : |  | ROZVADĚČ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | ZRN | HSV | PSV
Elektromateriál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce v HZS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přidružené prac.výkony |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Pol.RH
Stavba :
Objekt : |  | ROZVADĚČ
P.č. | Číslo položky | Název položky | mn | MJ | cena MJ | celkem (Kč) | cenová soustava | odkaz na dokumentaci
Díl: |  | Elektromateriál
ELE | 200705RR1 | Rozvodnice pod omítku 4 řadá, 48/56TE - plochý rám | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR2 | Vypínač 4-pólový, 63A | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR3 | Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/12,5 | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR4 | Hodiny spínací Astro 1-kanálové, 16A | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR5 | Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR6 | Jistič s proudovým chráničem C10-03/A | 6 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR7 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/A | 3 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR8 | Jistič B6/1 | 2 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR9 | Jistič B16/1 | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR10 | Jistič B20/3 | 1 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
ELE | 200705RR11 | Řadová svorka CBC.2,5 | 30 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4-105
| Celkem za | Elektromateriál |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontáže
M21 | 210 190003 | Montáž rozvodnic do 100 kg | 1 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-105
M21 | 210 120451 | Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól. | 5 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-105
M21 | 210 120310 | Bleskojistky nn do 500 V | 1 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-105
M21 | 210 1204631 | Proudová ochrana do 25A | 9 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-105
M21 | 210 192573 | Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm2 | 30 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4-105
| Celkem za | Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: |  | Práce v HZS
HZS | 200705HZS1 | Kompletace rozvaděče | 4 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Práce v HZS |  |  |  | 0
Díl: |  | Výchozí revize
VYR | 200705VZT6 | Výchozí revize | 4 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Výchozí revize |  |  |  | 0
0

## Rek.SLP
Stavba :
Objekt : |  | SLABOPROUD
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | ZRN | HSV | PSV
Elektromateriál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce v HZS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přidružené prac.výkony |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Pol.SLP
Stavba :
Objekt : |  | SLABOPROUD
P.č. | Číslo pol. | Název položky | mn | MJ | cena MJ | celkem (Kč) | cenová soustava | odkaz na dokumentaci
Díl: |  | Elektromateriál
SLP | 200705SLP1 | Přístojová krabice nehořlavá Ø 68 mm | 7 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4.-104
SLP | 200705SLP2 | ZÁSUVKA 2XRJ45 CAT.6 UTP BÍLÝ | 7 | ks |  | 0 | vlastní | D1.4.-104
SLP | 200705SLP3 | Kabel DATACOM UTP drát cat.6 | 300 | m |  | 0 | vlastní | D1.4.-104
| Celkem za | Elektromateriál |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontáže
M21 | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | 7 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4.-104
M22 | 220 300603 | Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5 | 7 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4.-104
M22 | 220 330112 | Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku | 7 | ks |  | 0 | URS 2020 | D1.4.-104
M22 | 220 280401 | Kabel SEKU do 7 mm | 300 | m |  | 0 | URS 2020 | D1.4.-104
| Celkem za | Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: |  | Práce v HZS
HZS | 200705HZS1 | Napojení na stávající systém | 4 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Práce v HZS |  |  |  | 0
Díl: |  | Výchozí revize
VYR | 200705VYR1 | Výchozí revize | 4 | hod |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Výchozí revize |  |  |  | 0
0