Třinec, 25. 9. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka 1 ks pojízdného zvedáku imobilních pacientů včetně zajištění pozáručního servisu (opakované zadání)

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/033/Zvedák – opakované zadání

(v systému EZAK číslo P20V00000247)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v odst. 4, v oddíle 4.1. Technická specifikace „Minimální technické požadavky“ požaduje rozsah zdvihu 450 – 1200 mm. Bude zadavatel akceptovat nabízený přístroj s rozsahem zdvihu 475 – 1175 mm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízený přístroj s rozsahem zdvihu 475 mm – 1 175 mm, který splňuje požadavek na minimální zdvih 700 mm.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace