Třinec, 5. 10. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	 Dodávka 2 ks EKG přístrojů včetně příslušenství včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/035/EKG

(v systému EZAK číslo P20V00000256)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Zadavatel požaduje napojení na stávající informační systém pro přenos EKG dat. V zadávací dokumentaci není tento informační systém dále zmíněn – do jakého systému musí být napojeno?

Odpověď:

Zadavatel požaduje napojení na stávající informační systém pro přenos EKG dat, a to systém: SEMA ECG Management systém Schiller.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace