**Odpovědi na dotazy v rámci VŘ na ZD „Přestavba urgentního příjmu“**

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovuje na realizaci díla novou lhůtu 45 kalendářních dnů od předání staveniště. Dále viz Příloha č. 4 – Obchodní podmínky.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Dveře budou s DTD jádrem, Povrch dveří CPL folie, Kování z venku koule uvnitř klika.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Délka kuchyňské linky je 2x1,2m.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Vitrína bude z AL prvků a s fixním zasklením.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Materiál LTD 18mm, barevnost dle vzorníku určí investor, jedná se o bočnice rozměru 0,8\*0,5m a pultovou desku šířky 0,5m a délky 1,45m.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

PVC barevnost dle vzorníku a výběru investora (v opačném případě dle stávajícího barevného řešení podlah) Výrobek PVC musí svým technickým listem prokázat vhodnost pro použití v nemocničních prostorech/provozech.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Specifikace viz. přiložený soubor výkaz výměr - rozvod medicinálního plynu - položka 38.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:
Závěsný stropní most bude dodán externí firmou, která si v rámci dodávky tohoto prvku zajistí také odbočky jednotlivých plynů a připojení elektro atd. Tento bod bude z řešené zakázky vyjmut a nebude nutné jej realizovat v rámci řešeného díla.

**Dotaz uchazeče:**



Odpověď zadavatele:

Dřez bude jednoduchý nerezový s odkapávací plochou a bude instalován do stávající skříňky.

**Sdělení zadavatele:**

**V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a stanovení nové lhůty pro realizaci díla, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 16.10.2020 do 16.00 hod.**

V Havířově dne 9.10.2020

Ing. Pavel Švarc