ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka mikroskopu včetně zajištění pozáručního servisu“, pořadové číslo  TRI/Buj/2020/039/Mikroskop (v systému EZAK číslo P20V00000278) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Martin Sikora, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikroskopu pro potřeby oddělení patologické anatomie

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace

Minimální technické požadavky:

1 ks mikroskop pro potřeby oddělení patologické anatomie Nemocnice Třinec, p.o.

STATIV:

stabilní kovový a ergonomický stativ

Možnost hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu, pravé nebo levé provedení

Rozsah zdvihu min. 25mm, zdvih na otáčku min 15mm hrubé a min. 100µm jemné ostření

Rozlišení Z osy min. 1 µm

Aretace Z-osy – ochrana proti zlomení preparátu (nastavení horního dorazu).

Možnost nastavit odpor tuhosti hrubého ostření

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA:

Mikroskop vybaven tzv. „Koehlerovým“ osvětlením (irisová clona pole, irisová aperturní clona)

LED osvětlení 14W s plynulou regulací

Životnost LED diod min. 50 000 hodin

Intenzita osvětlení více než ekv. 100W halogen.

STOLEK:

Pravostranný s bez-hřebenovým vedením preparátu

Regulovatelná tuhost chodu nezávisle v ose X a Y, stupnice pro odečet souřadnic XY

Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

držák 2ks sklíčkových preparátů

TUBUS:

ergonomický naklápěcí tubus v rozsahu 5 - 35° s dioptrickou korekcí

trinokulární intermediární tubus pro připojení kamery s dvoucestným dělením světelné dráhy oči/kamera

OKULÁRY:

2x – zvětšení 10x se širokým zorným polem F. N. 22

OPTICKÁ SOUSTAVA + KONDENZOR:

Optická soustava s korekci na nekonečno

Kondenzor Abbeův N. A. 1,1 s nastavitelnou aperturní clonou

Objektivy:

odnímatelný objektivový revolver pro min. 6 objektivů se slotem pro DIC:

planfuorit objektiv 4x, 10x, 20x, 40x

planachromatický objektiv 60x,

planachromatický objektiv 100x, imerzní olejový

KAMERA

Adaptér pro připojení digitálního fotoaparátu k mikroskopu

Součástí sestavy fotoaparát s rozlišením min. 24,1Mpix

velikost displeje min. 7,5cm

Možnost výměny objektivů

Součástí nabíjecí baterie a síťová adapter pro přímé napájení

Možnost připojení k PC pomocí rozhraní USB-2

Software

Základní SW pro obrazovou analýzu, pořizování a úprava snímků a ovládání zrcadlovky.

Možnost vkládání kalibrovaného měřítka

SW v českém jazyce

Automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu

Další požadavky:

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců,

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/BTK),

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh kupní smlouvy a Přílohu č. 4 – Servisní smlouva.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy a v Příloze č. 4 – Servisní smlouva.  Údaje uvedené v kupní smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu kupní smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Zadavatel požaduje po účastnících, aby ve své nabídce zároveň uvedli:

- Cenu za 1 hod. servisní práce

- Cenu za 1 výjezd servisního technika do místa plnění

- Cenu za provedení 1 BTK, cena bude uvedena jako cena celková vč. cestovních a ostatních výloh

- Cenu za 1 km při sdílené jízdě bez DPH

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ta bude posuzována 	podle následujících kritérií s váhami

| Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- |
| Cena přístroje v Kč bez DPH | 75 % |
| Pozáruční servis |  |
| Cena za 1 hodinu servisní práce v Kč bez DPH | 5 % |
| Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění v Kč bez DPH | 5 % |
| Cena 1 BTK (vč. cestovních a ostatních výloh) v Kč bez DPH | 15 % |

7.2.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle těchto hodnotících kritérií:

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Cena přístroje:

- Celková cena přístroje v Kč bez DPH, vč. veškerých nákladů s předmětem veřejné zakázky spojených

- Způsob hodnocení: nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  75 x  -----------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 hodinu servisní práce v rámci pozáručního plnění:

- Cena 1 hodiny práce servisního technika v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  5 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění v rámci pozáručního plnění

- Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  5 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena 1 BTK v rámci pozáručního plnění

- Celková cena BTK, vč. cestovních a ostatních výloh v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  15 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

7.3.	Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 250 000,-- Kč bez DPH pro každou referenční zakázku samostatně

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 29. 10. 2020, 9:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Servisní smlouva podepsaná oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace předmětu plnění

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Servisní smlouva