ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž automatických posuvných dveří“, pořadové číslo  TRI/Buj/2020/037/Posuvné dveře (v systému EZAK číslo P20V00000272) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Martin Sikora, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výměna 3 ks exteriérových automatických posuvných dveří a výměna 1 ks interiérových automatických požárních posuvných dveří dle technických požadavků.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zakázka se dělí na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky pro každou část veřejné zakázky samostatně podle výsledku hodnocení jednotlivých částí.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Část 1. – Dodávka a výměna 3 ks exteriérových automatických posuvných dveří

Automatické posuvné dveře (pohon dveří) budou vybaveny:

- 1 ks digitálním programovým přepínačem (v češtině) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz – zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření

- 1 ks elektrickým zámkem s kolíky zámku

- 1 ks dobíjecím záložním zdrojem s možností 200 cyklů při výpadku proudu

- 2 ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)

- 1 ks elektronikou, motorem s převodovkou a odměřováním

- 1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace

Položka č.: 1

Automatické posuvné dveře - exteriér

Dveře pro hlavní vstup – venkovní dveře – kotvení pohonu do zdiva

Dvojkřídlové lineární automatické dveře

Počet ks: 1

Rozměry stavebního otvoru (š x v): 1400 x 2140 mm

Průchozí rozměry (š x v) : 1400 x 2140 mm

Pohon:

- délka: 3200 mm

- povrchová úprava: prášková barva RAL 9016

Příslušenství:

- elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním

- vnitřní snímač pohybu

- vnější snímač pohybu

- digitální ovladač AUP (MiniCon) – minicon vlevo na pohon

- bezdrátové dálkové ovládaní, počet vysílačů: 2

- záložní zdroj napájení

- dveře připojitelné k EPS

- vnější klíčový ovladač s FAB vložkou generálního systému nemocnice

Položka č.: 2

Automatické posuvné dveře – exteriér

Dveře pro urgentní příjem – venkovní dveře

Dvojkřídlové lineární automatické dveře

Počet kusů: 1

Rozměry stavebního otvoru (š x v): 1200 x 2100 mm

Průchozí rozměry (š x v) : 1200 x 2100 mm

Pohon:

- délka: 2600 mm

- povrchová úprava: prášková barva RAL 9016

Příslušenství:

- elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním

- vnitřní snímač pohybu

- vnější snímač pohybu

- digitální ovladač vlevo na pohon

- záložní zdroj napájení

- dveře připojitelné k EPS

- vnější klíčový ovladač s FAB vložkou generálního systému nemocnice

Položka č.: 3

Automatické posuvné dveře - exteriér

Dveře pro zadní vstup – patro minus dva

Dvojkřídlové lineární automatické dveře

Počet kusů: 1

Rozměry stavebního otvoru (š x v): 1480 x 2625 mm

Průchozí rozměry (š x v) : 1300 x 2100 mm

Pohon:

- Délka: 2700 mm

- povrchová úprava: prášková barva RAL 9006

Příslušenství:

- elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním

- vnitřní snímač pohybu

- vnější snímač pohybu

- digitální ovladač AUP (MiniCon)

- 1ks tlačítko nouzového otevření (aretační s PVC klíčkem)

- 1ks bezdotykový spínač - záložní zdroj napájení - dveře připojitelné k EPS

- vnější klíčový ovladač s FAB vložkou generálního systému nemocnice

Část 2. - Dodávka a výměna 1 ks interiérových automatických požárních posuvných dveří

Položka č.: 1

Automatické požární posuvné dveře - interiér

Dveře pro operační sál – vnitřní dveře

Dvojkřídlové lineární požárně odolné automatické dveře

Počet kusů: 1

Rozměry stavebního otvoru (š x v): 1750 x 2174 mm

Průchozí rozměry (š x v): 1200 x 2028 mm

Požární odolnost: EI30 DP3-S-C3, kouřotěsné

Pohon:

- délka: 2700 mm

- povrchová úprava: prášková barva RAL 9016

Příslušenství:

- elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním

- vnitřní snímač pohybu

- vnější snímač pohybu

- digitální ovladač vlevo na pohon

- záložní zdroj napájení

- dveře připojitelné k EPS

Automatické posuvné dveře (pohon dveří) budou vybaveny:

- 1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz – zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření

- 1 ks elektrickým zámkem s kolíky zámku

- 1 ks dobíjecím záložním zdrojem s možností 200 cyklů při výpadku proudu

- 2 ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)

- 1 ks elektronikou, motorem s převodovkou a odměřováním

- 1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace

Jednotné pro část 1. a část 2.

Další požadavky:

- hliníkové systémové profily

- zasklení bude provedeno čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem

- minimální životnost 1 milion otevření dveří

- počítadlo otevření dveří

- čtečkou karet pro otevírání dveří kartou kompatibilní se zavedeným systémem nemocnice (GOLDCARD) s možností dálkového přístupu a dálkového ovládání dveří

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 60 měsíců,

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh smlouvy o dílo.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo. Údaje uvedené ve smlouvě  se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ta bude posuzována 	pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

7.2.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7.3.	Zadavatel nabídky seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 200 000,-- Kč bez DPH pro každou referenční zakázku samostatně.

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 30. 10.  2020, 9:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo  podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek