Třinec, 26. 10. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka mikroskopu včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/039/Mikroskop

(v systému EZAK číslo P20V00000278)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dovolujeme se dotázat, zadavatel v technických specifikacích požaduje:

- planfuorit objektiv 4x- bude zadavatel akceptovat objektiv se zvětšením 5x?

- planachromatický objektiv 60x- bude zadavatel akceptovat objektiv se zvětšením 63x?

Odpověď:

- Zadavatel trvá na původním technickém parametru uvedeném v technické specifikaci bod. 4. Zadávací dokumentace, kde stanovil minimální technické požadavky na předmět plnění. Zadavatel tedy nebude akceptovat objektiv se zvětšením 5x.

- Ano, zadavatel bude akceptovat objektiv se zvětšení 63x.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace