## Celková rekapitulace SLP
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
| SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
Strukturovaná kabeláž: |  |  | 0
| KE550HS23/1E-B2ca | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka | 420 | m | ... | ... | ... | ...
| KEJ-CEA-S-10G | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP -zapojení v zásuvce | 24 | ks | ... | ... | ... | ...
| KE-RJ45-SC6A | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 s ochranou konektoru | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| 5014A-A100 B | Tango kryt datové zásuvky bílý | 12 | ks | ... | ... | ... | ...
| 5014A-B1030 | Tango nosná maska pro 2xRJ45 černá | 12 | ks | ... | ... | ... | ...
| 3901A-B10 B | Tango rámeček jednonásobný bílý | 12 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEP-EMPTY-24 | Modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEJ-CEA-S-10G | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP -zapojení v panelu, včetně vyvázání | 24 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEJ-C5E-U-TL | keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP - beznástrojový | 72 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEL-C6A-P-015 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 1,5m | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEL-C6A-P-020 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 2 m | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEL-C6A-P-030 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
| KEL-C6A-P-050 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 5 m | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Certifikační měření kat. 5E vč. protokolu | 72 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 18 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Práce na rozváděči (vystrojení, předělání, úprava rozvaděče) | 80 | hod. | ... | ... | ... | ...
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 1 | h. | ... | ... | ... | ...
0
Datový rozváděč |  |  | 0
| RAX-MS-X84-X1 | Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19“ vertikály, např: RAX-MS-X84-X1 | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| RAB-VP-X31-A1 | 19' vyvazovací panel 2U plastový RAL9005 např. RAB-VP-X31-A1 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| RAB-UP-350-A4 | 19' polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg,integrované podpěry | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
0
Ostatní: |  |  | 0
|  | Likvidace staré kabeláže | 8 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | HZS + Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 16 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | kplt. | ... | ... | ... | ...
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem drobný instalační materiál a pomocné práce | 3% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 4% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | ... | ... | ... | ...
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Strukturovaná kabeláž bude ukončena ve stávajícím datovém rozváděči v 1.PP DR-J
Bude dodán patřičný počet patch panelů a kabelových organizérů
Stávající kabeláž dotčených prostor bude zlikvidována
Stávající vývody v rozvaděči DR-J nutno předělat na nové patch panely vč. měření

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
.
Kabelové trasy: |  |  | 0
| 1425 | 1425K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | 120 | m | ... | ... | ... | ...
| 1420 | 1420K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | 60 | m | ... | ... | ... | ...
| 1440 | 1420K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | 50 | m | ... | ... | ... | ...
| 40x40 | Lišta LV 40x40, bílá | 40 | m | ... | ... | ... | ...
| 20x20 | Lišta LV 20x20, bílá | 30 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Parapetní kanál 170x70, bílý | 14 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice pod omítku KU68 | 30 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice do parapetu | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice lištová 80x80 | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
| KT 250 | KT 250 vč. víka | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97403-1121 | Vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 40 | m | ... | ... | ... | ...
| 97303-1614 | Vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<50x50x50mm | 30 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97303-1620 | Vysek.zdi cihl.kapsy-krab.KT 250 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97103-3171 | Vybour.otv.cihl.do R=60mm tl.do 750mm | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97103-3151 | Vybour.otv.cihl. do R=60mm tl.do 450mm | 14 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97103-3141 | Vybour.otv.cihl.do R=60mm tl.do 300mm | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97103-3131 | Vybour.otv.cihl.do R=60mm tl.do 150mm | 14 | ks | ... | ... | ... | ...
| 97103-3371 | Vybour.otv.cihl.do 0,09m2 tl.do 750mm | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Práce na stávajících trasách, rozebírání | 8 | h. | ... | ... | ... | ...
| 2031 M 30 FS | Svazkový držák + hmoždínka | 30 | ks | ... | ... | ... | ...
| DKS 8-28 | Příchytka na jednotlivé kabely | 80 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | HDMI zásuvka | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | HDMI kabel 1.4 - 10m | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 1ks SET - alarm WC pro ZTP, vč. sys. kabeláže 1 signalizační světlo a akustickou signalizací  1 volací / potvrzovací tlačítko  1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED  1 volací tlačítko s uklidňující LED  1 zařízení pro potvrzení volání  1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC" 1 systémová kabeláž UTP kat.6 | 1 | kplt | ... | ... | ... | ...
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.4 | m2 | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 16 | hod | ... | ... | ... | ...
0
| VRN |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem drobný instalační materiál a pomocné práce | 3% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 4% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | ... | ... | ... | ...
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Podlahový kanál je dodávkou stavby