Specifikace MAGNETOM Avanto
Pol.	Popis	Množství
	MAGNETOM Avanto
1	MAGNETOM Avanto - System / 14418560	1
2	I-class #Tim / 14405343	1
3	Tim [76x18] Q-engine #Av / 07819902 KV620	1
4	Label Tim [76x18] #Av / 07819951 KV620	1
5	PC Keyboard US English #Tim / 08464872 KV620	1
6	Cover Satin White #Av / 07819977 KV620	1
7	Remov. Matrix Table w.Trolley #Av / 07820033 KV620	1
8	2nd Tabletop w/Trolley #Av / 07820041 KV620	1
9	Tim Whole Body Suite #Av,Es / 07820017 KV620	1
10	Advanced High Order Shim #Av,S / 08464716 KV620	1
11	Body Matrix Coil #Tim / 08464815 KV620	1
12	PA Matrix Coil #Tim / 08464823 KV620	1
13	Shoulder Array Coil #Av,S / 08464930 KV620	1
14	8-channel Foot/ Ankle Coil #Av,S / 14405266	1
15	8-channel Wrist Coil #Tim / 14405267	1

	1. vyhodnocovací stanice (pol. č. 16 - 19)
16	syngo MR Workplace #Tim / 08465440 KV620	1
17	PC Keyboard US English / 07275931 KV115	1
18	3D VRT syngo MRWP / 07365476 KV115	1
19	Vessel View syngo MRWP #Tim / 07365450 KV115	1
	2. vyhodnocovací stanice (pol. č. 20 - 24)
20	syngo MR Workplace #Tim / 08465440 KV620	1
21	PC Keyboard US English / 07275931 KV115	1
22	DTI Evaluation MRWP #Tim / 14402525 KV620	1
23	Neuro Perfusion Eval. syngo MRWP / 07585842 KV115	1
24	BOLD 3D Evaluation syngo MRWP #Tim / 14405334	1
25	Cable Set syngo 8/10 #Av / 08465192 KV620	1
26	RF-Cabin Installat. #S,SON,Av,Es,Ae 05671966 KV964	1
27	MAGNETOM Avanto Installation / 08465275 KV620	1
28	Venting Kit #Av,Es / 14401493 KV620	1
29	Helium Fill 30/70 #S,Tim / 05672105 KV915	1
30	Chiller, 50 Hz #Av,Es / 08465473 KV620	1