## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 30 | Stavební úpravy 1.NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20200305 |  | OOP Město Albrechtice - SOUTĚŽ |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20200305
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | 0 |  | 0
R | M práce celkem | 0 | 0 |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20200305 OOP Město Albrechtice - SOUTĚŽ |  |  | Rozpočet : | 30
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  |  | Stavební úpravy 1.NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20200305 OOP Město Albrechtice - SOUTĚŽ |  | Rozpočet: | 30
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Stavební úpravy 1.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.5827 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6564
|  | 0,45*0,7*1,85 |  | 0.5827 |  |  |  | 0,45*0,7*1,85
2 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 1.6875 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7764
|  | výplň překladů z I nosníků |  |  |  |  | výplň překladů z I nosníků |  | 3
|  | 0,15*0,6*(1,4+1,3+1,4+1,4+1,3+1,3+1,2+1,4+1,6+1,6) |  | 1.251 |  |  |  | 0,15*0,6*(1,4+1,3+1,4+1,4+1,3+1,3+1,2+1,4+1,6+1,6)
|  | 0,15*0,45*(1,6+1,2+1,4) |  | 0.2835 |  |  |  | 0,15*0,45*(1,6+1,2+1,4)
|  | 0,15*0,3*(1,7+1,7) |  | 0.153 |  |  |  | 0,15*0,3*(1,7+1,7)
3 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 | t | 0.0241 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0995
|  | 0,0083*(1+0,9+1) |  | 0.0241 |  |  |  | 0,0083*(1+0,9+1)
4 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.8065 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0971
|  | 0,0143*(1,4*4+1,3*4+1,2+1,4*4+1,4*4+1,3*4+1,3*4+1,2*4+1,2*3+1,4*3) |  | 0.6607 |  |  |  | 0,0143*(1,4*4+1,3*4+1,2+1,4*4+1,4*4+1,3*4+1,3*4+1,2*4+1,2*3+1,4*3)
|  | 0,0143*(1,4*4+1,2+1,3+2,1) |  | 0.1459 |  |  |  | 0,0143*(1,4*4+1,2+1,3+2,1)
5 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.4045 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0971
|  | 0,0179*(1,6*3+1,6*4+1,6+1,7+1,6*4+1,7) |  | 0.4045 |  |  |  | 0,0179*(1,6*3+1,6*4+1,6+1,7+1,6*4+1,7)
6 | 317941125RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu I č.24 | t | 0.1231 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0922
|  | 0,0362*3,4 |  | 0.1231 |  |  |  | 0,0362*3,4
7 | 342241161R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm | m2 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1165
|  | 0,52*3,5*2 |  | 3.64 |  |  |  | 0,52*3,5*2
|  | 1,15*3,5-0,7*1,95 |  | 2.66 |  |  |  | 1,15*3,5-0,7*1,95
8 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 18.826 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25493
|  | zárubně:0,1*2,05*34 |  | 6.97 |  |  |  | zárubně:0,1*2,05*34
|  | zazdívky otvorů:1,07*2,4+1,07*2,4+0,7*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05 |  | 10.056 |  |  |  | zazdívky otvorů:1,07*2,4+1,07*2,4+0,7*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05
|  | 1,8*1 |  | 1.8 |  |  |  | 1,8*1
9 | 342261211RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm | m2 | 9.435 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04242
|  | 3,7*(0,95+1,6) |  | 9.435 |  |  |  | 3,7*(0,95+1,6)
10 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 19.47 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04544
|  | 2,8*3,7 |  | 10.36 |  |  |  | 2,8*3,7
|  | 2,85*3,7-0,7*2,05 |  | 9.11 |  |  |  | 2,85*3,7-0,7*2,05
11 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00332
|  | 170:1 |  | 1 |  |  |  | 170:01
|  | 162:1 |  | 1 |  |  |  | 162:01
12 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky | m2 | 18.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (2,85*3,7-0,7*2,05)*2 |  | 18.22 |  |  |  | (2,85*3,7-0,7*2,05)*2
13 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 12.3785 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01215
|  | 164:0,9*0,9+0,2*(0,9*2) |  | 1.17 |  |  |  | 164:0,9*0,9+0,2*(0,9*2)
|  | 162:3,17*0,65+3,17*0,4 |  | 3.3285 |  |  |  | 162:3,17*0,65+3,17*0,4
|  | 154:1,6*2+0,3*2*(2,3+3) |  | 6.38 |  |  |  | 154:1,6*2+0,3*2*(2,3+3)
|  | 153:1,5 |  | 1.5 |  |  |  | 153:1,5
14 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 155:1,2 |  | 1.2 |  |  |  | 155:1,2
15 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 13.5785 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 164:0,9*0,9+0,2*(0,9*2) |  | 1.17 |  |  |  | 164:0,9*0,9+0,2*(0,9*2)
|  | 162:3,17*0,65+3,17*0,4 |  | 3.3285 |  |  |  | 162:3,17*0,65+3,17*0,4
|  | 154:1,6*2+0,3*2*(2,3+3) |  | 6.38 |  |  |  | 154:1,6*2+0,3*2*(2,3+3)
|  | 153:1,5 |  | 1.5 |  |  |  | 153:1,5
|  | 155:1,2 |  | 1.2 |  |  |  | 155:1,2
16 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00016
3
17 | 342264513R00 | Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00477
3
18 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 10.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01156
|  | obklad VZT - kufr |  |  |  |  | obklad VZT - kufr |  | 3
|  | 3,1*2+2,3*2 |  | 10.8 |  |  |  | 3,1*2+2,3*2
19 | 344903101RZ1 | Řezání válcovaných profilů | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002
|  | zkracování a úpravy stávajících překladů |  |  |  |  | zkracování a úpravy stávajících překladů |  | 3
|  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
20 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 10.04 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.19084
|  | plentování z obou popř. z jedné strany |  |  |  |  | plentování z obou popř. z jedné strany |  | 3
|  | 0,2*(1,4*2*5+1,3*2*3+1,6*2*3+1,2+1,2*7+1*2+1,7*2+0,9*2+1*2) |  | 10.04 |  |  |  | 0,2*(1,4*2*5+1,3*2*3+1,6*2*3+1,2+1,2*7+1*2+1,7*2+0,9*2+1*2)
21 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 25.069 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28156
|  | 0,6*2,1*2+0,44*2,1+0,6*2,1*2 |  | 5.964 |  |  |  | 0,6*2,1*2+0,44*2,1+0,6*2,1*2
|  | 1,2*3,5+0,9*2,4+0,3*3,5+0,35*3,5+1,2*3,5 |  | 12.835 |  |  |  | 1,2*3,5+0,9*2,4+0,3*3,5+0,35*3,5+1,2*3,5
|  | 3*(0,4+1,15+0,54) |  | 6.27 |  |  |  | 3*(0,4+1,15+0,54)
22 | 13359070 | Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm | T | 0.0589 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 13359070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | ocel na svaření překladů z ocelových profilů |  |  |  |  | ocel na svaření překladů z ocelových profilů |  | 3
|  | 0,5*0,05*0,005*7,85*60 |  | 0.0589 |  |  |  | 0,5*0,05*0,005*7,85*60
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 1
23 | 420360622RZ1 | Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm | bm | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0005
|  | - svaření ocelových překladů |  |  |  |  | - svaření ocelových překladů |  | 3
|  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
24 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 706.5602 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0049
3
|  | 816,0882 |  | 816.0882 |  |  |  | 8160882
|  | obklady:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | obklady:-109,528
25 | 602011191R00 | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky | m2 | 706.5602 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00035
3
|  | 816,0882 |  | 816.0882 |  |  |  | 8160882
|  | obklady:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | obklady:-109,528
26 | 611421211R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hrubých | m2 | 206.14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00494
|  | 58,53+1,89+23,62+1,88+26,17+12,71+6,23+8,64+4,69+10,04+9,93+23,37 |  | 187.7 |  |  |  | 58,53+1,89+23,62+1,88+26,17+12,71+6,23+8,64+4,69+10,04+9,93+23,37
|  | 4,9+13,54 |  | 18.44 |  |  |  | 4,9+13,54
27 | 611474410R00 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 206.14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00896
|  | Položka obsahuje nátěr podkladu kontatním můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. |  |  |  |  | Položka obsahuje nátěr podkladu kontatním můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. |  | 3
|  | Ruční provedení. |  |  |  |  | Ruční provedení. |  | 3
|  | 206,1400 |  | 206.14 |  |  |  | 2061400
28 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 206.14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00411
|  | 206,1400 |  | 206.14 |  |  |  | 2061400
29 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08632
|  | - po vybouraných příčkách |  |  |  |  | - po vybouraných příčkách |  | 3
|  | 0,25*(3,7*2+2,25*4+2,3*4) |  | 6.4 |  |  |  | 0,25*(3,7*2+2,25*4+2,3*4)
30 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 79.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00431
|  | nová dveře ze tří stran |  |  |  |  | nová dveře ze tří stran |  | 3
|  | 70:(0,7+2,05*2)*3 |  | 14.4 |  |  |  | 70:(0,7+2,05*2)*3
|  | 80:(0,8+2,05*2)*4 |  | 19.6 |  |  |  | 80:(0,8+2,05*2)*4
|  | 90:(0,9+2,05*2)*6 |  | 30 |  |  |  | 90:(0,9+2,05*2)*6
|  | 110:(1,1+2,05*2)*3 |  | 15.6 |  |  |  | 110:(1,1+2,05*2)*3
31 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 706.5602 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01554
|  | 140:55,91*3,63 |  | 202.9533 |  |  |  | 140:55,91*3,63
|  | 153:6,85*3,42 |  | 23.427 |  |  |  | 153:6,85*3,42
|  | 154:19,54*3,44 |  | 67.2176 |  |  |  | 154:19,54*3,44
|  | 155:6,83*3,42 |  | 23.3586 |  |  |  | 155:6,83*3,42
|  | 156:21,25*3,42 |  | 72.675 |  |  |  | 156:21,25*3,42
|  | 157:16,32*3,41 |  | 55.6512 |  |  |  | 157:16,32*3,41
|  | 159:10,29*3,63 |  | 37.3527 |  |  |  | 159:10,29*3,63
|  | 160:12,29*3,64 |  | 44.7356 |  |  |  | 160:12,29*3,64
|  | 161:13,48*3,67 |  | 49.4716 |  |  |  | 161:13,48*3,67
|  | 162:13,55*3,4 |  | 46.07 |  |  |  | 162:13,55*3,4
|  | 163:19,77*3,41 |  | 67.4157 |  |  |  | 163:19,77*3,41
|  | 164:16,26*3,67 |  | 59.6742 |  |  |  | 164:16,26*3,67
|  | 168:9,3*3,43 |  | 31.899 |  |  |  | 168:9,3*3,43
|  | 169:9,47*3,61 |  | 34.1867 |  |  |  | 169:9,47*3,61
|  | obklady:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | obklady:-109,528
32 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03921
|  | pod obklady |  |  |  |  | pod obklady |  | 3
|  | 109,5280 |  | 109.528 |  |  |  | 1095280
33 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 74.501 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | nové konstrukce |  |  |  |  | nové konstrukce |  | 3
|  | 10:6,3*2 |  | 12.6 |  |  |  | 10:6,3*2
|  | 15:18,416*2 |  | 36.832 |  |  |  | 15:18,416*2
|  | přizdívky:25,069 |  | 25.069 |  |  |  | přizdívky:25,069
34 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva | m | 46 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do výšky 2 m |  |  |  |  | do výšky 2 m |  | 3
|  | 2*23 |  | 46 |  |  |  | 2*23
35 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 706.5602 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
|  | 816,0882 |  | 816.0882 |  |  |  | 8160882
|  | obklady:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | obklady:-109,528
36 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 28.99 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04777
|  | 1,2*(1,4*4+1,3*3+1,2+1,6*3) |  | 18.6 |  |  |  | 1,2*(1,4*4+1,3*3+1,2+1,6*3)
|  | 1*(1,6+1,4+1,7*2+1,2) |  | 7.6 |  |  |  | 1*(1,6+1,4+1,7*2+1,2)
|  | 0,45*(1,2*2+1*2+0,9*2) |  | 2.79 |  |  |  | 0,45*(1,2*2+1*2+0,9*2)
37 | 619991005RZ1 | Zakrytí podlah fólie/karton | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00012
|  | - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi, včetně dodávka kartonu/folie |  |  |  |  | - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi, včetně dodávka kartonu/folie |  | 3
|  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [6 empty] | 1
38 | 622397212R00 | Oprava KZS,pl.do 0,09 m2,minerál,silikonová omítka | m2 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00443
|  | Položka obsahuje: |  |  |  |  | Položka obsahuje: |  | 3
|  | - vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS |  |  |  |  | - vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS |  | 3
|  | - vyříznutí a odstranění izolantu |  |  |  |  | - vyříznutí a odstranění izolantu |  | 3
|  | - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm |  |  |  |  | - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm |  | 3
|  | - osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru |  |  |  |  | - osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru |  | 3
|  | - zabroušení povrchu izolantu |  |  |  |  | - zabroušení povrchu izolantu |  | 3
|  | - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou |  |  |  |  | - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou |  | 3
|  | - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty |  |  |  |  | - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty |  | 3
|  | - vtlačení sklotextilní tkaniny |  |  |  |  | - vtlačení sklotextilní tkaniny |  | 3
|  | - přestěrkování celé opravované plochy |  |  |  |  | - přestěrkování celé opravované plochy |  | 3
|  | - odstranění maskovací pásky |  |  |  |  | - odstranění maskovací pásky |  | 3
|  | - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou |  |  |  |  | - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou |  | 3
|  | - nanesení fasádní omítky |  |  |  |  | - nanesení fasádní omítky |  | 3
|  | - odstranění maskovací pásky |  |  |  |  | - odstranění maskovací pásky |  | 3
|  | 5*0,3*0,3 |  | 0.45 |  |  |  | 5*0,3*0,3
39 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm | m | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0212
|  | parapet :0,6*2 |  | 1.2 |  |  |  | parapet :0,6*2
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 1
40 | 632411150RT2 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 030, 30 MPa | m2 | 68.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.095
|  | vč. čerpadla do 1NP |  |  |  |  | vč. čerpadla do 1NP |  | 3
|  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07 |  | 50.2 |  |  |  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07
|  | P14:3,82+4,79+7,19+2,02 |  | 17.82 |  |  |  | P14:3,82+4,79+7,19+2,02
41 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 68.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | vč. čerpadla do 4.NP |  |  |  |  | vč. čerpadla do 4.NP |  | 3
|  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07 |  | 50.2 |  |  |  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07
|  | P14:3,82+4,79+7,19+2,02 |  | 17.82 |  |  |  | P14:3,82+4,79+7,19+2,02
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [6 empty] | 1
42 | 642941109RZ1 | Osazení rámu shrnovacích dveří | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00025
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
43 | 642942111RU3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02897
|  | protipožární EI/EW 30 |  |  |  |  | protipožární EI/EW 30 |  | 3
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
44 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02897
|  | protipožární EI/EW 30 |  |  |  |  | protipožární EI/EW 30 |  | 3
|  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
45 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03405
|  | protipožární EI/EW 30 |  |  |  |  | protipožární EI/EW 30 |  | 3
|  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
46 | 642942111RU6 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03473
|  | protipožární EI/EW 30 |  |  |  |  | protipožární EI/EW 30 |  | 3
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
47 | 642942115RZ1 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 180 x197 x 16 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04473
48 | 642942214RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně 700/150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0247
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
49 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 213.27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
|  | 213,27 |  | 213.27 |  |  |  | 213,27
50 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00635
|  | VZT exterér |  |  |  |  | VZT exterér |  | 3
|  | 1,5*12 |  | 18 |  |  |  | 1,5*12
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 1
51 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 94.379 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | dveře:0,7*2*4+0,8*2*4+0,9*2*6+1,1*2*3+1,8*2,3+1,8*2 |  | 37.14 |  |  |  | dveře:0,7*2*4+0,8*2*4+0,9*2*6+1,1*2*3+1,8*2,3+1,8*2
|  | okna:0,9*2,35*10+0,6*1,85*3+1,3*2,35*3+1,9*2,35*2 |  | 42.575 |  |  |  | okna:0,9*2,35*10+0,6*1,85*3+1,3*2,35*3+1,9*2,35*2
|  | 1,38*2,35*3+2,1*2,35 |  | 14.664 |  |  |  | 1,38*2,35*3+2,1*2,35
52 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 213.27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 213,27 |  | 213.27 |  |  |  | 213,27
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
53 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 10.841 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 2,35*(2,8+1,43*2) |  | 13.301 |  |  |  | 2,35*(2,8+1,43*2)
|  | -(0,6*2,05*2) |  | -2.46 |  |  |  | -(0,6*2,05*2)
54 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 16.737 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
3
|  | 1,1*2,4*2 |  | 5.28 |  |  |  | 1,1*2,4*2
|  | 3,015*3,8 |  | 11.457 |  |  |  | 3,015*3,8
55 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | 0,85*0,4*1,5 |  | 0.51 |  |  |  | 0,85*0,4*1,5
56 | 964073221R00 | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m | t | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03746
|  | 0,02*(0,8*2+1) |  | 0.052 |  |  |  | 0,02*(0,8*2+1)
57 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 4.709 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3
|  | P12:0,1*(23,62) |  | 2.362 |  |  |  | P12:0,1*(23,62)
|  | P15:0,1*(13,54+9,93) |  | 2.347 |  |  |  | P15:0,1*(13,54+9,93)
58 | 965042221RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 2.5159 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | P13:0,12*(4,9+8,64) |  | 1.6248 |  |  |  | P13:0,12*(4,9+8,64)
|  | P14:0,19*(4,69) |  | 0.8911 |  |  |  | P14:0,19*(4,69)
59 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 4.709 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | P12:0,1*(23,62) |  | 2.362 |  |  |  | P12:0,1*(23,62)
|  | P15:0,1*(13,54+9,93) |  | 2.347 |  |  |  | P15:0,1*(13,54+9,93)
60 | 965049112R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm | m3 | 2.5159 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | P13:0,12*(4,9+8,64) |  | 1.6248 |  |  |  | P13:0,12*(4,9+8,64)
|  | P14:0,19*(4,69) |  | 0.8911 |  |  |  | P14:0,19*(4,69)
61 | 965081413R00 | Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2 | m2 | 28.31 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | lité teraco |  |  |  |  | lité teraco |  | 3
|  | 154:23,62 |  | 23.62 |  |  |  | 154:23,62
|  | 169:4,69 |  | 4.69 |  |  |  | 169:4,69
62 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 82.46 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 140:55,91 |  | 55.91 |  |  |  | 140:55,91
|  | 164:16,26 |  | 16.26 |  |  |  | 164:16,26
|  | 159:10,29 |  | 10.29 |  |  |  | 159:10,29
63 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 78.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6,23+8,64+4,9+58,53 |  | 78.3 |  |  |  | 6,23+8,64+4,9+58,53
64 | 966054121R00 | Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm | m | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | parapet 163:2,8 |  | 2.8 |  |  |  | parapet 163:2,8
65 | 967031742R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm | m2 | 1.28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | 0,4*1,6*2 |  | 1.28 |  |  |  | 0,4*1,6*2
66 | 967031744R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm | m2 | 6.625 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | 153:1,35*2,5 |  | 3.375 |  |  |  | 153:1,35*2,5
|  | 155:1,3*2,5 |  | 3.25 |  |  |  | 155:1,3*2,5
67 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3
|  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
68 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
69 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 12.415 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 70:0,8*2,05 |  | 1.64 |  |  |  | 70:0,8*2,05
|  | 70/220:0,8*2,25*2 |  | 3.6 |  |  |  | 70/220:0,8*2,25*2
|  | 60:0,7*2,05*5 |  | 7.175 |  |  |  | 60:0,7*2,05*5
70 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 23.655 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 90/220:1*2,25*4 |  | 9 |  |  |  | 90/220:1*2,25*4
|  | 105/220:1,15*2,25*3 |  | 7.7625 |  |  |  | 105/220:1,15*2,25*3
|  | 83/220:0,93*2,25 |  | 2.0925 |  |  |  | 83/220:0,93*2,25
|  | 180/230:2*2,4 |  | 4.8 |  |  |  | 180/230:2*2,4
71 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.435 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 60:0,7*2,05 |  | 1.435 |  |  |  | 60:0,7*2,05
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
72 | 971035531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC | m2 | 0.82 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00165
|  | 0,4*2,05 |  | 0.82 |  |  |  | 0,4*2,05
73 | 971035532RZ1 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. nad 1 m2, tl. 15 cm MC | m2 | 3.69 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00165
|  | 0,9*2,05*2 |  | 3.69 |  |  |  | 0,9*2,05*2
74 | 971035561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 0.2363 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00182
|  | nové otvory, rozšíření stávajících otvorů |  |  |  |  | nové otvory, rozšíření stávajících otvorů |  | 3
|  | 0,25*0,45*2,1 |  | 0.2363 |  |  |  | 0,25*0,45*2,1
75 | 971035661R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 2.394 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | 1*2,1*0,6 |  | 1.26 |  |  |  | 1*2,1*0,6
|  | 0,9*2,1*0,6 |  | 1.134 |  |  |  | 0,9*2,1*0,6
76 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 35.25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pouze konce nosníků:0,4*4+0,65*3+0,4*4+0,4*4+0,4*4+0,4*4+0,4*3+0,4*3 |  | 12.35 |  |  |  | pouze konce nosníků:0,4*4+0,65*3+0,4*4+0,4*4+0,4*4+0,4*4+0,4*3+0,4*3
|  | 0,4*4+0,4*4+0,6+4*0,4+0,2 |  | 5.6 |  |  |  | 0,4*4+0,4*4+0,6+4*0,4+0,2
|  | celé nosníky:1,3*4+1,2+1,2*4+1,2+1+1,6+1,3+1 |  | 17.3 |  |  |  | celé nosníky:1,3*4+1,2+1,2*4+1,2+1+1,6+1,3+1
77 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 206.14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 58,53+1,89+23,62+1,88+26,17+12,71+6,23+8,64+4,69+10,04+9,93+23,37 |  | 187.7 |  |  |  | 58,53+1,89+23,62+1,88+26,17+12,71+6,23+8,64+4,69+10,04+9,93+23,37
|  | 4,9+13,54 |  | 18.44 |  |  |  | 4,9+13,54
78 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 816.0882 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3
|  | 140:55,91*3,63 |  | 202.9533 |  |  |  | 140:55,91*3,63
|  | 153:6,85*3,42 |  | 23.427 |  |  |  | 153:6,85*3,42
|  | 154:19,54*3,44 |  | 67.2176 |  |  |  | 154:19,54*3,44
|  | 155:6,83*3,42 |  | 23.3586 |  |  |  | 155:6,83*3,42
|  | 156:21,25*3,42 |  | 72.675 |  |  |  | 156:21,25*3,42
|  | 157:16,32*3,41 |  | 55.6512 |  |  |  | 157:16,32*3,41
|  | 159:10,29*3,63 |  | 37.3527 |  |  |  | 159:10,29*3,63
|  | 160:12,29*3,64 |  | 44.7356 |  |  |  | 160:12,29*3,64
|  | 161:13,48*3,67 |  | 49.4716 |  |  |  | 161:13,48*3,67
|  | 162:13,55*3,4 |  | 46.07 |  |  |  | 162:13,55*3,4
|  | 163:19,77*3,41 |  | 67.4157 |  |  |  | 163:19,77*3,41
|  | 164:16,26*3,67 |  | 59.6742 |  |  |  | 164:16,26*3,67
|  | 168:9,3*3,43 |  | 31.899 |  |  |  | 168:9,3*3,43
|  | 169:9,47*3,61 |  | 34.1867 |  |  |  | 169:9,47*3,61
79 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 1.87 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,7*(0,4+0,15+0,15+0,4) |  | 1.87 |  |  |  | 1,7*(0,4+0,15+0,15+0,4)
80 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 171.7475 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2*1,7 |  | 3.4 |  |  |  | 2*1,7
|  | 1,5*(2,05+1,7) |  | 5.625 |  |  |  | 1,5*(2,05+1,7)
|  | 163:1,5*(1,725+4,25+0,3*2+0,4*2+0,25*6+0,5*2+4,23+1,45) |  | 23.3325 |  |  |  | 163:1,5*(1,725+4,25+0,3*2+0,4*2+0,25*6+0,5*2+4,23+1,45)
|  | 162:1,5*(0,225*2+0,74+3,015+0,45+4*0,15+0,8+1,025+1,95+0,15+0,8) |  | 14.97 |  |  |  | 162:1,5*(0,225*2+0,74+3,015+0,45+4*0,15+0,8+1,025+1,95+0,15+0,8)
|  | 161:1,5*(0,24*2+2,8*2+0,35*4+0,8+1,53+0,47+0,8+0,35) |  | 17.145 |  |  |  | 161:1,5*(0,24*2+2,8*2+0,35*4+0,8+1,53+0,47+0,8+0,35)
|  | 169:2*(2,8*2+0,35*2+0,25*2+0,3+0,35+0,37+0,27) |  | 16.18 |  |  |  | 169:2*(2,8*2+0,35*2+0,25*2+0,3+0,35+0,37+0,27)
|  | 160:2*(2,8*4+2,96*2+1,43*4)-(0,6*2*3+0,7*2) |  | 40.68 |  |  |  | 160:2*(2,8*4+2,96*2+1,43*4)-(0,6*2*3+0,7*2)
|  | 156:1,5*(5,7*2+4,48*2)-(1,5*0,83+1,05*1,5) |  | 27.72 |  |  |  | 156:1,5*(5,7*2+4,48*2)-(1,5*0,83+1,05*1,5)
|  | 154:1,5*(4,98+3,1*2+2,15*2+0,6*2+0,35*2)-(1,5*0,6*2+1,05*1,5) |  | 22.695 |  |  |  | 154:1,5*(4,98+3,1*2+2,15*2+0,6*2+0,35*2)-(1,5*0,6*2+1,05*1,5)
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
81 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 61.279 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 991 | Ostatní náklady | [6 empty] | 1
82 | 999000002RZ1 | Označení únikových východů tabulkami dle NV č. 11/2001 a ČSN ISO 3864 | kompl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | včetně popisu rozvaděčů elektro |  |  |  |  | včetně popisu rozvaděčů elektro |  | 3
|  | předpoklad - 10 tabulek |  |  |  |  | předpoklad - 10 tabulek |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Celkem za | 991 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 1
83 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 33.864 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení |  |  |  |  | včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení |  | 3
|  | dlažba:22,2200 |  | 22.22 |  |  |  | dlažba:22,2200
|  | sprcha stěny:2*0,9*3+2*0,2 |  | 5.8 |  |  |  | sprcha stěny:2*0,9*3+2*0,2
|  | sokl:58,44*0,1 |  | 5.844 |  |  |  | sokl:58,44*0,1
84 | 711212001RX1 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti | m2 | 33.864 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00306
|  | včetně systémových doplňků |  |  |  |  | včetně systémových doplňků |  | 3
|  | 33,864 |  | 33.864 |  |  |  | 33864
85 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
86 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 67.65 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
|  | kročejová izolace |  |  |  |  | kročejová izolace |  | 3
|  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07 |  | 50.2 |  |  |  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07
|  | P14:3,82+4,79+7,19+1,65 |  | 17.45 |  |  |  | P14:3,82+4,79+7,19+1,65
87 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 67.65 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | podlahy - 1 x na kročejovou izolaci |  |  |  |  | podlahy - 1 x na kročejovou izolaci |  | 3
|  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07 |  | 50.2 |  |  |  | P13:9,61+5,34+11,18+24,07
|  | P14:3,82+4,79+7,19+1,65 |  | 17.45 |  |  |  | P14:3,82+4,79+7,19+1,65
88 | 28375327RZZ | Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm | m | 114.07 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 28375327RZZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | (13,84+10,18+20,27+8,41+13,32+6,41+16,72+14,55)*1,1 |  | 114.07 |  |  |  | (13,84+10,18+20,27+8,41+13,32+6,41+16,72+14,55)*1,1
89 | 63141274 | Deska z kamenné vlny PVT 40 x 600 x 1000 mm | m2 | 71.0325 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63141274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.007
|  | kročejová izolace |  |  |  |  | kročejová izolace |  | 3
|  | P13:(9,61+5,34+11,18+24,07)*1,05 |  | 52.71 |  |  |  | P13:(9,61+5,34+11,18+24,07)*1,05
|  | P14:(3,82+4,79+7,19+1,65)*1,05 |  | 18.3225 |  |  |  | P14:(3,82+4,79+7,19+1,65)*1,05
90 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 1
91 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
92 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
93 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
94 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
95 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 25.62 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 0,2*0,7*(6+9+10+12+12+7+7+8+8+5+7+24+20+12+12+24) |  | 25.62 |  |  |  | 0,2*0,7*(6+9+10+12+12+7+7+8+8+5+7+24+20+12+12+24)
96 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 68 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | 4*17 |  | 68 |  |  |  | 4*17
97 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
98 | 766121210R00 | Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m | m2 | 16.375 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | příčky z desek HPL s dveřmi, kompletní montáž, osazení dveří, seřízení |  |  |  |  | příčky z desek HPL s dveřmi, kompletní montáž, osazení dveří, seřízení |  | 3
|  | 169:1,55*2,5*2 |  | 7.75 |  |  |  | 169:1,55*2,5*2
|  | 160:(1,85+1,6)*2,5 |  | 8.625 |  |  |  | 160:(1,85+1,6)*2,5
99 | 766411810RZ1 | Demontáž madel na stěnách | m | 18.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 18,5 |  | 18.5 |  |  |  | 18,5
100 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 4+4 |  | 8 |  |  |  | 4+4
101 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 6+3 |  | 9 |  |  |  | 6+3
102 | 766661433R00 | Příplatek za provedení dveřních zámků generální klíč | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
103 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | včetně dveří |  |  |  |  | včetně dveří |  | 3
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
104 | 55329035 RZ1 | Dveře shrnovací v.185 cm 1kříd. š. 70 cm včetně rámu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 55329035 RZ1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
105 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm - T1 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 611601202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.017
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
|  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
106 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm T2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 611601203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.019
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
|  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
107 | 611601204 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm T3 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 611601204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.021
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
|  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
108 | 611601205 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 110x197 cm - T4 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 611601205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.026
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
109 | 61168706.RZ2 | Dveře vnitřní dřev.prosklené 2kř. 180/197 cm - T11 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 61168706.RZ2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.025
|  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  |  | specifikace viz. D.1.1.13 VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 3
110 | 766121211RZ1 | Stěny HPL plné s dveřmi | m2 | 16.375 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 766121211RZ1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
|  | příčky z desek HPL tl. 20 mm |  |  |  |  | příčky z desek HPL tl. 20 mm |  | 3
|  | 4x dveře 700/2000 mm |  |  |  |  | 4x dveře 700/2000 mm |  | 3
|  | nerezové kotevní a nosné prvky, dveřní závěsy |  |  |  |  | nerezové kotevní a nosné prvky, dveřní závěsy |  | 3
|  | 169:1,55*2,5*2 |  | 7.75 |  |  |  | 169:1,55*2,5*2
|  | 160:(1,85+1,6)*2,5 |  | 8.625 |  |  |  | 160:(1,85+1,6)*2,5
111 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
112 | 767000001RZ1 | Hasící přístroj 6kg - práškový 27A dodávka včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | hasící schopnost 27A |  |  |  |  | hasící schopnost 27A |  | 3
113 | 767000004RZ1 | Koordinační mechanizmus pro dvoukřídlové dveře | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.002
114 | 767000020RZ1 | Samozavírače dveří na dveřních křídlech dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
115 | 767670021RZ1 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou | kus | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
|  | generální klíč |  |  |  |  | generální klíč |  | 3
|  | 15 |  | 15 |  |  |  | 15
116 | 767670022RZ1 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek dózický | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
3
|  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
117 | 767671101RZ1 | Podélné madlo dveří, včetně montáže materiál nerez | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0035
|  | PODÉLNÉ MADLO DVEŘÍ |  |  |  |  | PODÉLNÉ MADLO DVEŘÍ |  | 3
|  | MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL d=50 mm |  |  |  |  | MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL d=50 mm |  | 3
|  | KOTVÍCÍ PRVKY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL |  |  |  |  | KOTVÍCÍ PRVKY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL |  | 3
|  | dveře 110:3 |  | 3 |  |  |  | dveře 110:3
|  | dveře 180:2 |  | 2 |  |  |  | dveře 180:2
118 | 767671102RZ1 | Značení dveří a místností dodávka + montáž | kus | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0035
3
|  | 17 |  | 17 |  |  |  | 17
119 | 767700001RZ1 | Dveřní zarážka, nerez provedení D+M | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
|  | podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru |  |  |  |  | podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru |  | 3
|  | 164:1 |  | 1 |  |  |  | 164:01
120 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 36 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 159 - konzoly:20*0,25+22*0,5 |  | 16 |  |  |  | 159 - konzoly:20*0,25+22*0,5
|  | potrubí 164-168:20 |  | 20 |  |  |  | potrubí 164-168:20
121 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [6 empty] | 1
122 | 771471015R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 20 cm | m | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01035
|  | hrana schodu |  |  |  |  | hrana schodu |  | 3
|  | 1,0+1,1+4,1 |  | 6.2 |  |  |  | 1,0+1,1+4,1
123 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | hrana schodu |  |  |  |  | hrana schodu |  | 3
|  | 1,0+1,1+4,1 |  | 6.2 |  |  |  | 1,0+1,1+4,1
124 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 22.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00455
3
|  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82 |  | 22.22 |  |  |  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82
125 | 771577111RS7 | Hrana schodů z hliníkového profilu ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé | m | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
|  | hrana schodu |  |  |  |  | hrana schodu |  | 3
|  | 1,0+1,1+4,1 |  | 6.2 |  |  |  | 1,0+1,1+4,1
126 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 58.44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | 58,44 |  | 58.44 |  |  |  | 58,44
127 | 771579790R00 | Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby | m2 | 22.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | dlažba bude položena následovně - bordura kolem stěn, uvnitř pokládka diagonálně |  |  |  |  | dlažba bude položena následovně - bordura kolem stěn, uvnitř pokládka diagonálně |  | 3
128 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 15.03 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2,14+2,26+2,02+4,79+3,82 |  | 15.03 |  |  |  | 2,14+2,26+2,02+4,79+3,82
129 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 15.03 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2,14+2,26+2,02+4,79+3,82 |  | 15.03 |  |  |  | 2,14+2,26+2,02+4,79+3,82
130 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 22.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
3
|  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82 |  | 22.22 |  |  |  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82
131 | 771590150R00 | Penetrování nášlap ploch podlahy | m2 | 22.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82 |  | 22.22 |  |  |  | 2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82
132 | 776491115RZ1 | Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35mm včetně montáže | m | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | přechod dlažba/PVC |  |  |  |  | přechod dlažba/PVC |  | 3
|  | 0,7+0,8+0,8+0,7+0,7*2+1,8 |  | 6.2 |  |  |  | 0,7+0,8+0,8+0,7+0,7*2+1,8
133 | 597642020 | Dlažba matná 200x200x9 mm | m2 | 25.93 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 597642020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | koeficient protiskluz. 0,5 - R 10- 11 |  |  |  |  | koeficient protiskluz. 0,5 - R 10- 11 |  | 3
|  | 2 odstíny dle výběru objednatele |  |  |  |  | 2 odstíny dle výběru objednatele |  | 3
|  | (2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82)*1,10 |  | 24.442 |  |  |  | (2,14+2,26+7,19+2,02+4,79+3,82)*1,10
|  | (1,0+1,1+4,1)*0,20*1,20 |  | 1.488 |  |  |  | (1,0+1,1+4,1)*0,20*1,20
134 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [6 empty] | 1
135 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 33.51 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 161:10,04 |  | 10.04 |  |  |  | 161:10,04
|  | 162:9,93 |  | 9.93 |  |  |  | 162:9,93
|  | 164:13,54 |  | 13.54 |  |  |  | 164:13,54
136 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 1
137 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 36.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 157:6*2+2,16+0,45*2 |  | 15.06 |  |  |  | 157:6*2+2,16+0,45*2
|  | 156:4,48*2+6*2 |  | 20.96 |  |  |  | 156:4,48*2+6*2
138 | 776421100R00 | Lepení podlahových lišt - profil pod fabion | m | 177.99 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3e-05
|  | 177,99 |  | 177.99 |  |  |  | 177,99
139 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 177.99 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
3
|  | 177,99 |  | 177.99 |  |  |  | 177,99
140 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 99.53 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,89+1,88+26,17+12,71+10,04+9,93+23,37+13,54 |  | 99.53 |  |  |  | 1,89+1,88+26,17+12,71+10,04+9,93+23,37+13,54
141 | 776521110R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 | m2 | 110.38 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
3
|  | 55,72+24,07+6,31+9,33+9,61+5,34 |  | 110.38 |  |  |  | 55,72+24,07+6,31+9,33+9,61+5,34
142 | 776521231R00 | Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých | m2 | 74.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
|  | Položka je určena pro lepení podlah vodivých z pásů PVC. |  |  |  |  | Položka je určena pro lepení podlah vodivých z pásů PVC. |  | 3
|  | Obsahuje : - vodivé disperzní lepidlo |  |  |  |  | Obsahuje : - vodivé disperzní lepidlo |  | 3
|  | - propojení pomocí Cu pásky s uzemňovací soustavou. |  |  |  |  | - propojení pomocí Cu pásky s uzemňovací soustavou. |  | 3
3
|  | 26,59+13,09+11,18+23,74 |  | 74.6 |  |  |  | 26,59+13,09+11,18+23,74
143 | 776590100RZ1 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | 184.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3
|  | 184,9800 |  | 184.98 |  |  |  | 1849800
144 | 776592004RZ1 | Přebroušení stěrky nebo podkladu strojní | m2 | 184.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 184,9800 |  | 184.98 |  |  |  | 1849800
145 | 776981114R00 | Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha | m | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00034
|  | na hranu schodu |  |  |  |  | na hranu schodu |  | 3
|  | 0,8*2+0,7*4 |  | 4.4 |  |  |  | 0,8*2+0,7*4
146 | 776994111R00 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry | m | 288.978 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
3
|  | 184,9800*0,6 |  | 110.988 |  |  |  | 184,9800*0,6
|  | 177,99 |  | 177.99 |  |  |  | 177,99
147 | 283424021 | Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953 | m | 186.8895 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 283424021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6e-05
|  | 177,99*1,05 |  | 186.8895 |  |  |  | 177,99*1,05
148 | 284123097 | Podlahovina PVC homogenní 43 PUR tl. 2 mm | m2 | 134.2268 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 284123097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0026
|  | 2 barvy dle výběru stavebníka |  |  |  |  | 2 barvy dle výběru stavebníka |  | 3
|  | lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana. |  |  |  |  | lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana. |  | 3
|  | Užitková vrstva 2,0 mm |  |  |  |  | Užitková vrstva 2,0 mm |  | 3
|  | Celková tloušťka 2,0 mm |  |  |  |  | Celková tloušťka 2,0 mm |  | 3
|  | oblast použití: 34-43 |  |  |  |  | oblast použití: 34-43 |  | 3
3
3
|  | 110,38*1,1 |  | 121.418 |  |  |  | 110,38*1,1
|  | 106,74*0,1*1,20 |  | 12.8088 |  |  |  | 106,74*0,1*1,20
149 | 284123099 | Podlahovina PVC homogenní PUR tl. 2 mm š. 2 m anistatická disipativní R menší 10 na 9 Ohm | m2 | 90.604 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 284123099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.003
|  | 2 barvy dle výběru stavebníka |  |  |  |  | 2 barvy dle výběru stavebníka |  | 3
|  | lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana. |  |  |  |  | lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana. |  | 3
|  | Užitková vrstva 2,0 mm |  |  |  |  | Užitková vrstva 2,0 mm |  | 3
|  | Celková tloušťka 2,0 mm |  |  |  |  | Celková tloušťka 2,0 mm |  | 3
|  | oblast použití: 34-43 |  |  |  |  | oblast použití: 34-43 |  | 3
|  | elektrický odpor< 10 na 9 Ohm |  |  |  |  | elektrický odpor< 10 na 9 Ohm |  | 3
3
3
|  | 74,6*1,1 |  | 82.06 |  |  |  | 74,6*1,1
|  | 71,20*0,1*1,20 |  | 8.544 |  |  |  | 71,20*0,1*1,20
150 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [6 empty] | 1
151 | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu pod stěrku | m2 | 184.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | 55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34 |  | 184.98 |  |  |  | 55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34
152 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 184.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | 55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34 |  | 184.98 |  |  |  | 55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34
153 | 777553219R00 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 407.86 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | 24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34 |  | 129.26 |  |  |  | 24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34
|  | 55,72*5 |  | 278.6 |  |  |  | 55,72*5
154 | 777615223R00 | Nátěry podlah betonových, 2x, uzavírací proti zamezení pronikání vlhosti do povlak. krytin | m2 | 184.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0042
|  | Položka obsahuje penetraci podkladu se zásypem křemičitým pískem a 2x epoxidový nátěr. |  |  |  |  | Položka obsahuje penetraci podkladu se zásypem křemičitým pískem a 2x epoxidový nátěr. |  | 3
|  | PVC:55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34 |  | 184.98 |  |  |  | PVC:55,72+24,07+26,59+13,09+6,31+9,33+11,18+23,74+9,61+5,34
155 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [6 empty] | 1
156 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00021
|  | 109,5280 |  | 109.528 |  |  |  | 1095280
157 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00497
|  | 170:2*(0,7+2,54+1,3+0,72+2,05+0,15*2)+1,1*0,45*2 |  | 16.21 |  |  |  | 170:2*(0,7+2,54+1,3+0,72+2,05+0,15*2)+1,1*0,45*2
|  | 163:1,6*(0,75+1,01) |  | 2.816 |  |  |  | 163:1,6*(0,75+1,01)
|  | 162:1,6*(0,9+0,2+0,15+0,35) |  | 2.56 |  |  |  | 162:1,6*(0,9+0,2+0,15+0,35)
|  | 169:2*(3,25*2+1,55+0,65)+1,1*0,35*2 |  | 18.17 |  |  |  | 169:2*(3,25*2+1,55+0,65)+1,1*0,35*2
|  | 161:2*(1,3*2+1,9*2-0,7) |  | 11.4 |  |  |  | 161:2*(1,3*2+1,9*2-0,7)
|  | 160:2*(3,25*2+2,96*2-0,8)+1,1*0,35*4 |  | 24.78 |  |  |  | 160:2*(3,25*2+2,96*2-0,8)+1,1*0,35*4
|  | 157:1,6*(1,2+0,46) |  | 2.656 |  |  |  | 157:1,6*(1,2+0,46)
|  | 156:1,6*(1,2+0,6) |  | 2.88 |  |  |  | 156:1,6*(1,2+0,6)
|  | 154:1,6*(0,33*2+0,95) |  | 2.576 |  |  |  | 154:1,6*(0,33*2+0,95)
|  | 153:2*(6,49-0,7)+0,3*0,9*4 |  | 12.66 |  |  |  | 153:2*(6,49-0,7)+0,3*0,9*4
|  | 155:2*(7,11-0,7) |  | 12.82 |  |  |  | 155:2*(7,11-0,7)
158 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
|  | barva dle výběru |  |  |  |  | barva dle výběru |  | 3
3
|  | 109,5280 |  | 109.528 |  |  |  | 1095280
159 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
|  | 109,5280 |  | 109.528 |  |  |  | 1095280
160 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 109.528 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3
|  | 109,5280 |  | 109.528 |  |  |  | 1095280
161 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 61.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | svislé vnější rohy |  |  |  |  | svislé vnější rohy |  | 3
|  | 170:2*2+1,1*2 |  | 6.2 |  |  |  | 170:2*2+1,1*2
|  | 163:1,6*2 |  | 3.2 |  |  |  | 163:1,6*2
|  | 162:1,6*3 |  | 4.8 |  |  |  | 162:1,6*3
|  | 169:2*2+1,1*2 |  | 6.2 |  |  |  | 169:2*2+1,1*2
|  | 160:2*3+1,1*2+0,6*2 |  | 9.4 |  |  |  | 160:2*3+1,1*2+0,6*2
|  | 161:2*2 |  | 4 |  |  |  | 161:2*2
|  | 157:1,6*2 |  | 3.2 |  |  |  | 157:1,6*2
|  | 156:1,6*2 |  | 3.2 |  |  |  | 156:1,6*2
|  | 154:1,6*2 |  | 3.2 |  |  |  | 154:1,6*2
|  | 155:2*6 |  | 12 |  |  |  | 155:2*6
|  | 153:2*3 |  | 6 |  |  |  | 153:2*3
162 | 59760102RZ1 | Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm | m | 67.54 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 59760102RZ1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00022
3
|  | 61,4*1,1 |  | 67.54 |  |  |  | 61,4*1,1
163 | 59782130 | obkládačka 30x60 | m2 | 120.4808 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 59782130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0185
|  | 3 barvy dle výběru objednatele |  |  |  |  | 3 barvy dle výběru objednatele |  | 3
|  | 109,5280*1,1 |  | 120.4808 |  |  |  | 109,5280*1,1
164 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
165 | 783212100R00 | Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 25.32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
|  | zárubně |  |  |  |  | zárubně |  | 3
3
|  | 70:0,3*(0,7+2,05*2)*4 |  | 5.76 |  |  |  | 70:0,3*(0,7+2,05*2)*4
|  | 80:0,3*(0,8+2,05*2)*4 |  | 5.88 |  |  |  | 80:0,3*(0,8+2,05*2)*4
|  | 90:0,3*(0,9+2,05*2)*6 |  | 9 |  |  |  | 90:0,3*(0,9+2,05*2)*6
|  | 110:0,3*(1,1+2,05*2)*3 |  | 4.68 |  |  |  | 110:0,3*(1,1+2,05*2)*3
166 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 50.472 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | - ocelové profily |  |  |  |  | - ocelové profily |  | 3
|  | 10:0,4*(1+0,9+1) |  | 1.16 |  |  |  | 10:0,4*(1+0,9+1)
|  | 12: |  | 0 |  |  |  | 12:00
|  | 14:0,56*(4*1,4+4*1,3+1,2+4*1,4*2+4*1,3*2+4*1,2+3*1,2+3*1,4+4*1,4+1,2+1,3+2,1) |  | 31.584 |  |  |  | 14:0,56*(4*1,4+4*1,3+1,2+4*1,4*2+4*1,3*2+4*1,2+3*1,2+3*1,4+4*1,4+1,2+1,3+2,1)
|  | 16:0,64*(3*1,6+4*1,6*2+1,7*2+1,6) |  | 14.464 |  |  |  | 16:0,64*(3*1,6+4*1,6*2+1,7*2+1,6)
|  | 24:0,96*3,4 |  | 3.264 |  |  |  | 24:0,96*3,4
167 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | potrubí topení |  |  |  |  | potrubí topení |  | 3
|  | 17*0,5*2 |  | 17 |  |  |  | 17*0,5*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
168 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x | m2 | 1048.3015 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | VÝMĚRA 3 |  |  |  |  | VÝMĚRA 3 |  | 3
|  | STROP:210,80 |  | 210.8 |  |  |  | STROP:210,80
|  | STĚNA:255,74*3,65 |  | 933.451 |  |  |  | STĚNA:255,74*3,65
|  | OBKLADY:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | OBKLADY:-109,528
|  | SDK PODHLEDY:13,5785 |  | 13.5785 |  |  |  | SDK PODHLEDY:13,5785
169 | 784115722R00 | Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x | m2 | 1048.3015 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | 4 barevné odstíny dle výběru objednatele |  |  |  |  | 4 barevné odstíny dle výběru objednatele |  | 3
|  | STROP:210,80 |  | 210.8 |  |  |  | STROP:210,80
|  | STĚNA:255,74*3,65 |  | 933.451 |  |  |  | STĚNA:255,74*3,65
|  | OBKLADY:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | OBKLADY:-109,528
|  | SDK PODHLEDY:13,5785 |  | 13.5785 |  |  |  | SDK PODHLEDY:13,5785
170 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 1034.723 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | STROP:210,80 |  | 210.8 |  |  |  | STROP:210,80
|  | STĚNA:255,74*3,65 |  | 933.451 |  |  |  | STĚNA:255,74*3,65
|  | OBKLADY:-109,528 |  | -109.528 |  |  |  | OBKLADY:-109,528
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
171 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
172 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
173 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
174 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1209.435 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
175 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
176 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 381.9268 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
177 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
178 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 63.6545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0