## Seznam ZP dle typu endoskopie,
Příloha č. 1
Seznam typů zdravotnické techniky
| Zdravotnický prostředek | Typ | Četnost kontrol | Datum příští kontroly
1 | Vf přístroj Argonplazma | ESG 300 | 1 rok | 2021-07-12
2 | Vf přístroj | ESG 400 | 1 rok | 2021-07-12
3 | Vf přístroj | ESG 100 | 1 rok | 2021-07-12
4 | Vf přístroj | PDS-30 | 1 rok | 2021-07-12
5 | Věž bronchoskopická | CV-190 | 1 rok | 2021-07-12
6 | Zdroj světla | CLV-190 | 1 rok | 2021-07-12
7 | LCD monitor | HP, FSN, LED 24“, Sony, OE V261H | 1 rok | 2021-07-12
8 | Bronchovideoskop | BF-H190, BF-1TH190 | 1 rok | 2021-07-12
9 | Odsávací pumpa | SSU-II | 1 rok | 2021-07-12
10 | Odsávací pumpa | KV-6 | 1 rok | 2021-07-12
11 | Obslužná jednotka k bronchoskopiské věži |  | 1 rok | 2021-07-12
12 | Bronchoskop mobilní intubační | MAF-TM | 1 rok | 2021-07-12
13 | Insuflátor CO2 | UCR | 1 rok | 2021-07-12
14 | Insuflátor CO3 | UHI-3 | 1 rok | 2021-07-12
15 | Oplachová pumpa | OFP-2, OFP-1 | 1 rok | 2021-07-12
16 | Nahrávací zařízení TEAC | UR-4MD | 1 rok | 2021-07-12
17 | Videoprocesor | CV-180 | 1 rok | 2021-07-12
18 | Zdroj světla | CLV-180 | 1 rok | 2021-07-12
19 | Sušící a skladovací skříň pro endoskopy | EDC plus | 1 rok | 2021-07-12
20 | Videogastroskop | GIF H-185, GIF H-190, GIF Q-165 | 1 rok | 2021-07-12
21 | Videokolonoskop | CF H-185, CF Q-165 | 1 rok | 2021-07-12
22 | Věž hysteroskopická videokamera | OTV-SC | 1 rok | 2021-07-12
23 | Zdroj světla | CLV S-40 | 1 rok | 2021-07-12
24 | Pumpa | Urteromat | 1 rok | 2021-07-12
25 | Pumpa | ECOPUMP | 1 rok | 2021-07-12
26 | Přístrojový vozík | WM-NP1, WM-NP2 | 1 rok | 2021-07-12
27 | Zdroj světla | CLV S-190 | 1 rok | 2021-07-12
28 | Zdroj světla | LED CLL-V1 | 1 rok | 2021-07-12
29 | Věž endoskopická ORL- videoprocesor | OTV S-190 | 1 rok | 2021-07-12
30 | Kamerová hlava | OTV S7 | 1 rok | 2021-07-12
31 | Radiofrekvenční ind. Terapie ORL | CelonLab | 1 rok | 2021-07-12
32 | Radiofrekvenční ind. Terapie ORL | CelonProCut | 1 rok | 2021-07-12
33 | Mikroskop laboratorní diagnostický | BX40, BX53, BX51 | 1 rok | 2021-07-12
34 | Fibroskop | ENF-GP2 | 1 rok | 2021-10-13