## List2
Výkaz výměr "Komunikační zařízení sestra-pacient"
Objekt: Sanatorium Jablunkov, 3.NP
Název | Označení | Množství | materiál |  | montáž
|  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
Kontrola vedení |  | 1 |  |  | 0 | 0
Hlavní terminál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový rozvaděč 19"/12U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj + lokální server |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - licence provozu účastníka |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - databáze historie volání |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - aktivace sdruženého provozu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel k terminálu (2m) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptér k terminálu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel telefonní přípojky |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální police 19"/1U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Analog/VoIP brána |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka terminálu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní zásuvka IN-OUT |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přenosný analogový přístroj |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní interface (pro analog. přístr.) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový switch 24 portů/19" |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí injektor 8 portů/19" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí injektor 24 portů/19" |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo signalizační LED |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokojový terminál hovorový |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka pacienta s reproduktorem |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtečka karet (EM 125kHz) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko nouzového volání |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Táhlo nouzového volání |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Služební terminál Vchod |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Opakovač |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel | Patch 0,3m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | CAT5E | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace a konfigurace systému |  | 1 |  |  | 0 | 0
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | 1 |  |  | 0 | 0
Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Vypracování PD |  | 1 |  |  | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | UTP Cat 5e | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | 2x2,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | CY 3x1,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
trubka pod omítku | PVC 16 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka pod omítku | PVC 25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka pod omítku | PVC 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič protahovací | AZ 2,5 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
stropní příchytka | ocelová | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
hmoždinka osazená do zdi | ø 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
vrut | 3,5x40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Drátěný žlab komplet | DŽ-K-60x150 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
sádra štukatérská | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
rýhy do zdi | m | 440 |  |  | 0 | 0
prostupy zdivem | ks | 60 |  |  | 0 | 0
prostupy betonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
úklid staveniště | hod | 5 |  |  | 0 | 0
demontáž a zpětná montáž podhledů | hod | 10 |  |  | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0