Technické požadavky na dodávku diagnostických souprav

Veřejná zakázka č.  P21V00000055

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě II.“

Číslo spisu: SNO/FMP/2021/01/reagencie KO+analyzátory-HTO II.

Požadavky na reagencie, kalibrační materiály, provozní chemikálie a spotřební materiály:

- všechny musí být certifikovány pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou

- expirace neotevřených dodávaných materiálů (reagencie, provozní chemikálie a spotřební materiály) je min. 3 měsíce ode dne doručení na pracoviště

- identifikace reagencií v analyzátoru musí být prostřednictvím čárového kódu, QR kódu nebo RFID čipem, včetně informace o šarži a exspiraci

- možnost využívat na obou analyzátorech stejné základní reagencie z důvodu jejich efektivnějšího využití

- stabilita dodávaných materiálů (reagencie, provozní chemikálie a spotřební materiály) po otevření min. 30 dnů

- dodavatel musí nabízet objemově přiměřená balení dle uvedeného počtu vyšetření na jednotlivých analyzátorech a deklaruje zachování výchozích podmínek pro uživatele i při změnách balení v průběhu výpůjčky

- bezkyanidové reagencie pro stanovení koncentrace hemoglobinu

- max. hmotnost 1 balení reagencií je 20 kg

- reagencie a materiály pro analyzátory musí být primárně vyráběny stejným výrobcem, jako je výrobce analyzátorů (uzavřený systém). Pokud jsou jiné výroby, zajistí dodavatel dodání veškerých dokumentů, zaškolení obsluhy apod. ve stejném rozsahu

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2021

…………………………………..

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby