Třinec, 11. 5. 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka fototerapeutické celotělové kabiny včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 		TRI/Buj/2021/007/fototerapeutická kabina

(v systému EZAK číslo P21V00000075)

Druh VZ:	  	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dobrý den,

V technické specifikaci zadavatel mimo jiné uvádí:

1. Délka ozařovacích trubic min. 180 cm vhodné i pro vyšší postavy

Délka trubic 180 cm je standardní délkou pro kabinové zářiče. Pro vyšší postavy je však vhodná délka 200 cm. Jiné zářiče, než tyto dvě varianty v kabinových zářičích neexistují. Pokud uchazeč nabídne terapeuticky vhodnější řešení v podobě zářičů o délce 200 cm, bude cenově znevýhodněn oproti řešení s trubicemi 180 cm. Zadavatel by zde měl jasně stanovit, zda požaduje trubice o délce 180 cm nebo 200 cm.

Odpověď:  	Zadavatel trvá na délce ozařovacích trubic min. 180 cm, které může nabídnout více uchazečů.

2. Protiprachové filtry v horní i dolní části kabiny

Trvá zadavatel na tomto parametru?

Odpověď: 	Zadavatel netrvá na tomto parametru a vypouští z technické specifikace čl. 4.1 zadávací dokumentace požadavek „Protiprachové filtry v horní i dolní části kabiny“

3. Podlaha kabiny s vložkou z term izolačního plastu

Trvá zadavatel na materiálu, či je možné podlahu nabídnout i z jiného vhodného  materiálu?

Odpověď: 	Zadavatel připouští variantu podlahy i z jiného materiálu.

4. Pracovní stanice s LED min. 21” monitorem a softwarovým vybavením pro nastavení terapie: nastavení a zvyšování dávky v J/cm2, nastavení pravidelného zvýšení dávky, možnost sestavit terapeutický plán, grafické znázornění průběhu terapeutického plánu, korekce terapeutického plánu při vynechání ozařování, vzorové terapeutické plány, výpočet PASI, zobrazení kumulované dávky.

Trvá zadavatel na tomto řešení, jehož praktický přínos je velmi diskutabilní?

Odpověď:	Zadavatel nepožaduje pracovní stanice s LED min. 21” monitorem a softwarovým vybavením pro nastavení terapie. Nastavení hodnot terapie lze zadávat z displeje kabiny ozařovače.

Zadavatel vypouští z technické specifikace č. 4.1 zadávací dokumentace požadavek „Pracovní stanice s LED min. 21” monitorem a softwarovým vybavení pro nastavení terapie: nastavení a zvyšování dávky v J/cm2, nastavení pravidelného zvýšení dávky, možnost sestavit terapeutický plán, grafické znázornění průběhu terapeutického plánu, korekce terapeutického plánu při vynechání ozařování, vzorové terapeutické plány, výpočet PASI, zobrazení kumulované dávky.“

Termín podání nabídky prostřednictvím systému EZAK, se tímto nemění.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace